## Załacznik_2A_
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-39/24
CZĘŚĆ 1 - CIEPLARKA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent/ nazwa zainstalowanego oprogramowania i jego producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Urządzenie mobilne wyposażone w cztery kółka ( w tym dwa z opcją blokady). Dwuwarstwowa obudowa z łatwej do mycia stali nierdzewnej (wnętrze kwasoodporne). / Przeszklone drzwi górnej komory i szuflady dolnej komory - szkło hartowane. Drzwi i szuflady z systemem automatycznego domykania się. / Górna komora specjalnie przystosowana do ogrzewania pościeli, koców, ręczników, obłożeń. / Energooszczędne oświetlenie górnej komory - LED. / Trzy półki o regulowanej wysokości, wysuwane na prowadnicach. Dwie zamykane szuflady. / Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem min. 3.2'' oraz wskaźnikiem stand-by. / Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. / Ogrzewacz z dwoma komorami (osobne strefy grzewcze). / Kurtyna powietrzna w górnej komorze. / Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. / Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem dla każdej komory. / Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej szufladzie lub drzwiach. / Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie lub drzwiach. / Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze (dla każdej komory osobno). / Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania dla każdej komory. / Tryb czuwania (stand by). / Pojemność komory: 300 L netto (+/-5l) / Maksymalne obciążenie półek: 20 kg. / Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C) (obie komory). / Zewnętrzne wymiary urządzenia: 75 x 175 x 75 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość) (+/-5 cm każdy wymiar). / Waga: maks. 210 kg. / Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 5.7 A. / Moc grzałki (górna komora): 1000 Wat. / Moc grzałki (dolna komora): 400 Wat. / Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 15 - 25 °C. / Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. / Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. / Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją / Opcja pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania. / Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia. / Opcjonalnie dostępny system dezynfekcji UV-C. / Zgodność: EN 13485:2016 Rozporządzenie (UE) 2017/745 (dotyczące wyrobów medycznych) Dyrektywa 2011/65/EU z późniejszymi zmianami 2015/863	szt	1
CZĘŚĆ 2 – REKTOSKOP
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Rektoskop ze źródłem światła LED (3000K) – światłowód 1,8 m - posiadający głowicę rectoskopową wraz z tubusami metalowymi, wielorazowego użytku, tubusy: 2 szt - 25 cm, oraz 2 szt - 5 cm.	zestaw	1
CZĘŚĆ 3 – ANOSKOPY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Anoskop proktologiczny operacyjny ścięty z rączką i światłem LED, jednorazowy niesterylny, wbudowane światło, wykonany z poliwęglanu klasy medycznej, dioda aktywowana przez wyciągnięcie zakładki, średnica 2,5 cm, długość ok. 9 cm.	szt	30
CZĘŚĆ 4 - WAGI NIEMOWLĘCE ELEKTRONICZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Obciążenie max 20 kg, funkcja HOLD, automatyczny wyłącznik po upływie 20 sekund, sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii, zasilanie baterie / akumulatory AAA, wymiary wyświeltacza ok. 6 x2cm.	szt	15
CZEŚĆ 5 - INHALATORY- NEBULIZATORY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Cykl leczenia (wsad 2,5 ml) 6-8 min, zasilanie elektryczne 230 V, max. ciśnienie sprężarki 317 kPa, średnia prędkość przepływu 5 l/min, zabezpieczenie przed przeciążeniem cieplnym-bezpiecznik termiczny, temperatura uruchomienia 150 st, wymiary (dł, gł, wys) 17x24x10 cm(+/-1 cm), poziom hałasu poniżej 60dBa (mierzone w odległości 1 metra)	szt	30
CZĘŚĆ 6 – PULSOKSYMETRY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Sposób pomiaru oscylometryczny, dokładność pomiaru pulsu +/- 1odczytu, zakres pomiarów pulsu 30-240 uderzeń na minutę, automatyczne wyłączanie, pomiar saturacji, zasilanie 2 baterie AAA, wyrób medyczny.	szt	200
CZĘŚĆ 7 – APARATY RR ELEKTRONICZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Cyfrowy, podświetlany LCD, zasilanie na baterie i sieciowe, mankiet do wyboru.	szt	80
CZĘŚĆ 8 – APARATY RR ZEGAROWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Czytelna tarcza, metalowa obudowa mankiet od XL -XXXL do wyboru	szt	80
CZĘŚĆ 9 - SOCZEWKI TRÓJLUSTRA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Soczewka trójlustro z kryzą, soczewki 3 Mirror (trójlustra) Volk’a zawierające 3 lustra ustawione pod kątami 76 st, 66 st, 60 st. Lustra do oglądania siatkówki ustawione pod kątem i rozstawione co 120 st, powierzchnia kontaktu 18 mm, powiekszenie obrazu 0,90x powiększenie spotu lasera 1,10x	szt	2
CZĘŚĆ 10 – GONIOSKOPY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Konstrukcja z czterema lustrami, duża powierzchnia kontaktowa 14,5 mm, soczewka nie wymaga stosowania płynu, soczewka wykonana z najwyższej jakości szkła zapewniającego precyzję, powłoka antyrefleksyjna AR, soczewka zoptymalizowana do współpracy ze wszystkimi typami laserów okulistycznych, ukątowienie luster 4x64st, powiększenie	szt	2
CZĘŚĆ 11 - WAGI MEDYCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Dokładność odczytu 100 g, wymiary szalki 20 x 35 x 10 cm (+/- 3 cm każdy wymiar), składany wzrostomierz, miernik na wysokości 95 cm, szalka wagi ze stali nierdzewnej dodatkowo pokryta gumową wykładziną zapobiegającą poślizgnięciom, regulowane stopki, zasilanie sieciowe/akumulatorowe (akumulator w zestawie, czas pracy na bateriach do min. 80 godz, typ wyswietlacza LCD z podświetlaczem, funkcja tary, mata ochronna w zestawie. Maksymalne obciążenie – nie mniej niż 200 kg.	szt	10
CZĘŚĆ 12 – WÓZKI DO TRANSPORTU NARZĘDZI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Wózek z dwoma blatami roboczymi zagłębionymi, wymiary 115 x 65 x 85 cm (+/- 3 cm każdy wymiar), cztery kółka z hamulcem, wykonane ze stali nierdzewnej.	szt	1
CZĘŚĆ 13 – WÓZKI DO INIEKCJI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Koła obrotowe 360 st, wyposażony w cztery skrętne kółka, uchwyt, dwa kółka z blokadą, dwie szuflady ze stali nierdzewnej o wymiarach 30 x 25 cm (+/- 5 cm), konstrukcja dwupoziomowa, obciążenie do 100 kg	szt	100
CZĘŚĆ 14 - WÓZKI OPATRUNKOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Wózek na czterech kółkach, dwa kółka z hamulcem, profil półokrągły, dwie półki ze stali nierdzewnej, wymiary 85 mm x 55 mm x 95 cm (+/- 3 cm każdy wymiar)	szt	40
CZĘŚĆ 15 - WÓZKI LABORATORYJNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Cztery kółka wykonane z tworzyw sztucznych (PCV, ABS) z dwoma hamulcami postojowymi oraz uchwytem do pchania, 2 półki wym 55x40x8 cm (+/-3 cm każdy wymiar), 1 szuflada, trzy obracane o 360 st kosze (jeden z pokrywką) do usuwania odpadów, dopuszczalne obciążenie do 20 kg.	szt	60
CZĘŚĆ 16 – STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Cztery kółka, dwa z blokadą, możliwość regulacji wysokości blatu z opcją uruchomienia w każdej pozycji, wysokość regulowana min. 92 cm, max 137 cm, udźwig max 10 kg.	szt	40
CZĘŚĆ 17 - WÓZKI INWALIDZKIE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Szerokość siedziska 41, 43, 46, 48, 50 cm, wym. zewnętrzne całkowite 104 x 60-69 x 96-103 cm, koła przednie 18x4,5 cm, koła tylne pełne lub pneumatyczne 61x2,5 cm, max obciążenie 135 kg	szt	50
CZĘŚĆ 18 - KOZETKI LEKARSKIE REGULOWANE HYDRAULICZNIE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Leżysko z dwóch części z podgłówkiem (bez otworu), regulacja podgłówka za pomocą sprężyny gazowej, hydrauliczna regulacja wysokości, tapicerka łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, udźwig wózka – nie mniej niż 120 kg.	szt	20
CZĘŚĆ 19 - KOZETKI LEKARSKIE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Tapicerka łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne. Wymiary: szerokość – 55 cm (+/-3 cm); długość – 188 cm (+/-3 cm); wysokość 81 cm (+/-3 cm). Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40°. Waga kozetki – nie więcej niż 30 kg. Dopuszczalne obciążenie - do 180 kg.	szt	50
CZĘŚĆ 20 - TABORETY OBROTOWE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Wysokość 57-69- cm, średnica podstawy 55 cm (+/- 5cm),, średnica siedziska 35 cm (+/- 5 cm), regulowana wysokość, podstawa na kółkach z hamulcem, siedzisko z oparciem, wykonane z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne.	szt	30
CZĘŚĆ 21 - STANOWISKA DO PIELĘGNOWANIA NIEMOWLĄT Z SZAFKĄ
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Wysokość 78-88 cm, szerokość blatu 75x100 cm (+/- 5 cm), dopuszczalne obciążenie - nie mniej niż 100 kg, tapicerka łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne, regulacja wysokości stopek, pod blatem szafka.	szt	6
CZĘŚĆ 22 – STANOWISKA DO POBIERANIA KRWI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Podłokietnik - położenie o 180 st., położenie siedziska zintegrowanego z oparciem o 90 st., wysokość podłokietnika z możliwością dostosowania do wzrostu pacjenta. Wymiary: wysokość 90 cm, szerokość 90 cm, głębokość 80 cm, szerokość podstawy 70 cm, głębokość podstawy 70 cm (każdy wymiar +/- 5 cm). Tapicerka łatwozmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne.	szt	10
CZĘŚĆ 23 – STOJAKI DO KROPLÓWEK
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Stojak do kroplówek na kółkach twardych z półką na pompę infuzyjną oraz gniazdem sieciowym, prosta regulacja wysokości.	szt	40
CZĘŚĆ 24 -MOBILNE STOJAKI ZABIEGOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Mobilny stojak zabiegowy z 2 misami o poj. 5 litrów na odpady medyczne, na kółkach, co najmniej jedno z hamulcem, wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	8
CZĘŚĆ 25 – PARAWANY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Parawan wykonany z materiału tekstylnego o wymiarach 200 x 100 cm (+/- 10cm) – o dwustronnej powierzchni użytkowej, na ramie aluminiowej. Stelaż z rurek niklowanych srebrnych o średnicy ok. 2,5- 3cm, Parawan w dwóch opcjach - pionowej i poziomej. Wysokość stelaża: 1) pionowa - przy nóżkach - 215 cm (+/- 5cm); - przy kółkach - 220 cm (+/- 5cm); / 2) pozioma - przy nóżkach - 175 cm (+/- 5cm), - przy kółkach - 180 cm (+/- 5cm)	szt	50
CZĘŚĆ 26– ROWERKI REHABILITACYJNE- ROTORY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń górnych oraz dolnych partii ciała. Posiadające funkcję regulacji oporu (ręczną), działanie dwukierunkowe, z pedałami z antypoślizgową powierzchnią. Zasilanie – baterie. Antypoślizgowa powierzchnia podstawy uniemożliwiająca przesuwanie urządzenia podczas ćwiczeń. Orientacyjne wymiary urządzenia (dł-szer-wys): 35-40-30cm (+/- 5 cm każdy wymiar)	szt	2
CZĘŚĆ 27 – BALKONIKI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
	Balkonik 3-funkcyjny, podwójnie wzmocniona aluminiowa rama; funkcja statyczno-krocząca; / przednie nóżki z nasadkami lub z kołami o średnicy 5’’; / regulowana wysokość nóżek; / szerokie pole podparcia; / wygodne uchwyty; / funkcja składania do transportu i przechowywania; / tylne nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi.	szt	30
CZĘŚĆ 28 – KUWETA DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Kuweta do dezynfecji narzędzi. W zestawie z koszem i pokrywą. Przeznaczona do wszystkich koncentratów dezynfekcyjnych.	szt	50
	Pojemność 3,5 litra
	Wymiary wewnętrzne koszyka: długość 25cm, szerokość17,7cm, wysokość 10,3cm
	Wymiary wewnętrzne wanienki: długość 24,4cm, szerokość 17,3 cm, wysokość 10,5cm
	Wymiary zewnętrzne wanienki: długość 30,7cm, szerokość 22,8cm, wysokość 11,2cm
	Wymiary zewnętrzne przykrywki: długość 31cm, szerokość 23cm, wysokość 3cm
	Tolerancja wszystkich wymiarów +/- 2 cm
CZĘŚĆ 29 - NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - kluczowe	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Trzonek do ostrzy chirurgicznych ze stali nierdzewnej ostrza nr 11 szt 6	szt	6
2	Trzonek do ostrzy chirurgicznych ze stali nierdzewnej ostrza nr 15 szt 8	szt	8
3	Trzonek do ostrzy chirurgicznych, ze stali nierdzewnej, długi – 21 cm na ostrza 10	szt	4
4	Trzonek do ostrzy chirurgicznych, ze stali nierdzewnej długi – 21 cm na ostrza 11	szt	4
5	Trzonek do ostrzy chirurgicznych ze stali nierdzewnej długi – 21 cm na ostrza 15	szt	4
6	Kleszcze preparacyjne zagięte, wielokrotnego użytku, ze stali nierdzewnej: / 225 mm x2 szt / 260 mm x2 szt / 280 mm x2szt	szt	6
7	Kleszcze preparacyjne wygięte dł 21 cm, stal nierdzewna	szt	2
8	Nożyczki do histeroskopii, dł 34 cm, śr 5 Fr, stal nierdzewna	szt	1
9	Kleszczyki chwytająco-biopsyjne, dł 34 cm, śr 5 Fr, stal nierdzewna	szt	2
10	Kleszcze ginekologiczne typu Wertheim, zagięte z ząbkami 1x2, ze stali nierdzewnej / 22,5 cm / 25,5 cm / 27 cm	szt	3
11	Pensety do kapsuloreksji, pęseta, okulistyczna, tęczówkowa, zagięta, z mikro ząbkami 2x2, długość: 11,5 cm, stal chirurgiczna nierdzewna	szt	8
12	Rozwórki okulistyczne, rozwórka oczna, powiekowa, 4 cm (dla dorosłych), stal nierdzewna	szt	4
13	Nożyczki komorowe, mikrochirurgiczne, stal nierdzewna, 11,5 cm	szt	1
14	Nożyczki do ECC, dł 10 cm, stal nierdzewna	szt	1
15	Haczyki okulistyczne, długość haczyka: 10 mm, szerokość haczyka: 0.5 mm, wykonane z tytanu	szt	1
16	Peany proste dł 160 mm, stal nierdzewna	szt	1
17	Peany proste dł 140 mm, stal nierdzewna	szt	1
18	RETRAKTOR typu WEITLANER,dł: 105 mm, 130 mm, 160 mm; 2x3, ostre – 2 szt; 2x3, tępe – 2 szt; 3x4, ostre- 1 szt, stal nierdzewna	szt	5
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 29						xxxx		xxxx
CZĘŚĆ 30 - POKRYWY DO TAC STERYLIZACYJNYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Pokrywy do tac sterylizacyjnych wykonanych z blachy perforowanej producenta CBM (tace stanowią własność Zamawiającego) rozmiar 240 x 480 mm	szt	10
2	Pokrywy do tac sterylizacyjnych wykonanych z blachy perforowanej producenta CBM (tace stanowią własność Zamawiającego) rozmiar 240 x 240 mm	szt	10
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 30					X
CZĘŚĆ 31 - GUMY OPOROWE DO ĆWICZEŃ
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Lateks stopień oporu 6-10 kg, szerokość 1,3 cm, długość 200- 208 cm	szt	30
2	Lateks stopień oporu 12-17 kg, szerokość 1,3 cm, długość 200- 208 cm	szt	30
3	Zestaw: czerwona opór: 1–3 kg, grubość: 0,4 mm; niebieska opór: 1–5 kg, grubość: 0,6 mm; żółta opór: 5–10 kg, grubość: 0,8 mm; zielona opór: 10–15 kg, grubość: 1 mm; czarna grubość: 1,2 mm, szerokość: 5 cm, długość: 60 cm	op	15
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 31						xxx		xxxx
CZĘŚĆ 32 - FIZJOROLLERY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Fizjoroller - wałek do masażu, gładki, materiał: pianka EPP, długość: 33 cm (+/- 2cm), średnica: 14 cm (+/- 2cm), twardość: twardy	szt	10
CZĘŚĆ 33 - KLIKACZE RĘCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Klikacz ręczny, wymiary: 4,5 cm x 4,5 cm x 4 cm. Obudowa: metalowa.	szt	10
CZĘŚĆ 34- KIJE DO NORDIC WALKING
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	KIJE DO NORDIC WALKING, REGULOWANA WYSOKOŚĆ Parametry: Dwa kije dwusegmentowe z regulacją wysokości od 82 do 140 cm / Waga: do 500 g; Materiał: aluminium; Uchwyt: wykonany z pianki oraz PP; Rękawiczka na dłoń z regulowanym rozmiarem; Grot: stal utwardzona.	para	12
CZĘŚĆ 35 - PASY DO KTG
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Pas KTG pasujący do wszystkich głowic mocowanych na tak zwaną dziurkę, wielokrotnego użytku; długość: 115-130 cm; szerokość: 6 -7 cm	szt	15
CZĘŚĆ 36 - PRZEŹROCZYSTE POOPERACYJNE OSŁONKI OCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Transparentna i oddychająca, lekki materiał i anatomiczny kształt, zapewniajace wygodne oparcie o brzeg oczodołu, starannie wykończone, zaokrąglone krawędzie osłony, rozmiar 7,5 cm x 6,5 cm.	szt	100
CZĘŚĆ 37 - SYLIKONOWE OSŁONKI NA PIERSI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Rozmiar: S, M, L; z ultra cienkiego silikonu, umożliwiają bezbolesne karmienie, nieco węższa górna krawędź, dzięki której dziecko jedząc, jest bliżej skóry mamy, przystosowane do dezynfekcji we wrzącej wodzie, z praktycznym etui odpowiednim do przechowywania i szybkiej, trwającej 2 minuty sterylizacji w mikrofalówce. Opakowanie zaw. 2 szt.	op	100
CZĘŚĆ 38 – KOMPRESY ŻELOWE NA CIEPŁO I ZIMNO
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Kompres żelowy ciepło-zimno o wymairach 12cm x 29cm (+/- 3cm każdy wymiar)	szt	30
CZĘŚĆ 39 - PUDEŁKA DO PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Pudełka plastikowe na 100 szkiełek o wymiarach 210mm x 173 mm x34mm otwierane na prawą stronę do przechowywania w archiwum i transportu preparatów mikroskopowych. Pudełka zamykane na metalowy zawias i posiadające system umożliwiający stabilne składanie pudełek jedno na drugim. W celu zabezpieczenia szkiełek na spodzie pudełka musi być wkładka korkowa, a po stronie pokrywy kartka do opisu zawartości.	szt	500
CZĘŚĆ 40 - PASTA PRZEWODZĄCO-KLEJĄCA DO ELEKTROD DO EEG
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Pasta przewodząco- klejąca do elektrod do wykonywania badań EEG, w op ok 225 g-285 g. Rozpuszczalna w wodzie, bez zawartości tłuszczu i składników żrących.	Op	10
CZĘŚĆ 41 – WORECZKI TYPU BIOHAZARD
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Woreczki typu Kangur Biohazard, do transportu materiału o wymiarach 17 x 25 cm	szt	10000
CZĘŚĆ 42 - TESTY PSYCHOLOGICZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Test SCID-I komplet	kpl	6
2	Test SCID 5PD komplet	kpl	6
3	Test SCID -PDQ komplet	kpl	6
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 42						xxx		xxxx
CZĘŚĆ 43 - DRABINKI PRZYŁÓŻKOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Drabinka "konik" przyłóżkowa, długość ok. 125 cm, szerokość szczebli ok. 27 cm	szt	50
CZĘŚĆ 44 - KULE ŁOKCIOWE DLA DOROSŁYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Regulacja uchwytu: 22 - 29 cm, Regulacja wysokości: 78 – 100 cm, Ilość stopni regulacji wysokości: 10 (co 2,5 cm), Regulacja zamkniętego uchwytu uchylnego: 0 – 90°, Orientacyjny wzrost użytkownika: 160 do 215 cm, Waga do 0,5 kg, Maksymalne obciążenie: 150 kg	para	50
CZĘŚĆ 45 - KULE ŁOKCIOWE DLA DZIECI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Zakres regulacji wysokości: 65 - 80 cm, Wysokość od podłoża do uchwytu: 64,5 - 79,5 cm, Waga: 0,55 kg, Maksymalne obciążenie: 110 kg	para	20
CZĘŚĆ 46 – TEMBLAKI DLA DZIECI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Rozmiar uniwersalny, funkcja obustronnego noszenia, tasma podwieszająca z możliwością regulacji, szeroki pas podtrzymujacy, wykonany z tkaniny poliestrowo-bawełniana	szt	10
CZĘŚĆ 47– TEMBLAKI DLA DOROSŁYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Rozmiar uniwersalny, funkcja obustronnego noszenia, tasma podwieszająca z możliwością regulacji, szeroki pas podtrzymujacy, wykonany z tkaniny poliestrowo-bawełniana	szt	10
CZĘŚĆ 48 - TACE ZABIEGOWE METALOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Tace Zabiegowe stal nierdzewna, taca do autoklawu i podstawowej dezynfekcji (wielokrotnego użytku) wymiary 25cm x 35 cm (+/-3 cm każdy wymiar)	szt	100
CZĘŚĆ 49- TACE ZABIEGOWE PLASTIKOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Tace zabiegowe plastikowe 25cm x 30cm (+/- 3 cm każdy wymiar), wykonana z polipropylenu, który można sterylizować w temperaturze 121 stopni, gładka powierzchnia.	szt	100
CZĘŚĆ 50 - TABLICE OKULISTYCZNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Tablica wykonana z PCV, nadruk – litery	szt.	2
CZĘŚĆ 51– STOJAKI NA WORKI NA ŚMIECI
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Stojak na worki na śmieci. Wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary 50x35x80 cm (+/- 3 cm każdy wymiar), cztery koła, w tym dwa z hamulcem, nośność – nie mniej niż 50 kg	szt	8
CZĘŚĆ 52 – MATERACYKI DO PORODÓW WERTYKALNYCH
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent	Oferowany termin wykonywania dostaw (min. 2 dni robocze maksimum 5 dni roboczych)
A	B	C	D	E	F= D x E	G	H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I	J
1	Materac rehabilitacyjny jednoczęściowy. Rozmiar w cm: długość 115 - 125; szerokość 55-65; wysokość 4,5-6,0. Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCV, w środku średnio twarda pianka poliuretanowa. Wyrób medyczny.	szt	5