## zadanie nr 6
zał. nr 4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY NA MATERIAŁY OGÓLNOBUDOWLANE - zadanie nr 6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Poznań Krzesiny | Leszno | Śrem | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto* | Producent oraz Typ/ Model/Kod produktu producenta | Wymaga się by Wykonawca w zadaniu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego w zał. nr 4 do SWZ – formularz cenowy: - w kolumnie nr 10 dla zadania 2, 3, 4, 6 oraz kolumnie nr 9 dla zadania nr 5 oraz w kolumnie nr 7 dla zadania nr 8 i 11 w pozycjach niezaciemnionych wpisał PRODUCENTA oraz KOD PRODUKTU PRODUCENTA lub TYP lub MODEL oferowanego asortymentu (lub inne oznaczenie pozwalające zidentyfikować oferowany asortyment).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wkładka patentowa symetryczna Gerda PRO System 45x45mm, klasa 6 D antywłamaniowa z atestem lub równoważna: wkładka antywłamaniowa z konstrukcją chroniącą przed rozwierceniem oraz „bumpingiem”, zabezpieczenie klucza: klasa 6 - 100.000 kombinacji, odporność na atak: klasa D, odporność na korozję i temp.: klasa C, odporna na temperaturę -20/+80 stopni Celsjusza, wkładka dopuszczona do stosowania w drzwiach p.poż. i dymoszczelnych, odporność na włamanie: klasa C, w komplecie 5 kluczy nawiercanych, karta kodowa, śruba, klucz nawiercany. | szt |  |  | 20 | 20
2 | Wkładka bębenkowa Gerda E1 30/30 mosiądz lub równoważna: Atest PN-EN 1303:2007: 1 6 0 1 0 C 2 0, trwałość: min. 100.000 cykli, wysoka odporność na korozję i temp., klasa C (najwyższa) - wysoka odporność na korozję, odporna na temperaturę -20/+80*C, dopuszczona do stosowania w drzwiach p.poż. i dymoszczelnych, w komplecie 3 klucze nacinane, śruba | szt | 100 |  |  | 100
3 | Wkładka bębenkowa 30/35 mosiądz: odporna na korozję i temperaturę, dopuszczona do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych, w komplecie min. 3 klucze nacinane, śruba. | szt |  |  | 50 | 50
4 | Wkładka bębenkowa antywłamaniowa LOB WP100 HEKTOR 30/35 mosiądz kl.4.2 lub równoważna: z zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi, przeciwrozwierceniowe oraz przeciwwibracyjne, trwałość: klasa 6 - co najmniej 100 000 cykli, odporność na korozję: klasa C, wysoka odporność na temperaturę od -20°C do + 80°C, zabezpieczenie klucza: klasa 4, kombinacja klucza co najmniej 30 000, odporność na włamanie: klasa B, wkładka dopuszczona do stosowania w zespołach przeciwpożarowych, komplet zawiera: wkładkę bębenkową, 5 kluczy, wkręt montażowy, kartę kodową. | szt |  | 20 |  | 20
5 | Wkładka bębenkowa LOB ARES WA54 30/40 mosiądz lub równoważna: klasyfikacja wkładki wg PN EN 1303:2015-07: 1 6 0 B 0 C 4 0 : mosiądz, najwyższa trwałość: klasa 6 - co najmniej 100 000 cykli , wysokie zabezpieczenie klucza: klasa 4 - co najmniej 30 000 kombinacji klucza, najwyższa klasa odporności na korozję i temperaturę: klasa C - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20°C do + 80°C, wkładka dopuszczona do stosowania w zespołach przeciwpożarowych, w komplecie 3 klucze nacinane, śruba. | szt | 100 |  |  | 100
6 | Wkładka bębenkowa LOB ARES WA54 40/50 mosiądz lub równoważna: klasyfikacja wkładki wg PN EN 1303:2015-07: 1 6 0 B 0 C 4 0 : mosiądz, najwyższa trwałość: klasa 6 - co najmniej 100 000 cykli , wysokie zabezpieczenie klucza: klasa 4 - co najmniej 30 000 kombinacji klucza, najwyższa klasa odporności na korozję i temperaturę: klasa C - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20°C do + 80°C, wkładka dopuszczona do stosowania w zespołach przeciwpożarowych, w komplecie 3 klucze nacinane, śruba. | szt | 20 |  |  | 20
[7 empty] | SUMA**: | 0
0 | ** w komórce podsumowującej cenę brutto wprowadzona została formuła licząca, nie zwalnia ona jednak Wykonawcy ze sprawdzenia poprawności danych i nie może być przyczyną unieważnienia postępowania
1524 | *podświetlona na czerwono komórka oznacza błąd w obliczeniach
Niniejszy plik należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód).
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

## zadanie nr 8
zał. nr 4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY NA MATERIAŁY OGÓLNOBUDOWLANE - zadanie nr 8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Poznań Krzesiny | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto* | Producent oraz Typ/ Model/Kod produktu producenta | Wymaga się by Wykonawca w zadaniu nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego w zał. nr 4 do SWZ – formularz cenowy: - w kolumnie nr 10 dla zadania 2, 3, 4, 6 oraz kolumnie nr 9 dla zadania nr 5 oraz w kolumnie nr 7 dla zadania nr 8 i 11 w pozycjach niezaciemnionych wpisał PRODUCENTA oraz KOD PRODUKTU PRODUCENTA lub TYP lub MODEL oferowanego asortymentu (lub inne oznaczenie pozwalające zidentyfikować oferowany asortyment).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kłódka pałąkowa atestowana, stalowy, hartowany pałąk z powłoką niklowo-chromową. Produkt spełniający wymogi normy PN-EN 12320:2013: atest zabezpieczenia klasy 4, karta identyfikacyjna klucza z certyfikatem, odporność na korozję: min. 1, trwałość: min. 1, kolorystyka: dowolna, zwiększona odporność na na warunki atmosferyczne: tak, wymiary: A-66, B-47, C-33, D-12, E-52, w komplecie min. 4 klucze | szt | 60
2 | Kłódka trzpieniowa atestowana, karta identyfikacyjna klucza z certyfikatem. Produkt spełniający wymogi normy PN-EN 12320:2013: zabezpieczenie: min. 5, odporność na korozję: min. 2, trwałość min. 1, materiał: ZnAl, rodzaj: zasuwkowa, atest: klasa 5, kolorystyka: dowolna, zwiększona odporność na na warunki atmosferyczne: tak, wymiary: A-83, B-16, C-26, D-12, E-72, min. 4 klucze w komplecie, | szt | 60
3 | Kłódka mosiężna, zatrzaskowa, w komplecie min. 3 klucze, wymiary: A-64, B-34,5, C-37, D-9, E-39 | szt | 100
|  |  |  | SUMA**: | 0
0 | ** w komórce podsumowującej cenę brutto wprowadzona została formuła licząca, nie zwalnia ona jednak Wykonawcy ze sprawdzenia poprawności danych i nie może być przyczyną unieważnienia postępowania
1524 | *podświetlona na czerwono komórka oznacza błąd w obliczeniach
Niniejszy plik należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód).
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.