KR-01/18/22 Balice, 18.07.2022 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Dostawa urządzeń do monitoringu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie.

W opisie przedmiotu zamówienia określono następujące parametry kamer:

- kamera IP nr 2:

obiektyw - 2.8mm / F1.4

Kąty widzenia - Poziomo: 101° ~ 31° pionowo: 72,2° ~ 23,4°, przekątna: 138,8° ~ 39,8°

- kamera IP nr 3:

obiektyw - 2.8mm / F1.6

Kąty widzenia - Poziomo: 101° ~ 31° pionowo: 72,2° ~ 23,4°, przekątna: 138,8° ~ 39,8°

Wyszczególnione parametry kątów widzenia wskazują, że obiektyw ma być ze zmienną ogniskową soczewki, zaś wyszczególnione parametry obiektywu wskazują na zastosowanie soczewki ze stałą ogniskową.

Który parametr jest ważniejszy, decydujący o spełnieniu wymagań technicznych dla tych kamer?

Czy Zamawiający dopuszcza soczewki ze stałą ogniskową (tym samym zmienią się kąty widzenia na stałe) czy jednak soczewki mają być ze zmienną ogniskową?

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Zamawiający dopuszcza soczewki ze stałą ogniskową (tym samym zmienią się kąty widzenia na stałe).

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB