Bydgoszcz, dn. 10.05.2021 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane w części budynku nr 3 – hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”*

Nr sprawy 09/ZP/RB/INFR/2021

Identyfikator postępowania ID: 451865

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1919 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, niniejszym udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”   
w postępowaniu pn. „Roboty budowlane w części budynku nr 3 – hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”:

* **Pytanie nr 8:**

Zgodnie z udostępnionym projektem wiązary dachowe są co ok.3m. W przekroju przez dach - rys A-04 widnieje tylko płyta osb na wiązarach pokryta dwoma warstwami papy. Ze względu na odległości pomiędzy wiązarami należy uwzględnić ułożenie łat i dopiero płyty OSB . Proszę o informację czy owe ołacenie należy uwzględnić w wycenie , oraz podanie dokładnej odległości pomiędzy wiązarami dachowymi.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający informuje, że istniejące pokrycie z desek (prostopadle do kalenicy) opiera się na elementach drewnianych (belki, łaty) ułożonych (opartych) na górnym pasie dźwigarów nośnych. Po oderwaniu istniejącego pokrycia (desek)   
– płyty OSB należy umocować do istniejącej konstrukcji. W związku z tym, ołacenia nie należy uwzględnić w wycenie.

**Komendant**

**(-) ppłk Wiesław ZAWIŚLAK**