Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 1 - Zestawy operacyjne stosowane w chirurgii szczękowo - twarzowej

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa PP+PE na całej powierzchni na stół narzędziowy wzmocniona o wym. 150cmx200cm (+/-10cm) (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80cmx145cm, składana teleskopowo, z piaskowanej folii, z padem chłonnym na całej długości 2 x serweta dwuwarstwowa wym. 150cmx200 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” o wym. 19cmx19,5cm na krótszym boku oraz ze zintegrowanym uchwytem typu Velcro, w obszarze krytycznym dodatkowo pad wysokochłonny o chłonności min. 900% 1 x kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna wym. 43cmx38cm 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30cmx32cm 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 12 x kompresy z gazy o wym. 7,5cmx7,5cm, 8 warstwowe, 17 nitkowe 1 x pojemnik plastikowy poj. 250 ml czerwony 1 x ostrze do skalpela nr 15 1 x zamykane pudełko magnetyczne na zużyte igły i ostrza o wym. 11x5÷5,5x1cm (w środku pudełka narysowane 10 pół/miejsc). 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny kontrastujący w RTG Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 630 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 - Podkłady higieniczne, prześcieradła

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Gramatura | Oferowany rozmiar | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol10+kol11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Prześcieradło higieniczne wykonane z włókniny polipropylenowej. Wymiar: 150cmx240cm (+/- 10 cm) Gramatura: min. 31 g/m2 |  |  |  | 1 600 | ……….g/m2 | ………….. |  |  |  |  |
| 2. | Podkład higieniczny z włókniny polipropylenowej. Wymiar: 80cmx90cm Gramatura: min. 31 g/m2 |  |  |  | 200 | ……….g/m2 | ………….. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 - Zestawy operacyjne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie (wymiary podane w cm): 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 190x140 (owiniecie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 170x300 z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 50x75 (+/-5%); 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x175 z dodatkowym padem chłonnym na krótszym boku o wymiarach 50x75 (+/-5%); 2 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 90x100 z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 4xręcznik celulozowy 30x30(+/-10%) Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw uniwersalny duży o składzie (wymiary podane w cm): 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 150x200 (owiniecie zestaw); 1 x serweta dwuwarstwowa 200x200 z dodatkowym padem chłonnym na krótszym boku 50x75 (+/-5%); 1 x serweta dwuwarstwowa 170x300 z dodatkowym padem chłonnym w środkowej części dłuższego boku 50x75 (+/-5%) 2 x serweta dwuwarstwowa 100x90 z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 składana teleskopowo z warstwą chłonną na całej długości serwety; 1 x taśma samoprzylepna 10x50; 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30x32 PE; 1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38 PE; 1 x uchwyt typu Velco 2x23 8 x chusta z gazy z chipem RTG 45x45, czterowarstwowa w kolorze zielonym, po wstępnym praniu, z tasiemką ; 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500 ml, wym. szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5 cm), gładka od środka i na zewnątrz o gładkim dnie, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 3,5 cm. 1 x miska nerkowa plastikowa poj. 300ml; 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24; 4 x tupfer z gazy 48x24, 20-nitkowy; Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych (jeśli dotyczy) gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw do operacji tarczycy o składzie (wymiary podane w cm): 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 140x190 (owiniecie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 125x150 z wycięciem „U” 40x6,5cm z dodatkowym padem chłonnym 45x45cm (+/-5%) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x200cm z dodatkowym padem chłonnym 50x75 (+/-5%) , długość przylepca 90cm w środkowej części serwety; 1 x taśma samoprzylepna 10x50cm; 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania. |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowy zestaw do żylaków kończyn dolnych o składzie (wymiary podane w cm): 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 140x190 (owiniecie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 95x15cm i dodatkowym padem chłonnym 175x100cm (+/-5%) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 150x100cm; 1 x osłona na krocze przylepna 4 bokach 35x20cm 1 x taśma samoprzylepna 10x50cm; 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania. |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy zestaw brzuszno-kroczowy o składzie (wymiary podane w cm): 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 140x190 (owiniecie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 pad chłonny na całej długości; 1 x serweta brzuszno - kroczowa dwuwarstwowa 230x250cm z oknami 19x29cm (w kształcie nerki) i 9x12cm (owalne) oraz dodatkowymi padami chłonnymi wokół 60x120cm i 85x50cm (+/-5%); 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

_________ _________

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 4 - Zestawy do pobrań narządów

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do pobrań narządów Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 200cm x 250cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta 2-warstwowa główna w kształcie litery „T” o wymiarach szer. 200cm, dł. całkowita 365cm; szerokość ekranu anestezjologicznego: 260cm Serweta główna z otworem o wymiarach: dł. 55cm, szer. 32cm wypełnionym folią otoczoną padem chłonnym 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo z piaskowanej folii, z warstwą chłonną na całej długości 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy ) XL 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy) M 1 x kieszeń samoprzylepna 1- sekcyjna 30x 32 z PE 40 x kompres min. 17 nitkowy 12-warstwowej gazy z nitką RTG, o wymiarze 7,5 cm x 7,5cm 25 x chusta z nitką RTG o wymiarach 45 x 45, czterowarstwowa w kolorze zielonym zmieniającym się na czarny pod wpływem krwi, wstępnie prane 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 6000ml, szer. 30cm(+/-0,5cm), wys. 12,5cm (+/-0,5cm), gładka od środka i na zewnątrz, z gładkim dnem, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 6 cm. 2 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500ml, szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5cm) gładka od środka i na zewnątrz o gładkim dnie, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 3,5 cm. 1 x miska nerkowata plastikowa poj. 300 ml 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang dł. 24cm 4 x tupfer z gazy 20-nitkowej 48x24cm 2 x taśma samoprzylepna 9x50 2 x opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 2 x uchwyt typu Velcrol 2x23 1 x zestaw do odsysania płynów, dren 26/8,67 CH/mm dł. 300cm końcówka tuba w tubie zakrzywiona bez V.C. dł. 300mm 1 x końcówka do odsysanie, zakrzywiona bez V.C 18/6,00 CH/mm, dł. 260 mm 1 x dwutorowy dren do perfuzji, o długości 210÷227cm z zbiornikiem przepływowym 1 x elektroda czynna monopolarna , kable ok. 320cm. Zestaw ma być umieszczony w 2 opakowaniach transportowych. Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych (jeśli dotyczy) gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 5 - Jałowy zestaw do wkłucia centralnego

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Gramatura gazy | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego (duży) w opakowaniu typu twardy blister. Skład zestawu: 20 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8-warstowy. Gramatura gazy min. 23 g/m2, rozmiar: 7,5x7,5cm; 1 x pojemnik polipropylenowy trójdzielny; 1 x pęseta medyczna plastikowa - 13cm; 1 x imadło metalowe do szycia -13-13,5 cm; 1 x serweta włókninowa typu SMS, rozmiar: 250x160cm; 1 x serweta włókninowa typu SMS, rozmiar: 130x80cm; 1 x serweta z laminatu dwuwarstwowego do zawinięcia zestawu, rozmiar: 75x90cm. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 475 | ………….g/m2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

_________

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6 – Jałowy zestaw do implantów usznych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jałowy zestaw do implantów usznych. Skład zestawu: 1. 1x serweta 190 x 270 cm (+20cm), wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O, serweta ma posiadać otwór przylepny o rozmiarze 10cm x 15cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety 2. 1x serweta 150x190 wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 50mg/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cmH2O, serweta ma posiadać otwór przylepny 10 x 15cm umiejscowiony 1/3 górnej części serwety . 3. 1 x serweta 90x75cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O 4. 1 x pokrowiec na stolik Mayo 140x80cm (+5cm) 5. 2 x Samoprzylepna taśma medyczna 9x50cm (+2cm) 6. 1 x serweta do owinięcia zestawu 150x190cm (+10cm), wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250H2O. 7. 1x Kieszeń foliowa jednokomorowa z kształtką i przylepcem, wykonana z folii PE, rozm. 30x40cm (+5cm) 1 szt. 8. 3 x ręcznik włókninowy 40x20cm (+5 cm). 9. 1x Foliowa osłona na przewody 15x250cm. 10. 1x foliowa osłona na aparaturę o średnicy 80cm (+10cm). 11. 1 x dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3m. 12. 1 x skalpel chirurgiczny rozm. 10. 13. 1 x skalpel chirurgiczny rozm. 15 14. fartuch chirurgiczny rozm. M - 2 szt., L -1szt. wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40g/m2 odporność na przenikanie cieczy min. 30cm H2O. 15. 1 x strzykawka o pojemności 5ml. 16. 1 x strzykawka o pojemności 2ml. 17. 1 x strzykawka o pojemności 20ml. 18. 1 x pojemnik plastikowy pojemność 250ml o przekroju okrągłym bez nakrętki. 19. 1 x pojemnik plastikowy pojemność 120-125ml o przekroju okrągłym bez nakrętki. 20. 1 x osłona na podłokietnik z gumką rozm. 50 x 30cm (+/- 10cm). 21. 1 x igła do iniekcji 0,6 22. 1 x pisak sterylny do skóry z miarką centymetrową. 23. 1 x folia operacyjna rozm. 40 x 35 (+ 5cm) Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestaw do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. I klasa palności serwet potwierdzona dokumentem z badania. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7 - Serwety operacyjne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Oferowany rozmiar | Gramatura | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.10+kol.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Serweta jałowa z otworem o średnicy 8cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa). Rozmiar: 50cmx70cm (+/-5cm) Gramatura: min. 55g/m2 |  |  |  | 800 | …………….. | ……g/m2 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta jałowa z otworem owalnym o wymiarze 10x15cm, na wysokości 110cm (+/-5cm) od górnej krawędzi serwety (mierzone wzdłuż dłuższego boku) wypełniony folią chirurgiczną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa). Rozmiar: 180cmx240cm (+5cm) Gramatura: min. 55g/m2 |  |  |  | 30 | …………….. | ……g/m2 |  |  |  |  |
| 3. | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa). Rozmiar: 45cmx45cm (+5cm) Gramatura: min. 55g/m2 |  |  |  | 11 500 | …………….. | …….g/m2 |  |  |  |  |
| 4. | Serweta jałowa (z taśmą lepną), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa). Rozmiar: 45cmx45cm (+5cm) Gramatura: min. 55g/m2 |  |  |  | 1 200 | …………….. | …….g/m2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

.....................................................................                                                                                                                 				                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ:

Tak* powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH, ZP-20-077UN”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH, ZP-20-077UN”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej