## kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy
Budowa : | Modernizacja ulicy Elizy Orzeszkowej w Stargardzie ETAP 1.
Adres: | woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki gmina Miasto Stargard (321401_1), obręb 0002 Stargard, dz. nr: 51
Wykonawca | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lp. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | Nazwa | Jednostka miary | Obmiar | Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł. | Wartość brutto z dokł. do 0,01 zł.
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | km | 0.513 | ………………….. | …………………..
2 | D-01.02.01. | Wycinka wraz z karczowaniem drzew i uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka gałęzi oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu po robotach i plantowanie. Drzewa o obwodzie pnia 95 - 180 cm. | szt. | 3 | ………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto A | …………………..
B. Rozbiórki
3 | D-01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubości do 8 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport frezu na plac składowym wskazany przez Zamawiającego na odległość do 10 km. Uprzątnięcie terenu robót. Rozbiórka jezdni na całej powierzchni. | m2 | 985 | ………………….. | …………………..
4 | D-01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego i gruzu o gr. do 30,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. | m2 | 2350 | ………………….. | …………………..
5 | D-01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm i 8,0 cm na podsypce cem - piask. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. | m2 | 225 | ………………….. | …………………..
6 | D-01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z prefabrykowanych betonowych płyt drogowych typu trylinka o grubości 12 cm na podsypce piaskowej. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. | m2 | 65 | ………………….. | …………………..
7 | D-01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych ściętych o wymiarach 15 * 30 * 100 cm posadowionych na ławie betonowej z oporem o wymiarach 25 * 35 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. | m | 96 | ………………….. | …………………..
8 | D-01.02.04. | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6 * 20 cm posadowionych na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. | m | 79 | ………………….. | …………………..
9 | D-01.02.04. | Odkręcenie i zdjęcie tarczy znaku ze słupka. Wykonanie wykopu i odkopanie słupka. Zasypanie materiałem zasypowym z zagęszczeniem dołu po słupku. Przy wykonywaniu robót ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. | szt. | 4 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto B | …………………..
C. Roboty ziemne
10 | D-02.00.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. III - IV o głębokości do 1,0 m wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Przy wykonywaniu robót ująć profilowanie skarp. Usunięcie humusu z powierzchni przeznaczonej pod konstrukcje jezdni i chodników oraz nadmiaru gruntu ze skarp. | m3 | 1316.55 | ………………….. | …………………..
11 | D-02.00.01. D-02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 1,0 m z materiału dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału na nasyp ). Przygotowanie podłoża pod nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów. Nasyp na powierzchni poszerzenia korpusu drogowego. | m3 | 153.32 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto C | …………………..
D. Droga
12 | D-04.01.01. | Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o głębokości średnio 35 cm pod konstrukcję jezdni. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta o 10 % większa od powierzchni jezdni z uwagi na okrawężnikowanie. | m2 | 3720 | ………………….. | …………………..
13 | D-04.05.01. | Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejącego podłoża pod konstrukcję jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytwórni. Przy wykonywaniu stabilizacji ująć pielęgnację warstwy stabilizacji piaskiem z polewaniem wodą. Warstwa stabilizacji na całej powierzchni jezdni. | m2 | 3720 | …………………….. | …………………..
14 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3. Podbudowa pod konstrukcję jezdni. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 20,0 cm po zagęszczeniu. | m2 | 3100 | ………………….. | …………………..
15 | D-04.03.01. | Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego warstw podbudów. | m2 | 3100 | ………………….. | …………………..
16 | D-05.03.05b. | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3-4 o grubości warstwy 8,0 cm. | m2 | 3100 | ………………….. | …………………..
17 | D-04.03.01. | Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą / wyrównaniem. Powierzchnia skropienia całej powierzchni warstwy ścieralnej | m2 | 3100 | ………………….. | …………………..
18 | D-05.03.05a. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3-4 o grubości warstwy 4,0 cm. | m2 | 3100 | ………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto D | …………………..
E. Chodniki i dojścia do posesji
20 | D-04.01.01. | Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o głębokości średnio 20 cm pod konstrukcję chodników i dojść do posesji. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na obramowanie o 10 % większa od powierzchni nawierzchni. | m2 | 2178 | ………………….. | …………………..
21 | D-04.04.02. | Wykonanie w korycie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. | m2 | 1980 | …………………….. | …………………..
22 | D-05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego, układana według dowolnego wzoru. | m2 | 1980 | …………………….. | …………………..
23 | D-05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z płytek integracyjnych ostrzegawczych o wymiarach 30x30cm i grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor żółty) | m2 | 10.8 | …………………….. | …………………..
24 | D-05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z płytek integracyjnych kierunkowych o wymiarach 30x30cm i grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor szary) | m2 | 4.8 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto E | …………………..
F. Zjazdy do posesji
25 | D-04.01.01. | Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o głębokości średnio 20 cm pod konstrukcję zjazdu. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta z uwagi na obramowanie o 20 % większa od powierzchni nawierzchni. | m2 | 352 | ………………….. | …………………..
26 | D-04.05.01. | Wykonanie w korycie warstwy stabilizacji C 1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. Wzmocnienie istniejącego podłoża pod konstrukcję jezdni. Warstwa stabilizacji z mieszanki dostarczonej z wytwórni. Przy wykonywaniu stabilizacji ująć pielęgnację warstwy stabilizacji piaskiem z polewaniem wodą. Warstwa stabilizacji na całej powierzchni jezdni. | m2 | 320 | ………………….. | …………………..
27 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3. Podbudowa pod konstrukcję jezdni. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 15,0 cm po zagęszczeniu. Podbudowa na całej powierzchni jezdni. | m2 | 320 | …………………….. | …………………..
28 | D-05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego, układana według dowolnego wzoru. | m2 | 320 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto F | …………………..
G. Krawężniki, oporniki i obrzeża
29 | D-04.01.01. D-04.02.01. D-08.01.01. | Profilowanie podłoża i ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 * 30 * 100 cm lub skośnych na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20 wraz załadunkiem, rozładunkiem i transportem powstałego przy wykonywaniu profilowania podłoża urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | m | 970 | …………………….. | …………………..
30 | D-04.01.01. D-04.02.01. D-08.01.01. | Profilowanie podłoża i ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15 * 22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20 wraz załadunkiem, rozładunkiem i transportem powstałego przy wykonywaniu profilowania podłoża urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | m | 130 | …………………….. | …………………..
31 | D-04.01.01. D-04.02.01. D-08.01.01. | Profilowanie podłoża i ustawienie oporników betonowych prostokątnych o wym. 12 * 25 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zagęszczeniu 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 16/20 wraz załadunkiem, rozładunkiem i transportem powstałego przy wykonywaniu profilowania podłoża urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | m | 150 | …………………….. | …………………..
32 | D-04.01.01. D-04.02.01. D-08.01.01. | Profilowanie podłoża i ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm wraz załadunkiem, rozładunkiem i transportem powstałego przy wykonywaniu profilowania podłoża urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | m | 1200 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto G | …………………..
H. Regulacja istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego
33 | D-02.00.01. D-02.03.01. D-03.02.01a. | Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm. Demontaż i ponowny montaż istniejącego pierścienia i pokrywy wraz z wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni jezdni. Założenie pierścienia i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiałem zasypowym studni. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu). Przy robotach ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | szt. | 12 | …………………….. | …………………..
34 | D-02.00.01. D-02.03.01. D-01.03.04. | Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni telekomunikacyjnej SK-2 wraz z regulacją w pionie. Demontaż i ponowny montaż istniejącej pokrywy i ramy studni wraz z wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni. Założenie ramy i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiałem zasypowym studni. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana gruntu). Przy robotach ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | szt. | 4 | …………………….. | …………………..
35 | D-02.00.01. D-02.03.01. D-01.03.05. | Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej skrzynki zaworu na sieci przyłączu wodociągowym lub gazowym. Demontaż i ponowny montaż skrzynki ulicznej na płycie podkładowej wraz z wyrównaniem do wykonanej nawierzchni. Skrzynka uliczna o obciążeniu 25 ton. Zasypanie materiałem zasypowym wykopu wraz z zagęszczeniem warstwami. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana grunt ). Przy wykonywaniu robót ująć załadunek, wyładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. | szt. | 12 | …………………….. | …………………..
36 | D-02.00.01. D-02.03.01. D-01.03.05. | Hydranty pożarowe nadziemne na istniejących rurociągach wodociągowych - przestawienie | szt. | 2 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto H | …………………..
I. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
37 | D-07.02.01. | Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm. | szt. | 10
38 | D-07.02.01. | Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie podwójnie gięte, lica znaków foliowane folią odblaskową II generacji, tyły traczy znaków malowane proszkowo farbą koloru szarego. Znaki z grupy średnie | szt. | 14 | …………………….. | …………………..
39 | D-07.01.01. | Oczyszczenie nawierzchni i trasowanie a następnie wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie grubowarstwowe wykonywane na nowej nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych. | m2 | 190 | …………………….. | …………………..
40 | D-07.06.02. | Ustawienie barier ochronnych U-12a malowane proszkowo farbą koloru biało czerwonego. | m | 25 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto I | …………………..
J. Zieleń, pobocza
41 | D-02.00.01. D-09.01.01. | Oczyszcznie, profilowanie ( uzupełnienie zaniżeń terenu oraz ścinka zawyżeń terenu ) i przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem humusu warstwą o grubości minimum 10,0 cm oraz wysianiem nasiona traw. Założenie trawnika parkowego siewem na gruntach kat. III z nawożeniem tj. na projektowanym zieleńcu pomiędzy jezdnią, chodnikiem a istniejącymi ogrodzeniami sąsiednich posesji. Przy wykonywaniu robót dopuszcza się użycie wcześniej zdjętego humusu. | m2 | 1230 | …………………….. | …………………..
42 | D-02.00.01. D-09.01.01. | Sadzenie drzew w terenie płaskim gatunku klon zwyczajny o obwodzie 20-25 cm i koroną zaczynającą się na wysokości min. 220 cm wraz z pielęgnacją posadzonych drzew (podlewanie odchwaszczanie, przycinanie, nawożenie) przez okres 3 lat od odbioru. | szt. | 3 | …………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto J | …………………..
K. Kanalizacja deszczowa
43 | S-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | km | 0.54 | ………………….. | …………………..
44 | S-01.01.01. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III wraz z wywozem i utylizacją do miejsca, które Wykonawca sobie sam zapewni | m3 | 1195 | ………………….. | …………………..
45 | S-01.01.01. | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m wraz z wywozem i utylizacją do miejsca, które Wykonawca sobie sam zapewni | m3 | 54.125 | ………………….. | …………………..
46 | S-01.01.01. | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m) | m2 | 541.25 | ………………….. | …………………..
47 | S-01.01.01. | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 54.125 | ………………….. | …………………..
48 | S-01.01.01. | Obsypka rur piaskiem do wierzchu rury | m3 | 193.6 | ………………….. | …………………..
49 | S-01.01.01. | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 20cm | m2 | 968 | ………………….. | …………………..
50 | S-01.01.01. | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m - piasek z dowozu | m3 | 1000.98 | ………………….. | …………………..
51 | S-01.01.01. | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III | m3 | 1001.98 | ………………….. | …………………..
52 | S-01.01.01. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 55.25 | ………………….. | …………………..
53 | S-01.01.01. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 79 | ………………….. | …………………..
54 | S-01.01.01. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 407 | ………………….. | …………………..
55 | S-01.01.01. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 13 | ………………….. | …………………..
56 | S-01.01.01. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0,5m] stud. | -16 | ………………….. | …………………..
57 | S-01.01.01. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 16 | ………………….. | …………………..
58 | S-01.01.01. | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 55.25 | ………………….. | …………………..
59 | S-01.01.01. | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | m | 79 | ………………….. | …………………..
60 | S-01.01.01. | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm | m | 407 | ………………….. | …………………..
60a | S-01.01.01. | Montaż regulatora przepływu w gotowej studni Q=5,0dm3/s | kpl. | 1 | ………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto K | …………………..
L. Oświetlenie uliczne
Prace - Enea Sp z o.o.
Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu A-PS-110mm koloru niebieskiego na istniejących kablach nn0,4kV
61 | E-01.01.01. | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 38 | ………………….. | …………………..
62 | E-01.01.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 38 | ………………….. | …………………..
63 | E-01.01.01. | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rura- mi ochronnymi dwudzielnymi z A-PS o śr. 110mm, koloru niebieskeigo | m | 38 | ………………….. | …………………..
64 | E-01.01.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 38 | ………………….. | …………………..
65 | E-01.01.01. | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 38 | ………………….. | …………………..
Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu A-PS-160mm koloru czerwonego na istniejących kablach SN15kV
66 | E-01.01.01. | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 130 | ………………….. | …………………..
67 | E-01.01.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 130 | ………………….. | …………………..
68 | E-01.01.01. | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rura- mi ochronnymi dwudzielnymi z A-PS o śr. 160 mmm koloru czerwonego | m | 130 | ………………….. | …………………..
69 | E-01.01.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 130 | ………………….. | …………………..
70 | E-01.01.01. | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 130 | ………………….. | …………………..
Prace - Powiat Stargard
71 | E-01.01.01. | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 590 | ………………….. | …………………..
72 | E-01.01.01. | Montaż uziomów poziomych wykonanego płaskownikiem stalowym ocynkowanym typu FeZn-30x4mm2 w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 618 | ………………….. | …………………..
73 | E-01.01.01. | Montaż uziomu stalowego, miedziowanego gładki 3/4″ + osprzęto o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 24 | ………………….. | …………………..
74 | E-01.01.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 590 | ………………….. | …………………..
75 | E-01.01.01. | Ułożenie rur osłonowych z PCW typu DVK -110mm, koloru niebieskiego, wraz ze złaczkami | m | 125 | ………………….. | …………………..
76 | E-01.01.01. | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m typu kabel typu YAKY-4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie z przykryciem folią kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm | m | 468 | ………………….. | …………………..
77 | E-01.01.01. | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m typu kabel typu YAKY-4x35mm2 w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 293 | ………………….. | …………………..
78 | E-01.01.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 590 | ………………….. | …………………..
79 | E-01.01.01. | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 590 | ………………….. | …………………..
80 | E-01.01.01. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o przekroju okrągłym o wysokości h= 8m do posadowienia w gruncie | szt. | 22 | ………………….. | …………………..
81 | E-01.01.01. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o przekroju okrągłym o wysokości h= 6m (przejścia dla pieszych) do posadowienia w gruncie | szt. | 5 | ………………….. | …………………..
82 | E-01.01.01. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych typu YDY-3x2,5mm2 wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl. przew. | 23 | ………………….. | …………………..
83 | E-01.01.01. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych typu YDY-3x2,5mm2, wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl. przew. | 5 | ………………….. | …………………..
84 | E-01.01.01. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED oświetlenia ulicznego bezpośrednio na słupie | szt. | 22 | ………………….. | …………………..
85 | E-01.01.01. | Montaż dodatkowego wysięgnika rurowego dla oprawy doświetlejącej przejście dla pieszych | szt. | 1 | ………………….. | …………………..
86 | E-01.01.01. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED dośwytelenia przejścia dla pieszych na wysięgniku | szt. | 1 | ………………….. | …………………..
87 | E-01.01.01. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED dośwytelenia przejścia dla pieszych na słupie | szt. | 5 | ………………….. | …………………..
88 | E-01.01.01. | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 8 | ………………….. | …………………..
89 | E-01.01.01. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | ………………….. | …………………..
90 | E-01.01.01. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 27 | ………………….. | …………………..
91 | E-01.01.01. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | ………………….. | …………………..
92 | E-01.01.01. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 27 | ………………….. | …………………..
93 | E-01.01.01. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | ………………….. | …………………..
94 | E-01.01.01. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 27 | ………………….. | …………………..
95 | E-01.01.01. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | ………………….. | …………………..
96 | E-01.01.01. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 4 | ………………….. | …………………..
[5 empty] | Razem brutto L | …………………..
[5 empty] | Razem brutto A - L | …………………..
Razem wartość brutto : |  | …………………………………………………………………………. zł.
Słownie wartość brutto : |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł.
………………… dnia ………….. |  |  |  |  | …………………………………………….
/ podpis Wykonawcy /
Uwagi: Zamawiający usnuął pozycję 56. Pozycja została wprowadzona błędnie. W nawiązaniu do pytań i wniosków Wykonawców, Zamawiający dodał pozycję 60a.