Postępowanie nr: WB.2710.12.2023.RM; załącznik nr 1

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

- FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do hodowli komórkowych z inkubacją dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz 
z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy) za cenę ofertową:

Tabela 1.

| Pln |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cena ofertowa netto |  |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |  |
|  | cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |  |
|  | Producent, typ oraz model proponowanego urządzenia |  |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

- Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…………………………………  ………………………………………………….

(miejscowość, data)		  (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.12.2023.RM

załącznik nr 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do hodowli komórkowych 
z inkubacją dla Wydziału Biotechnologii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz 
z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

| Minimalne wymagania techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. |
|  | A | B | C |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna do hodowli komórek z inkubacją orbitową, platformą do przytwierdzania, uchwytami do kolb, statywem do probówek z dostawą i instalacją |  |  |
| 1. | Wysokość zewnętrzna wytrząsarki z otwartymi drzwiami pokrywy (pokrywa otwiera się do góry) 100-102 cm | TAK – Warunek konieczny |  |
| 2. | Zakres prędkości wytrząsania od 20 do 500 rpm (w zależności o obciążenia) | TAK – Warunek konieczny |  |
| 3. | Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do +80 °C | TAK – Warunek konieczny |  |
| 4. | Wytrząsarka wyposażona w zegar w zakresie od 0,01 – 99,59 h | TAK – Warunek konieczny |  |
| 5. | Wytrząsarka wyposażona w platformę rozmiarów 46 × 46 cm (18 × 18 cali) | TAK – Warunek konieczny |  |
| 6. | Platforma uniwersalna aluminiowa pokryta żywicą fenolową | TAK – Warunek konieczny |  |
| 7. | Wstrząsarka wyposażona w 4 uchwyty do kolb stożkowych 2,8 l, przytwierdzanych do platformy | TAK – Warunek konieczny |  |
| 8. | Wytrząsarka wyposażona w 1 sztukę -statyw do probówek 30x8x12,9 cm, średnica 18-15mm, 24 probówki | TAK – Warunek konieczny |  |
| 9. | Możliwość pracy ciągłej | TAK – Warunek konieczny |  |
| 10. | Waga bez akcesoriów 60-61 kg | TAK – Warunek konieczny |  |
| 11. | Wyposażona w wizualny i akustyczny alarm w przypadku przekroczenia zadanej prędkości lub temperatury | TAK – Warunek konieczny |  |
| 12. | Wytrząsarka wyposażona w 3 tryby programów: • Stała prędkość i temperatura • Programowanie wieloetapowe • Port komunikacyjny RS-232 | TAK – Warunek konieczny |  |
| 13. | Wytrząsanie orbitalne 2,5 cm | TAK – Warunek konieczny |  |
| 14. | Panel sterowania z przodu urządzenia | TAK – Warunek konieczny |  |
| 15. | Gwarancja minimalna 24 miesiące | TAK – Warunek konieczny |  |
| 16. | Szkolenie z podstawowej obsługi aparatu | TAK – Warunek konieczny |  |

……………………………………………………………………		     …………..………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)				 (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.12.2023.RM; Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do hodowli komórkowych z inkubacją dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

………………………….………………………..                                                                        ……………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                             (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: WB.2710.12.2023.RM, Załącznik nr 4

Zamawiający:

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Wykonawca:

Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do hodowli komórkowych z inkubacją dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.)  zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.