ZAKRES 1

PROTEZY TRZUSTKOWE

1. Proteza trzustkowa z otworami drenującymi na całej długości, z czterema językami uniemożliwiającymi migrację, o temperowanym końcu, rozmiar 3, 5 i 7 Fr, długość od 3 do 15 cm – ilość: 30 sztuk

2. Zestaw do zakładania w/w stentów trzustkowych – 10 sztuk

3. Stopniowe jednorazowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona,  śr. 5 – 7 – 8,5 Fr. oraz  5 – 7 - 10 Fr.; długość 200 cm, akceptujące prowadnik 0.035 – ilość: 20 sztuk

4. Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych, miękki, śr. 7 Fr, długość 220 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2 x 4 lub 3 x 6 cm, kompatybilny z posiadanym awaryjnym litotryptorem Soehendra – ilość: 20 sztuk

5. Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych, twardy, śr. 7 Fr, długość 220 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2 x 4 lub 3 x 6, kompatybilny z posiadanym awaryjnym litotryptorem Soehendra – ilość: 20 sztuk

6. Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr.;  długość 220 cm. – ilość: 20 sztuk

7. Tusz na bazie węgla do tatuażu, okres trwałości w tkance po zastosowaniu do 36 m-cy, opakowanie 10 strzykawek x 5cm3 – ilość: 20 opakowań

ZAKRES 2

STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO DWUNASTNICY I JELITA GRUBEGO

1.  Stent samorozprężalny do dwunastnicy, nitinolowy, z możliwością wielokrotnego chowania stentu do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonej protezy podczas jej uwalniania, długość cewnika wprowadzającego 210 cm, markery RTG na obu końcach     i dwa markery w połowie długości stentu, długość protezy: 6, 8 i 10 cm, średnica 20 mm       z kołnierzami o śr. 24 mm, średnica zestawu 10 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035 ilość: 10 sztuk

2.  Stent samorozprężalny do jelita grubego, nitinolowy, system aplikacji  pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu (80 %), długość cewnika wprowadzającego 230 cm, system uwalniania od strony dystalnej, długość protezy: 8, 10, 12 cm, średnica protezy 20 mm i 22 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, średnica zestawu 10 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035 – ilość: 6 sztuk

ZAKRES 3

AKCESORIA ENDOSKOPOWE DO ECPW

1. Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem (do wyboru trzy różne prowadniki zawierające volfram), kanały niezależne do podawania kontrastu i dla prowadnika, długość robocza 200cm, nos 5 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, śr. końcówki dystalnej do wyboru 3,9 lub 4,4Fr, mechanizm pozwalający na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku o 360O, rękojeść wyposażona w blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, przeznaczony do współpracy z prowadnikiem dł. 450 cm  i śr. 0,25 lub 0,35 - ilość: 700 sztuk

2. Sfinkterotom igłowy z możliwością regulacji wysunięcia igły w granicach 4 – 6 mm, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu – ilość: 60 sztuk

3. Prowadniki endoskopowe o średnicach: 0.025, 0.035, 0.038; długości 260 i 450 cm; sztywność standardowa i usztywniona, z hydrofilną końcówką zawierającą wolfram o długość 5 i 10 cm widoczną w RTG, końcówki prosta lub zagięta; rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy zapewniający kontrolę ruchu i położenia – ilość: 100 sztuk

4. Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu AMSTERDAM (zagięcie dwunastnicze) wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany; zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nicią z popychaczem z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0,035. Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr – ilość: 100 zestawów

5. Dwukanałowa szczoteczka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica kateteru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1mm; zalecany prowadnik 0,035 – ilość: 10 sztuk

6. Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem kamienia wewnątrz kosza, wymagane rozmiary kosza: 1,5 x 3 cm,  2 x 4 cm, 2,5 x 5 cm, 3 x 6 cm - ilość: 15 sztuk

7. Zestaw klipsów hemostatycznych jednorazowego użytku; klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), długość narzędzia 155 cm i 235 cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8 mm – ilość: 200 sztuk

8. Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): dostępne średnice 20Fr (6,67mm) i 24Fr (8mm), w wersji typu „Pull” i „Push”, wykonany z wysokiej jakości silikonu, z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach; zestaw zawiera ponadto: obłożenie z otworem, dren PEG, skalpel, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt – ilość: 250 sztuk

9. Zestaw do wymiennej gastrostomii z balonem niskoprofilowym wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 Fr. Zestaw zawiera: dren z balonem, nakładkę prostą lub zagiętą (do wyboru), strzykawkę 6 ml, komplet gazików 10 x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzania – ilość: 35 sztuk

10. Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 – 11.5mm – ilość: 100 sztuk

11. Balony trójstopniowe do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita oraz brodawki Vatera z prowadnikiem w zestawie o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm. Kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm i 240 cm (do wyboru), cewnik zawiera fluorescencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2.8 mm, opakowanie sterylne – ilość: 8 sztuk

12. Strzykawki 60 ml z manometrem jednorazowego użytku do balonów trójstopniowych – ilość:  10 sztuk

13. Balony do achalazji w komplecie z prowadnikiem; długość balonu 10 cm, śr. balonów: 30, 35 i 40 mm, długość robocza max 90 cm, markery na obu końcach balonu i po środku pozwalające na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu, opakowanie sterylne – ilość: 6 sztuk

ZAKRES 4

AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW PENTAX

- Zawór woda/powietrze (OF-B188) do videoendoskopów Pentax serii 90i –         ilość: 4 szt.

- Zawór ssania (OF-B120) do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.

- Zawór biopsyjny (OF-B190) do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 50 szt.

- Butelka na wodę (OS-H4) do spłukiwania optyki z pokrywką i wężykiem doprowadzającym do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.

- Wężyk do przepłukiwania „water jet” (OF-B113) do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.

- Nasadka  (OF-B118) łącznika układu wyrzutowego strumienia wody (układu „water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.

- Łącznik pośredni (OE- C12) układu wyrzutowego strumienia wody (układu „water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.

- Zestaw zaworów zwrotnych (OE-C15) do układu wyrzutowego strumienia wody (układu „water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 10 szt

- Ręczny tester szczelności (SHA-P5) do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 2 sztuki

- Adapter do czyszczenia kanału powietrza/wody/odsysania (OF-B153) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.

- Adapter do czyszczenia kanału powietrza/wody (OF-G17) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.

- Uszczelki O-ring (OF-B192) do zaworu woda/powietrze do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 50 sztuk

- Uszczelki O-ring (OF-B 127)  do zaworu ssania do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 50 sztuk

- Uszczelki O-ring do adaptera OF-G17 do czyszczenia kanału powietrze/ woda videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 50 sztuk

- Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów Pentax serii 90i, dł. 210 - 220 cm, jednostronna tzn. z jednej strony posiadająca włosie o śr. 6 mm podzielone na 3 odrębne odcinki o długości min. 10 mm każdy, w odstępach co min.18 mm, z drugiej strony zakończona usztywnioną osłoną o dł. 6 mm – ilość: 500 szt

- Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd zaworów i zaworów  videoendoskopów Pentax serii 90i, dwustronna tj. z jednej strony włosie o śr. 12 mm i  długości 40 mm, z drugiej o śr. 5 mm i długości 20 mm, końce zakończone plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem gniazd zaworów, całkowita długość szczotki max.16 cm – ilość: 500 szt

- Olej silikonowy do konserwacji uszczelek zaworów – ilość: 4 szt

- Igły do obliteracji jednorazowe, śr. igły 0,7 mm, długość ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem – ilość: 200 sztuk

- Wielorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych; 3, 4 i 5 palczasty, każde z ramion o minimalnie różnej długości, co zapewnia swobodne chowanie się ramion w osłonce. Ramiona zakończone oczkami. Nieprzezierna, teflonowa osłonka widoczna w RTG, śr. 2.6 mm, dostępne długości narzędzia 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm – ilość: 6 sztuk

- Rozszerzadła do ujścia brodawki Vatera i zwężeń dróg żółciowych jednorazowego użytku, długość: min. 180 cm, średnice: 4-6, 5-7, 5-8.5, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr,; temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035; łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika- ilość: 10 sztuk

- Jednorazowy chwytak do wyciągania usuniętych polipów lub ciał obcych o długości min. 2300 mm – ilość: 20 sztuk

- Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru), długość ramienia 7 mm, z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, długość narzędzia 2300 mm – ilość: 100 sztuk

ZAKRES 5

AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

- Zawór woda-powietrze (MH-438) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 6 sztuk

- Zawór ssania (MH-443) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 6 sztuk

- Zawór biopsyjny (MB-358) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość:  100 sztuk

- Zawór biopsyjny (MAJ-419) wielorazowy do posiadanego dwukanałowego videogastroskopu Olympus typu GIF-2T160 – ilość: 20 sztuk

- Zawór ssący jednorazowy (MAJ-209) do posiadanego bronchoskopu Olympus typu  MAF-TM- ilość: 40 sztuk

- Zawór biopsyjny jednorazowy (MAJ-210) do bronchoskopu Olympus typu MAF-TM – ilość: 40 sztuk

- Butelka wielorazowa na wodę (MAJ-901) do spłukiwania optyki z zakrywką  i osłoną kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus – ilość: 6 sztuk

- Pojemnik wielorazowy na wodę z nakrętką do posiadanej pompy płuczącej Olympus typu OFP-1– ilość: 3 sztuki

- Pojemnik wielorazowy na wodę z nakrętką do posiadanej pompy płuczącej Olympus typu OFP-2 – ilość: 3 sztuki

- Przyłącze wielorazowe dodatkowego doprowadzenia wody (MAJ-855) do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 4 sztuki

- Przyłącze wielorazowe do płukania kanału dodatkowego (MH-974) do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 6 sztuk

- Przewód zasilający wodę do kanału dodatkowego, jednodniowy (MAJ-1608) do posiadanych pomp płuczących Olympus typu: OFP–1 oraz OFP-2 – ilość: 1000 sztuk

- Adapter (MAJ-948) do mycia kanału wodno-powietrznego i ssącego posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 20 sztuk

- Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów (Endo-Loop) przed i po polipektomii, zapobiegające krwawieniom, gotowe do użycia ze stałym uchwytem – ilość: 100 sztuk

- Szczypce jednorazowe chwytające do usuwania m.in. protez, stentów podczas ECPW z możliwością rotacji łyżeczki typ ,, szczęki aligatora” lub ,, ząb szczura”, szerokość  otwarcia ramion 7,2 mm - ilość : 4 sztuki

- Tester szczelności automatyczny z pompą powietrza (MU-1) do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 1 sztuka

17. Litotryptor  jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, wstępnie zmontowany, gotowy do użycia, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna, długość robocza 1950 mm, maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna śr. kanału roboczego endoskopu 3,2 mm, średnica koszyka 26 i 30mm zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych, posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny, kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem MAJ - 441 – ilość: 5 sztuk

18. Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, wstępnie zmontowany i gotowy do użytku, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna, długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm; minimalna średnica kanału 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035, posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny, kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem MAJ-441 – ilość: 5 sztuk

19. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana, wykonana z nitinolu, wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych; po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita: 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm, aplikator o długości 180 cm, śr 2,33mm/ 7Fr. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy – ilość:  45 sztuk

20. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe – na dłuższym złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100, 120 mm; średnica 10 mm; średnica kołnierza 13,5 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze – ilość: 45 sztuk

21. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby, długość: 60, 80, 100, 120 mm, śr. 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm; aplikator długości 180 cm i śr 2,33mm/ 7 Fr. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze  - ilość: 10 sztuk

22. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Długość protezy 40, 60, 80 i 100 mm; średnica 8 mm i 10 mm; średnica kołnierza 11,5 mm lub 13,5 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 8 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035; posiada 12 złotych znaczników po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze – ilość: 10 sztuk

23. Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych, jednorazowego użytku, średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0.035, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm – ilość: 4 sztuki

24. Szczotka jednorazowa z krótkim delikatnym włosiem do czyszczenia mechanizmu elewatora szczypiec i wnęki elewatora wraz z rowkami blokującymi prowadnik kompatybilna z posiadanym  videoduodenoskopem Olympus TJF-Q180 V – ilość: 200 sztuk

25. Szczypce wielorazowe chwytające z gumowymi końcówkami do usuwania ostrych lub płaskich ciał obcych – ilość: 4 sztuki

26. Żarówka halogenowa 15V/150W z kloszem do źródła światła EXERA -145 – ilość: 40 sztuk

27. Pułapka na polipy jednokomorowa jednorazowa – ilość: 150 sztuk

28. Korek do kanału biopsyjnego posiadanych videoendoskopów Olympus, jednorazowy, gumowy, sterylny – ilość: 1000 sztuk

29. Zawory do gniazd kompatybilne z posiadanymi videoendoskopami Olympus, jednorazowe, sterylne do wyboru: powietrzno-wodny lub ssący – ilość: 250 sztuk

ZAKRES 6

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

- Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów  kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna tj. posiadająca dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce odpornej na zginanie, z plastikowym zakończeniem na końcu drutu szczotki, które chroni kanały endoskopu przed zarysowaniami i uszkodzeniami, długość włosia min. 20 mm, długość całej szczotki max. 1800 mm, do kanału roboczego o średnicy od 2,8 – 4,2 mm, pakowana pojedynczo w foliowe opakowanie -  ilość: 2000 sztuk

- Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów  kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna tj. posiadająca dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce odpornej na zginanie, z plastikowym zakończeniem na końcu drutu szczotki, które chroni kanały endoskopu przed zarysowaniami i uszkodzeniami, długość włosia min. 20 mm, długość całej szczotki min. 2300 mm, do kanału roboczego o średnicy od 2,8 – 4,2 mm, pakowana pojedynczo w foliowe opakowanie -  ilość: 2000 sztuk

- Szczotka jednorazowa do czyszczenia gniazd i zaworów videoendoskopów kompatybilna z  posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna, długość włosia: min. 30 mm i min. 20mm oraz średnica włosia odpowiednio: min.10 mm i min. 5 mm,  długość całej szczotki od 10-15 cm - ilość: 4000 sztuk

ZAKRES 7

STENTY SAMOROZPRĘŻALE DO PRZEŁYKU

1. Samorozprężalny stent przełykowy, wykonany z nitinolu, pokrywany na całej długości, materiał pokrycia stentu – silikon, oba końce stentu poszerzone, zaopatrzony w pierścień antymigracyjny i pętlę do repozycjonowania na końcu proksymalnym, pierścień antymigracyjny pokryty polietylenem, z zastawką antymigracyjną, znaczniki radiologiczne na każdym z końców stentu i w środkowej części, średnica stentu w części roboczej - 20 mm, długości stentu: 8,5 cm, 11 cm, 13,5 cm i 15 cm, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 28 Fr – ilość: 20 sztuk

2. Samorozprężalny stent przełykowy wykonany z nitinolu, pokrywany w części środkowej lub pokrywany całkowicie, materiał pokrycia silikon, poszerzone końce zaopatrzone w 6 znaczników RTG na końcu proksymalnym i dystalnym oraz 6 znaczników RTG pośrodku stentu, znaczniki wykonane ze sproszkowanego metalu, z pętlą do repozycjonowania i usuwania stentu na końcu proksymalnym i dystalnym dla stentów pokrywanych całkowicie, średnica zewnętrzna stentu w części roboczej: 20 mm, długości stentów od 6 cm do 17 cm co 1 cm, dostarczane w zestawach do wprowadzania o średnicy 6 mm, uwalniane od końca dystalnego, z możliwością ponownego złożenia po uwolnieniu maksimum 80% długości stentu, gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania – ilość: 20 sztuk

3. Samorozprężalny stent przełykowy do tamowania krwawień z żylaków przełyku, nitinolowy, pokrywany silikonem na całej długości, posiadający pętle do jego usuwania, końce stentu poszerzone, znaczniki cieniujące na obu końcach stentu i na jego środku, zestaw wprowadzający o średnicy 9,4 mm na 6,6 mm (28F/20F) o długości 64 cm, w zestawie prowadnica i strzykawka 50/60 ml, możliwość pozostawienia stentu do 7 dni od implantacji; -  ilość: 4 szt

4. Zestaw do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku pozwalający na schowanie stentu w jego wnętrzu i wyjęcie go bez ryzyka nawrotu krwawienia, składający się z metalowego ekstraktora z zaczepem oraz dwuczęściowej  zewnętrznej kaniuli o średnicy 28 Fr i długości 100 cm -  ilość: 4 sztuk

5. Kapturek zakładany na endoskop dla ochrony tkanek podczas usuwania elementów z ostrymi krawędziami – ilość: 10 sztuk

6. Pętla z aplikatorem w zestawie do zaciskania szypuł polipów i tamowania krwawień; jednorazowego użytku; długość robocza: 165, 195 i 230 cm (do wyboru), średnica pętli: 15, 20, 30 i 40 mm – ilość: 20 sztuk

7. Cewnik z balonem do poszerzania zwężeń w obrębie przełyku lub jelita grubego, jednorazowego użytku,  progresywny, zaopatrzony w 2 znaczniki RTG na cewniku pod balonem, średnica cewnika 2,5 mm; długość cewnika 180 lub 240 cm; średnice balonu: 6-7-8, 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20, 20-21-22 mm (do wyboru), długość balonu 55 mm lub 80 mm, współpracujący z prowadnicą 0.035, wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone na etykiecie dołączonej do przewodu cewnika – ilość: 4 sztuki

8. Cewnik z balonem do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, średnica balonu 30mm – 40 mm, 2 znaczniki cieniujące w RTG, średnica cewnika 2,2mm, długość cewnika 1900 mm, do prowadnicy 0.035mm, jednorazowego użytku – ilość: 4 sztuki

ZAKRES 8

USTNIKI JEDNORAZOWE DO ENDOSKOPII

1. Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z otworem centralnym o rozmiarze minimum 22 mm x 27 mm z dużymi otworami bocznymi, z regulowaną gumką silikonową (bez lateksu) – ilość: 2800 sztuk

2. Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku dla dzieci z regulowaną gumką silikonową (bez lateksu) - ilość: 100 sztuk

3. Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z łącznikiem do tlenu z regulowaną gumką silikonową (bez lateksu) - ilość: 150 sztuk

ZAKRES 9

SONDA ARGONOWA

Sonda argonowa jednorazowa FiAPC 2200 A, średnica 2,3 mm, długość 2,2 m kompatybilna z posiadanymi diatermiami ERBE VIO 300D i ERBE VIO 200 S– ilość: 500 sztuk

ZAKRES 10

KOSZYKI DORMIA

Koszyk Dormia z nitinolu heksagonalny oraz spiralny, wielorazowy do zabiegów ECPW, wymiary koszyka: 25 x 45 mm; 30 x 60 mm; 40 x 60 mm – ilość: 30 sztuk

ZAKRES 11

ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEJ GASTROSTOMII

Zestaw do przezskórnej gastrostomii (PEG)  zakładany pod kontrolą endoskopu do planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, wykonany z miękkiego i przeźroczystego poliuretanu, posiadający trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiające położenie zgłębnika; podziałka na zgłębniku ułatwiająca zakładanie, silikonowa płytka zewnętrzna zapewniająca komfort i ułatwiająca pielęgnację skóry wokół przetoki; zacisk do regulacji przepływu oraz łącznik ENFiT umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diet przemysłowych lub strzykawką enteralną w systemie ENFiT,  rozmiary: Ch 14/40 oraz Ch 18/40, możliwość usunięcia tylko przy użyciu endoskopu – ilość: 30 sztuk

ZAKRES 12

KLESZCZE DO ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO

1. Kleszcze endoskopowe, jednorazowego użytku, powleczone PE, znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG, łyżeczki owalne, gładkie bez igły lub gładkie z igłą (do wyboru), rozwarcie łyżeczek 5 mm lub 7 mm, rozmiar łyżeczek: 2,3 mm lub 1,8 mm x 3,21 mm, średnica: 1,8 lub 2,3 mm; długość narzędzia: 1800 mm lub 2300mm (do wyboru) – ilość: 2000 sztuk

2. Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych, jednorazowego użytku, powleczone PE, znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG, łyżeczki owalne, uchylne do biopsji stycznej, rozwarcie łyżeczek 8 mm, rozmiar łyżeczek 2,3 mm x 3,86 mm, łyżeczki gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą, średnica 2,3 mm, długość narzędzia: 1800 mm lub 2300 mm (do wyboru) – ilość: 100 sztuk

3. Pętle do polipektomii owalne, jednorazowego użytku, skalowana rękojeść z funkcją rotacji, możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez („na zimno”), pleciona z drutu o średnicy 0,3 mm lub 0,41 mm, średnice pętli 10, 15, 25, 32 mm, średnica 2,4 mm, długość narzędzia 2300 mm – ilość: 400 sztuk

4. Pułapka jednokomorowa na polipy, jednorazowego użytku, średnica zewnętrzna komory 30 mm, długość drenu max. 12,5 cm – ilość: 350 sztuk

5. Klipsownica hemostatyczna, zestaw z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, obrotowa o 360O w obydwu kierunkach, wielokrotne zamknięcie i otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem klipsa, średnica 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm lub 16 mm (do wyboru), długość narzędzia 2300 mm, możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego – ilość: 100 sztuk

6. Pętla z koszem ekstrakcyjnym, jednorazowego użytku, owalna, z funkcją rotacji z siatką do łapania polipów i ciał obcych; z regulacją wysunięcia pętli, narzędzie o długości 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, otwarcie pętli 25 mm lub 35 mm – ilość: 30 sztuk

7. Igły do ostrzykiwań, jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, grubość igły 0,6 mm lub 0,8 mm, głębokość nakłucia 4 mm lub 6 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, długość narzędzia min 2300 mm, kompatybilna z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2,8 mm, zablokowanie igły wyraźnie słyszalnym kliknięciem – ilość: 150 sztuk

ZAKRES 13

ZESTAW DO ESD

- 1. Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki posiadający kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilny z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości, w opakowaniu 1 sztuka – ilość: 5 sztuk

- 2. Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki posiadający kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilny z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości, w opakowaniu 1 sztuka – ilość: 5 sztuk

- 3. Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1 mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 – ilość: 5 sztuk

- 4. Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, sterylny- ilość: 10 sztuk

- 5. Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu, miękkie, proste z otworem bocznym – ilość: 10 sztuk