FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….……

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….…………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..……

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………

# Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup otulin:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

wartość netto: ........................ zł

VAT: ....................................... zł

wartość brutto: ...................... zł

| L.p. | Indeks | Opis produktu | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 167490 | AKCESORIA DO OTULIN - FOLIA PCV SZARA DO OTULIN PUR, SZEROKOŚĆ 1 M, GRUBOŚĆ 1 MM | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10757 | AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 100 SZT. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10758 | AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 200 SZT. | opak. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 164776 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 18 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | 13326 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 25 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | 13327 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 7 | 162298 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 40 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 168882 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 50 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 9 | 175814 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 175813 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 175816 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 175815 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | 10759 | AKCESORIA DO OTULIN - NITY PLASTIKOWE DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, 1000 SZT. W OPAKOWANIU | opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 170978 | AKCESORIA DO OTULIN - STRZAŁKA KOLOROWA SAMOPRZYLEPNA, WYMIAR STRZAŁKI: 40 X 5 CM, KOLORY: CZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, RÓŻOWY, JASNY ORANŻ, ZIELONY, ŻÓŁTY | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 162995 | AKCESORIA DO OTULIN - STRZAŁKI KOLOROWE SAMOPRZYLEPNE, WYMIAR STRZAŁKI: 20 X 3 CM, 15 SZT. STRZAŁEK NA ARKUSZU, PAKOWANE PO 10 ARKUSZY, KOLORY: STCZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, RÓŻOWY, JASNY ORANŻ, ZIELONY | opak. | 35 |  |  |  |  |  |
| 16 | 170851 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. GŁADKA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 100 M, COROPLAST 930 LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 17 | 11508 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. SAMOPRZYLEPNA DO ELASTYCZNEJ OTULINY Z WEŁNY MINERALNEJ Z OSŁONĄ ALU., ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 18 | 163265 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M | szt. | 145 |  |  |  |  |  |
| 19 | 171624 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU. ZBROJONA, DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 48 M | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | 175819 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU., DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 100 M | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | 174799 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA SZEROKOŚĆ 100 MM, DŁUGOŚĆ 33 M | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 22 | 10884 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 33 M | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 23 | 16675 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 33 M | szt. | 265 |  |  |  |  |  |
| 24 | 15874 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN ELESTYCZNYCH Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWNĘTRZNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ, ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 50 M | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | 174512 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN PE BEZ OSŁONY, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 25 M | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | 1708 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 100 MM, OPAKOWANIE 2,5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | m2 | 15 |  |  |  |  |  |
| 27 | 175820 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 20 MM, OPAKOWANIE 10 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 176124 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 30 MM, OPAKOWANIE 8 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | m2 | 16 |  |  |  |  |  |
| 29 | 11104 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 50 MM, OPAKOWANIE 5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | m2 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 30 | 11107 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 80 MM, OPAKOWANIE 3 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | m2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | 170621 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | 11095 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 33 | 16019 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | 162290 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 35 | 172547 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 36 | 176026 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 37 | 162289 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | 162291 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 39 | 15728 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 40 | 170787 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 41 | 170788 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 42 | 176097 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 43 | 162292 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 44 | 170793 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 45 | 170789 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 46 | 170790 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 47 | 16014 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 48 | 11099 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 49 | 175248 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 50 | 16015 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 51 | 170791 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 52 | 170817 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | 16016 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 54 | 170815 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 55 | 170792 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 56 | 16017 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76.1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 57 | 172549 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 58 | 11102 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM. TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 59 | 170816 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | 172659 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 80 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 61 | 16018 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88.9 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 62 | 162900 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 63 | 11126 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 64 | 13012 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 15 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 65 | 174487 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, modyfikacja z dnia 01.04.2019 r. FI 22 MM FI 28 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | 170794 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 67 | 174913 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 68 | 168062 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 9 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L= 2 M | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 69 | 174914 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, modyfikacja z dnia 01.04.2019 r. FI 35 MM FI 28 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 70 | 174488 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, modyfikacja z dnia 01.04.2019 r. FI 28 - 30 MM FI 35 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 71 | 11115 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 72 | 11136 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 73 | 170795 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 74 | 174947 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 75 | 11117 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 76 | 170796 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 77 | 170797 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 78 | 170798 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 79 | 170799 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 80 | 11111 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 81 | 174948 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 82 | 170800 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 83 | 170801 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 84 | 176043 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 85 | 170802 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 86 | 170803 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 87 | 170804 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 88 | 176970 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 89 | 13323 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 90 | 13322 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 91 | 174897 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 92 | 13321 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 93 | 13324 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 94 | 171741 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 60 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | 174905 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 32 MM, FI 42 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 96 | 174513 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 97 | 13844 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 98 | 13843 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 99 | 13557 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 100 | 13558 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 101 | 162112 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 102 | 11138 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 95 |  |  |  |  |  |
| 103 | 162794 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 104 | 17279 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 105 | 162793 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 106 | 177580 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 107 | 170819 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 108 | 14355 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 109 | 170818 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 110 | 375 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 162 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | 163817 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 112 | 162297 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 113 | 14354 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 114 | 163822 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 115 | 11128 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 116 | 171740 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 60 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | 163818 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 118 | 11129 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 119 | 163819 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 120 | 11130 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 121 | 163820 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 122 | 11131 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 123 | 163821 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 124 | 11132 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 105 |  |  |  |  |  |
| 125 | 170820 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 126 | 11133 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | szt. | 70 |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 2) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy, której istotne dla Stron postanowienia zawarte zostały w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: tak/nie*.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu . *

- Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*;

- Odpis z właściwego rejestru;

- Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ...................

*niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).