Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu usługa konserwacji 
i serwisu urządzeń myjni samochodowych w kompleksach administrowanych przez 6 WOG: Cz. I – w budynku nr 152 w kompleksie wojskowym m. Wicko Morskie.

Wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy dla trzech myjni przeznaczonych 
do mycia zewnętrznego czołgów i pojazdów kołowych obejmuje:

- sprawdzenie i konserwacja układu szczelności ciśnienia wyjściowego agregatu stacjonarnego, wymiana oleju, czyszczenie filtrów, konserwacja zaworów 
na korpusach pompy,

- sprawdzenie elektrozaworów, zaworów zwrotnych odcinających osprzęt

w pomieszczeniu technicznym,

- sprawdzenie filtrów zmontowanych przed agregatem myjącym oraz stanu wkładu filtracyjnego,

- sprawdzenie stanu technicznego paneli , pomiarów sygnałów,

- kontrola szczelności armatury ciśnieniowej,

- sprawdzenie wózków i platformy mycia, lance, pistolety myjące, stan końcówek dysz mycia,

- sprawdzenie końcówek dysz, szczelności połączeń, zaworu zamykającego,

- regulacja napowietrzania, ustawień sterujących pompy recyrkulującej układu biomyjni,

- sprawdzenie alarmu, stanu sondy pomiarowej, napowietrzania, dmuchawy, wymiana oleju, czyszczenie filtrów,

- przegląd nastaw ciśnień wody, sprężonego powietrza, czujnika napowietrzania, stanu pompy,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów układów myjni, podzespołów, wprowadzenie nastaw korekcyjnych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń elektrycznych znajdujących się 
na wyposażeniu myjni.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru usługi jest protokół odbioru potwierdzony przez Kierownika SOI Ustka.

- Wykonanie konserwacji, serwisu, usunięcie usterek należy ująć z kosztami drobnych materiałów takich jak: filtry, oleje, dysze, nakrętki, podkładki, smary, płyny konserwacyjne, farby, lakiery, materiały izolacyjne.

- Wykonawca, każdorazowo powiadomi Zamawiającego o stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres prac przeglądu.

- Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zamontuje (wymieni) zużyte elementy. Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zamontowanych materiałów.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Materiały stosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu czyszczenia układu technologii myjni Wykonawca odbiera i utylizuje odpady na koszt własny.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy dostarczy wykaz pracowników oraz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie przepustek upoważniających do wstępu na teren jednostki wojskowej. Wykonawca wnioski te składa za pośrednictwem Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.

- Dane pracowników wykonujących przegląd i konserwację należy złożyć przed planowanym wejściem na obiekt podając:

- imię nazwisko,

- nr i seria dowodu osobistego,

- nr rejestracyjny pojazdu

- marka pojazdu

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie: od dnia zawarcia do dnia 30.06.2022r.