## ZADANIE 13
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elektrod EKG dla dzieci, dorosłych, do badań Holterowskich i noworodków zakończonych wtykiem oraz żeli do USG, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składanie ofert na przedmiot zamówienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. W op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 8= 6 x 7 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 10 = 11/4 | Wartość brutto 11 = 8 + 9 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda dla dorosłych o prostokątnym lub owalnym kształcie lub o prostokątnym kształcie z zaokrąglonymi rogami , 42 x 36mm (+/- 3mm) lub 51 mm x 36 mm* lub 50 mm x 36 mm*, na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk - | op. | 4 200
2 | Elektroda dla dzieci okrągła fi 30 (+/- 3mm), na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk - | op. | 320
3 | Elektroda do badań Holterowskich o prostokątnym kształcie 45 – 55 mm x 42 mm (+/- 2 mm) lub okrągła z języczkiem 45 x 42 mm, na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk - | op. | 800
4 | Elektroda EKG dla noworodków radioprzezierna, rozmiar 2,3cm x 2,3cm z przewodem 50cm zakończonym wtykiem fi 1,5mm, wykonana z cienkiej włókniny perforowanej, z zaokrąglonymi rogami, pokryta hydrożelem, repozycjonowana; opakowanie a 3 sztuki | op. | 80
5 | Żel do USG op. a 0,5 litra z dozownikiem | op. | 1400
6 | Żel USG, do posiadanego przez Zamawiającego aparatu USG HDI 3500 przeznaczony do badań transrektalnych i transwaginalnych, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie zostawia plam na ubraniach, hipoalergiczny, bakteriologiczny, nie uczulający, nie drażniący, nie zawiera soli, nie zawiera formaldehydu, nie zawiera substancji plemnikobójczych, nie powoduje korozji, nie natłuszcza, nie zawiera mikropęcherzyków powietrza. Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi w handlu ultrasonografami. Dołączona instrukcja w języku polskim. op a' 5 litrów | op. | 120
7 | Żel USG do do posiadanego przez Zamawiającego Echokardiografu VIVID S6, przeznaczony do badań transrektalnych i transwaginalnych, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie zostawia plam na ubraniach, hipoalergiczny, bakteriologiczny, nie uczulający, nie drażniący, nie zawiera soli, nie zawiera formaldehydu, nie zawiera substancji plemnikobójczych, nie powoduje korozji, nie natłuszcza, nie zawiera mikropęcherzyków powietrza. Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi w handlu ultrasonografami. Dołączona instrukcja w języku polskim. op a' 250g | op. | 400
8 | Żel do USG 250ml typu Transound, który jest podgrzewany przez aparat przed użyciem. | szt. | 88
[6 empty] | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0