Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowane trenażery do nauki iniekcji i pomiaru ciśnienia dla potrzeb Sali Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności |  |
| I | Zaawansowane ramię do wkłuć dożylnych – 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Realistyczny model ramienia osoby dorosłej do nauki iniekcji dożylnych i zakładania dostępu naczyniowego | TAK |  |  |
| 2 | Skóra w dotyku przypominająca ludzką | TAK |  |  |
| 3 | Realistyczne uczucie przebicia skóry (naskórek, tłuszcz podskórny) i żył | TAK |  |  |
| 4 | Żyły: Odłokciowa Odpromieniowa Pośrodkowo łokciowa | TAK TAK TAK |  |  |
| 5 | Rzeczywisty przepływ krwi w naczyniach, z prędkością zbliżoną do przepływu krwi człowieka (w zestawie pompa, zbiornik na krew, silnik, zasilacz) | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |  |
| 7 | Walizka transportowa | TAK |  |  |
| II | Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych – 3 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Realistyczny model ramienia osoby dorosłej do nauki iniekcji dożylnych i zakładania dostępu naczyniowego | TAK |  |  |
| 2 | Skóra w dotyku przypominająca ludzką | TAK |  |  |
| 3 | Realistyczne uczucie przebicia skóry (naskórek, tłuszcz podskórny) i żył | TAK |  |  |
| 4 | Żyły: Odłokciowa Odpromieniowa Pośrodkowo łokciowa Źyła śródręcza | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 5 | Rzeczywisty przepływ krwi w naczyniach, z prędkością zbliżoną do przepływu krwi człowieka (w zestawie pompa, zbiornik na krew, silnik, zasilacz) | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |  |
| 7 | Walizka transportowa | TAK |  |  |
| III | Zaawansowany model ramienia do nauki pomiaru ciśnienia krwi – 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Realistyczne ramię człowieka dorosłego do nauki pomiaru ciśnienia wraz z tabletem/iPodem, oprogramowaniem do nauki oraz ciśnieniomierzem | TAK |  |  |
| 2 | Nauka badania metodami: Palpacyjną Osłuchowo – palpacyjną Osłuchową | TAK TAK TAK |  |  |
| 3 | Wyczuwalny puls na tętnicach: Promieniowej Ramiennej | TAK TAK |  |  |
| 4 | Nauka badania osłuchowego faz Korotkowa (na tętnicy ramiennej) | TAK |  |  |
| 5 | Tablet/iPod z oprogramowaniem do ćwiczeń | TAK |  |  |
| 6 | Regulacja tętna | TAK |  |  |
| 7 | Ocena prawidłowości: Ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt. NIE=0 pkt |
|  | Ciśnienia tętniczego | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt. NIE=0 pkt |
|  | Badania dotykowego tętnicy ramiennej | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt. NIE=0 pkt |
|  | Prawidłowej kompresji rękawa | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt. NIE=0 pkt |
|  | Utrzymywania limitu czasowego | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt. NIE=0 pkt |
|  | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym zmian tętna mierzonego na nadgarstku | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt. NIE=0 pkt |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wskaźnika dekompresji | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt. NIE=0 pkt |
| 10 | Bezprzewodowe przesyłanie informacji z ramienia do tabletu/iPoda | TAK/NIE |  | TAK=1 pkt. NIE=0 pkt |
| 11 | Zasilanie: Sieciowe 230V, 50 Hz (w zestawie zasilacz) | TAK |  |  |
| 12 | W zestawie: Ramię Tablet/iPod Zasilacz Ciśnieniomierz Walizka/torba transportowa | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| IV | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK Podać |  |  |
| 2 | Serwis Gwarancyjny | Podać nazwę firmy i adres |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………………..………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wykonawca zobowiązany jest do podania, w formularzu cenowym osobnych cen dla pozycji I, II, III.