## 2022
Zadanie nr 1A: Materiały zużywalne do systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość na okres 36 miesiecy (sztuka) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Oferowane numery katalogowe
1 | Dren do elektrody ablacyjnej z chłodzoną końcówką | 600 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku | 600 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku oraz wektorem siły nacisku pracująca w trybie temperatury, posiadająca 3 microelektrody na końcówce oraz 6 czujników termopary | 150 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna 10-biegunowa do zatoki wieńcowej | 900 |  |  | 8 | 0 | 0
5 | Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna nawigacyjna 5-cio ramienna | 600 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna nawigacyjna 8-ramienna do systemu elektroanatomicznego 3D | 150 |  |  | 8 | 0 | 0
7 | Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna sterowalna 10-biegunowa z możliwością tworzenia mapy aktywacyjnej/napięciowej w systemie 3D | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | Komplet elektrod referencyjnych do ablacji (6 sztuk) | 600 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku oraz posiadająca 3 mikroelektrody na końcówce oraz 6 czujników termopary z PIU (dongle cable) | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
10 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku oraz posiadająca 3 mikroelektrody na końcówce oraz 6 czujników termopary z systemem elektroanatomicznym 3D | 9 |  |  | 8 | 0 | 0
11 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku z systemem elektroanatomicznum 3D | 18 |  |  | 8 | 0 | 0
12 | Przewód łączący elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną 10-biegunową z systemem elektroanatomicznym 3D | 18 |  |  | 8 | 0 | 0
13 | Przewód łączący elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną 10-biegunową z systemem elektrofizjologicznym | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
14 | Przewód łączący elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną nawigacyjną 5-cio ramienną z PIU (dongle cable) | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
15 | Przewód łączący elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną nawigacyjną 5-cio ramienną z systemem elektroanatomicznym 3D | 18 |  |  | 8 | 0 | 0
16 | Przewód łączący elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną nawigacyjną 8-mio ramienną z systemem elektroanatomicznym 3D | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
17 | Przewód łączący elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną sterowalną 10-biegunową z systemem elektroanatomicznym 3D | 9 |  |  | 8 | 0 | 0
18 | Przewód łączący generator RF z systemem elektroanatomicznym 3D | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
19 | Przewód łączący generator RF z systemem elektrofizjologicznym | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
x | RAZEM 1A | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x
Zadanie nr 1B: Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą materiałów zużywalnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto za miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 36 miesięcy | VAT | Cena jednostkowa brutto za miesiąc dzierżawy | Wartość brutto za 36 miesięcy | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Oferowane numery katalogowe
1 | Dzierżawa systemu elktroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca | 1 |  |  | 23 | 0 | 0
2 | Dzierżawa generatora współpracującego z elektrodą ablacyjną posiadającą mikroelektrody oraz 6 czujnikó termopary | 1 |  |  | 23 | 0 | 0
x | RAZEM 1B | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x
x | RAZEM 1 A + 1 B | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x
| WARTOŚĆ RYNKOWA DZIERŻAWIONEGO SPRZĘTU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY ( ZŁ netto +VAT ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Zadanie nr 2A: Materiały zużywalne do systemu elektroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość na okres 36 miesiecy (sztuka) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Oferowane numery katalogowe
1 | Dren do pompy chłodzącej:Jednorazowego użytku, sterylny. Kompatybilny z dzierżawioną pompą chłodzącą z pozycji nr 2B.3 | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Elektroda dyspersyjna do generatora RF:Jednorazowego użytku, sterylna. Elektroda zewnętrzna, dyspersyjna, samoprzylepna. Kompatybilny z dzierżawionym systemem z pozycji nr 2B.1 | 150 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Zestaw elektrod zewnętrznych:Jednorazowego użytku. Zestaw zawierający 6 elektrod nawigacyjnych niesterylnych, samoprzylepnych oraz jedną elektrodę referencyjną kompatybilną z oferowanym systemem z pozycji 2B.1. | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego, z fleksyjnym tipem kompatybilna z oferowanym systemem elektroanatomicznym z pozycji 2B.1:Średnica 8F. Wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie. Wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego. Pomiar siły nacisku bazujący na metodzie załamania światła. Kompatybilna z generatorem prądu z pozycji 2B.2. Kompatybilna z systemem elektroanatomicznym z pozycji 2B.1. Regulowane zgięcie końcówki. Monitorowanie temperatury. Dostępne rózne krzywizny jedno i dwukierunkowe. Rozstaw elektrod: 2-2-2. Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną. Kompatybilność z pompą z pozycji 2B.3Czujnik siły nacisku elektrody na tkankę. | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
5 | Elektroda wewnątrzsercowa, diagnostyczna, nawigacyjna, wielopolowa:Co najmniej 16 elektrod. Średnica haftu elektrody 8F. Długość: 105 cm. Wyposażona w czujnik pola magnetycznego, umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego, prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii. Odległość między pierścieniami 3-3-3 mm. | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną RF z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku z systemem elektroanatomicznym | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
7 | Przewód łączący elektrodę wewnątrzsercową diagnostyczną, wielopolową z systemem elektroanatomicznym | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
x | RAZEM 2A | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x
Zadanie nr 2B: Dzierżawa systemu elektroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto za miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 36 miesięcy | VAT | Cena jednostkowa brutto za miesiąc dzierżawy | Wartość brutto za 36 miesięcy | Nazwa producenta wyrobu | Nazwa wyrobu | Oferowane numery katalogowe
1 | Dzierżawa systemu elktroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca, wymagania Przedstawiono w załączniku | 1 |  |  | 23 | 0 | 0
2 | Dzierżawa generatora prądu RF współpracującego z systemem.wymagania:Kompatybilny z systemem z pozycji nr 1 | 1 |  |  | 23 | 0 | 0
3 | Dzierżawa pompy chłodzącej współpracującej z systemem: wymagania Kompatybilny z systemem z pozycji nr 1 | 1 |  |  | 23 | 0 | 0
x | RAZEM 2B | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x
x | RAZEM 2A + 2B | x | x | 0 | x | x | 0 | x |  | x
| WARTOŚĆ RYNKOWA DZIERŻAWIONEGO SPRZĘTU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY ( ZŁ netto +VAT ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X