## PAK
DZP/PN/93/1/2024
Formularz asortymentowo - cenowy GOTOWE ZESTAWY OPERACYJNE PAK
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne do artroskopii kolana w rozmiarze min. 220x320cm, wyposażone w dodatkową warstwę chłonną. W serwecie znajduje się samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 7cm , zintegrowana z workiem przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 5 cm - 6 cm z możliwością podłączenia drenu, instrumentalnego. Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 140cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 90 kPa. – 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stokinet 32x120cm – 1 sztuka - Serweta 150x175cm z taśmą samoprzylepną, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2,– 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka. - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; dodatkowe wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), rozmiary: L – 1 sztuka, XLL – 2 sztuki - Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) – 1 sztuka - Ręcznik chłonny 18x25 cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm- 4 sztuki - Opatrunek minimalizujący ryzyko uczuleń i podrażnień, rozmiar 10x25 cm – 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm,wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) – 20 sztuk, - Kompres gazowy 10x20 cm, gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, biały- 10 szt. - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 2 sztuki - Igła iniekcyjna 18G 40mm – 1 sztuka - Bandaż elastyczny 15cm 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm x 3.0m – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 sztuk-1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor niebieski. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „ARTROSKOPIA KOLANA” w ramce koloru niebieskiego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 150 |  | 8%
2 | ZESTAW DO ARTROSKOPII BARKU, minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne w rozmiarze 200x290 cm, samoprzylepne, wycięcie U 7x102 cm, wzmocnione, wykonane z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800 cm, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 270/280kPa (w strefie krytycznej 4-warstwowy laminat) – 1 sztuka, - Serweta operacyjna w rozmiarze 75x75 cm z taśmą samoprzylepną, laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 2 sztuki, - Serweta operacyjna w rozmiarze 240x175 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona, laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 190 cm H2O – 1 sztuka, - Torba do przechwytywania płynów, 83x88cm z wycięciem U 15x52cm – 1 sztuka, - Taśma lepna 9x49cm – 4 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm, wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) – 20 sztuk - Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 sztuka; - Pojemnik do liczenia igieł i ostrzy, piankowo – magnetyczny na 10 szt. – 1 sztuka - Dren łączący do ssaka PCV 25CH 2,0m F/PT – 1 sztuka - Mazak do skóry fioletowy – 1 sztuka - Miska nerkowata z polipropylenu o pojemności 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11(CS) – 4 sztuki - Podkład syntetyczny 10 cm, 3m – 1 sztuka - Bandaż elastyczny 10 cm 4 m – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo 79x145cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 µm z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu2-warstwowego- folia PE o grubości 60 µm oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min.140cm H2O – 2 sztuki. - Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm, obszar chłonny 75x190cm, laminat 2-warstwowy o gramaturze min 74g/m2 – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocniona na całej powierzchni – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep. rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 6 cm, wiązany na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu celem łatwej identyfikacji, rozmiar L- 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), rozmiar XL – 2 sztuki Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor miętowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „ARTROSKOPIA BARKU” w ramce koloru miętowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 40 |  | 8%
3 | ZESTAW DO PROTEZY KOLANA „U”, minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260 cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 270/280 kPa. (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta min. dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm – 3 sztuki - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Kieszeń na narzędzia 40 x 35 cm – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 5 sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25-27 cm, przycisk on/off na uchwycie – 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stokinet 32x120cm – 1 szt. - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik RTG) – 30 sztuk - Bandaż elastyczny 15cm x 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm x 3.0m – 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm , wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik rtg) – 50 sztuk - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, rozmiar 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 2 sztuki - Miska nerkowata z polipropylenu 800 ml, przezroczysta – 1 sztuka - Kubek plastikowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr 10A (CS) – 4 sztuk - Marker skórny fioletowy – 2 sztuki - Elektroda monopolarna – nóż prosty 15,3 cm – 1 sztuka - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 (w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlance, o gramaturze min. 68 g, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, rozmiar L – 1 sztuka, - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; dodatkowe wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), rozmiary: XL – 1 sztuka i XXLL – 2 sztuki - Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 sztuki - opatrunek 9x15 cm – 1 szt. - opatrunek 9-10x25 cm – 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor fioletowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PROTEZA KOLANA U” w ramce koloru fioletowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 130 |  | 8%
4 | ZESTAW DO PROTEZY KOLANA z otworem, minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne – serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wym. 200/300x320cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm), otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów – 1 sztuka - Serweta min. dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm – 3 sztuki - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Kieszeń na narzędzia 40 x 35 cm – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 5 sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25-27 cm, przycisk on/off na uchwycie – 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stokinet 32x120cm – 1 szt. - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik RTG) – 30 sztuk - Bandaż elastyczny 15cm x 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm x 3.0m – 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm , wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik rtg) – 50 sztuk - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, rozmiar 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 2 sztuki - Miska nerkowata z polipropylenu 800 ml, przezroczysta – 1 sztuka - Kubek plastikowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr 10A (CS) – 4 sztuk - Marker skórny fioletowy – 2 sztuki - Elektroda monopolarna – nóż prosty 15,3 cm – 1 sztuka - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 (w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlance, o gramaturze min. 68 g, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, rozmiar L – 1 sztuka, - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; dodatkowe wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), rozmiary: XL – 1 sztuka i XXLL – 2 sztuki - Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 sztuki - opatrunek 9x15 cm – 1 szt. - opatrunek 9-10x25 cm – 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor fioletowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PROTEZA KOLANA OTWÓR” w ramce koloru fioletowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 110 |  | 8%
5 | ZESTAW DO PROTEZY BIODRA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne w rozmiarze 200x260 cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa – 1 sztuka - Serweta operacyjna w rozmiarze 300x175 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka -Serweta operacyjna w rozmiarze 150x240 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 2 sztuki - Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 1 sztuka - Serweta operacyjna 75x90 cm, 2-warstwowa – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49cm wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa – 6 sztuk - Serweta 100x150cm z taśmą lepną – 2 sztuki - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25-27 cm, przycisk on/off na uchwycie – 1 sztuka - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonany z włókniny o min gramaturze 130g/m2 (w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% - 2 sztuki - Pojemnik na igły piankowo – magnetyczny na 10szt. – 1 szt. - Miska nerkowata z polipropylenu 800 ml, przezroczysta – 1 sztuka - Kubek plastikowy z dziubkiem i uchwytem 1000 ml – 1 sztuka - Elektroda monopolarna- nóż prosty 15,3 cm – 1 sztuka - Marker skórny fioletowy – 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stockineta 32x120cm – 1 sztuka - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik RTG) – 50 sztuk - Kompres gazowy 7,5x7,5cm, wiązany po 10 sztuk – 20 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 20-nitkowa, 12-warstwowy, biały znacznik RTG) – 30 sztuk - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; dodatkowe wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), w rozmiarach: XLL – 2 sztuki oraz XXLL – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlance, o gramaturze min. 68 g, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, L – 1 sztuka - Ręcznik chłonny min.18x25cm – 4 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 4 sztuki - opatrunek 9x15 cm – 1 szt. - opatrunek 9-10x25 cm – 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum 3 odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czerwony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „BIODRO” w ramce koloru czerwonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 250 |  | 8%
6 | ZESTAW DO DHS – U - minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne w rozmiarze 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione, wykonane z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna w rozmiarze 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 190 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x240cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu trzywarstwowego/PE+PP+PP, foliowanego, grubość 40 µm, w części chłonnej włóknina, gramatura w części podstawowej> 60g/m2, gramatura w części chłonnej > 80g/m2, odporność na rozerwanie na mokro obszar krytyczny > 49 kPa, chłonność > 190 cm H2O - 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2 . Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140 cm H2O, w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm obszar chłonny 75x240 cm – 1 sztuka - Serweta operacyjna dwuwarstwowa 75x90 cm – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49 cm wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa – 3 sztuki - Ręcznik chłonny min. 18x25 cm – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), w rozmiarze XLL – 1 sztuka, XXLL – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 40x35 cm z taśmą samoprzylepną – 1 sztuka - Osłona na aparaturę foliowa 120x60cm, okrągła z gumką, przezroczysta – 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm, wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik RTG) – 60 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik RTG biały) – 40 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 300 cm – 1 sztuka - Pojemnik n igły piankowo- magnetyczny na 10 szt. – 1 sztuk Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 140 |  | 8%
7 | ZESTAW DO DHS minimalny skład zestawu: - serweta główna zintegrowana z nogawicami o wymiarach 240x290cm (+/- 5cm), wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach 15x45cm, znajdujące się w części udowej. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarze 75x210cm (+/-5cm). Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa typu spunlaced / folia polietylenowa) o gramaturze 88 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. Obłożenie w strefie krytycznej o nieprzemakalności (odporności na przenikanie cieczy) min. 340 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie (na wypychanie) w strefie krytycznej na sucho/mokro min: 150/180 kPa; odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro na całej powierzchni serwety BI 6,0 - oznacza brak przenikania (Bl = 6,0 jest maksymalną osiągalną wartością) – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, w rozmiarze 79x145 cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240cm obszar chłonny 75x240cm – 1 sztuka - Kieszeń na narzędzia 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 1 sztuka - Osłona na aparaturę foliowa 120x60 cm, okrągła z gumką, przezroczysta – 2 sztuki - Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 sztuki - Taśma lepna min. 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa – 2 sztuk - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), w rozmiarze XXLL – 2 sztuki, XLL- 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gram. 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm;; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały, znacznik RTG) – 60 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik RTG, biały) – 40 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 300 cm – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 szt. – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w min. trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 30 |  | 8%
8 | ZESTAW DO OPERACJI RĘKI DUŻY Minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne w rozmiarze 200x260 cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 150 cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 190/102 kPa. (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro min. 190/102 kPa (w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - serweta z taśma lepną 150x175cm, trójwarstwowa serweta o gramaturze min. 72 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 190 cm H2O – 1 sztuka - Serweta operacyjna w rozmiarze 75x90cm, dwuwarstwowa, o gramaturze min 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H2O – 1 sztuka - Serweta z taśmą lepna, rozmiar 300x175 cm, trójwarstwowa o gramaturze min 72 g/m2, z dodatkową warstwą wysokochłonną o gramaturze 50 g/m2, odporność na przenikanie płynów min 195 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro – 195/186kPa – 1 sztuka - Ostrze nr 20 – 3 szt. - Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, rozmiar L – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), w rozmiarze XXLL – 3 sztuki - Miska nerkowata 800 ml – 1 szt. - Osłona na kończynę o wymiarach 22x75 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu 95 g/m2, włóknina wiskozowa/folia polietylenowa – 1 sztuka - Kompres gazowy 10x20 cm, 17N, 12 W, RTG – 40 sztuk - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Strzykawka 100 ml – 1 sztuka - Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 10 – 4 sztuki - Kompres gazowy 10x10 cm, 17N, 8W, RTG – 60 sztuk - Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z ostrzem powleczonym PTFE, 300 cm – 1 sztuka - Kieszeń foliowa, 40x35 cm, z taśmą lepną – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49 cm – 4 sztuki - Kubek plastikowy, przezroczysty o pojemności 1000 ml – 1 szt. - Osłona na RTG 60x120 cm – 2 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor BIAŁY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „RĘKA DUŻY” w ramce koloru BIAŁEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 90 |  | 8%
9 | ZESTAW DO OPERACJI PODUDZIA Minimalny skład zestawu: - Serweta 175x175cm z taśmą lepną i organizatorami przewodów. Materiał serwet składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2 oraz dodatkowej warstwy chłonnej 50g/m2, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 190 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa – 1 sztuka - Serweta 300x175 z taśmą lepną i organizatorami przewodów. Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2 oraz dodatkowej warstwie chłonnej 50g/m2, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 190 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa. - 1 sztuka - serweta 75x75cm z taśmą lepną, materiał serwety składający się z 3 warstw o gramaturze 72 g/m2, o wytrzymałości na przenikanie cieczy min 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie sucho/mokro 85/72 kPa - 2 sztuki -kompres gazowy 10x10 cm, z nitką RTG, 17N, 8 W – 40 sztuk - strzykawka 100ml – 1 sztuk -ostrze chirurgiczne nr 10 – 4 sztuk -kompres gazowy 10x20 cm, 17N, 8W, RTG – 40 sztuk -taśma lepna 9x49cm – 2 sztuk - Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z ostrzem powleczonym PTFE, 300 cm – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, rozmiar L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki -serweta operacyjna 75x90cm, dwuwarstwowa, o gramaturze min 60 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H2O, 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 – 2 sztuki - Osłona na aparaturę wykonana z przezroczystej folii o wymiarach 120x60cm, z gumką – 2 sztuki - Kompres gazowy 7,5x7,5, 17N, 16W, RTG – 40 szt. - Kubek plastikowy, przeroczysty o pojemności 1000 ml – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor CZARNY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PODUDZIE” w ramce koloru CZARNEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 140 |  | 8%
10 | ZESTAW PODSTAWOWY I minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm. H2O – 2 sztuki - Serweta z taśmą lepną 175x175 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Serweta z taśma lepną 240x150 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy – 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 (w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm , wiązane po 10 szt. (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG, biały) – 40 sztuk - Kubek plastikowy 1000 ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Dren łączący do ssaka PVC dł. 350cm + aspiracja typu Yankauer z okrągłą końcówką i 2 otworami – 1 sztuka - Dren brzuszny, prosty, silikonowy miękki 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 5 otworami – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 1 sztuka - Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową z silikonu (bez kleju) w rozmiarze min. 10x30 z przylepcem – 1 sztuk - Opatrunek z nacięciem 8x9 cm – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFT/ do której nie przywiera tkanka/do koagulacji monopolarnej 300 cm – 1 sztuk - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10szt. - 1 sztuk Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor pomarańczowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PODSTAWOWY I” w ramce koloru pomarańczowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 130 |  | 8%
11 | ZESTAW PODSTAWOWY II minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm. Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 190 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa – 2 sztuki - Serweta z taśmą lepną 175x175 cm,. Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2. przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 190 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa. – 1 sztuka - Serweta z taśma lepną 240x150 cm. Materiał serwet podstawowych składający się z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 80g/m2. przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 900 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 102/50 kPa – 1 sztuka - Dren łączący do ssaka PVC min. 350cm + aspiracja prosta z okrągłą końcówką i 2 otworami – 1 sztuka - Dren brzuszny, prosty, silikonowy 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 5 otworami – 1 sztuka - Opatrunek 4 warstwowy, z warstwą kontaktową z silikonu (bez kleju) w rozmiarze 10x25 z przylepcem – 1 sztuka - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 (w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Kubek plastikowy 1000 ml – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny 10 miejsc, żółty – 1 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka -Uchwyt z ostrzem PTFE / do której podczas koagulacji nie przywiera tkanka/do koagulacji monopolarnej 300cm – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 szt. (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 60 sztuk - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek z nacięciem 8x9 cm - 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w minimum trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor BRĄZOWY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PODSTAWOWY II” w ramce koloru BRĄZOWEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 100 |  | 8%
12 | ZESTAW DO EKSTIRPACJI MACICY I . Minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną w rozmiarze 90x75cm laminat min. 2 – warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100cmH2O – 2 sztuki -Serweta operacyjna z taśmą lepną w rozmiarze 175x175 laminat min. 2 – warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100cm H2O – 1 sztuka - Serweta operacyjna z taśmą lepną w rozmiarze 240x150 laminat min. 2 – warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 µm z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu 2 – warstwowego – folia PE o grubości 60 µm oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min.140cm H2O – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2 – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową z silikonu w rozmiarze 10x30cm – 1 sztuka - Kompres gazowy laparotomijny 40x40cm (6-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną – 5 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm, wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG, biały) – 80 sztuk - - Ostrze chirurgiczne nr 20(CS) - 1 sztuka - Dren brzuszny prosty silikonowy miękki 24CH 50cm ze znacznikiem RTG i 6 otworami – 1 sztuka -Dren łączący do ssaka PVC min. 350cm + aspiracja typu Yankauer 24CH, okrągła końcówka, 2 otwory – 1 komplet - Worek do zbiórki moczu 2 l z zaworem – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo - magnetyczny na 10 szt .- 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 300cm - 1 sztuka - Pęseta bipolarna bagnetowa do koagulacji - 1 sztuka - Opatrunek z wycięciem do mocowania drenu 8x9cm – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49cm z włókniny PE o gramaturze 40g/m2 i folii PE o grubości 27,5 µm odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135kPa – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w min. 3 odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem łatwej identyfikacji na magazynie. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „EKSTIRPACJA I” w ramce koloru szarego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 100 |  | 8%
13 | ZESTAW EKSTIRPACJA II Minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne podstawowe w rozmiarze 200x270x220cm, zintegrowane nogawice i ekran anestezjologiczny, otwór 13x24cm, gramatura serwety min 59 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro 73/71 kPa – 1 sztuka - Obłożenie ginekologiczne 60x116cm, o gramaturze 117 g/m2 otwór przyklejany 8x11cm zintegrowany worek do przechwytywania płynów wykonany z folii o grubości 100µm, możliwość przymocowania serwety do fartucha za pomocą taśmy, odporność na przenikanie płynów min 125 cm H2O – 1 sztuka - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (6-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, niepylący, z nitką radiacyjną i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Kompres gazowy 10x10 cm, wiązane po 10 szt., 17N, 12W, RTG – 80 szt. - Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z ostrzem powleczonym PTFE, 300 cm – 1 szt. - Dren do ssaka 24 CH, 3 m, - 1 szt. - Aspiracja typu Yankauer 22 CH, okrągła koncówka, 6 otworów – 1 szt. - Wzmocniona osłona na stół narzędziowy – 150x190 cm, będąca również owinięciem zestawu, wykonana z laminatu z foli PE i włókniny PP o gramaturze laminatu 82 g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm H20 – 1 szt. - Pęseta bagnetowa, bipolarna – 1 szt. - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE, z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: XL – 2 sztuki -Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, rozmiar L – 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor FIOLETOWY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „EKSTIRPACJA II” w ramce koloru FIOLETOWEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 40 |  | 8%
14 | ZESTAW DO LAPAROSKOPII DUŻY Minimalny skład zestawu: (zmniejszyć ilość) - Serweta z taśmą lepną 90x75cm laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 2 sztuki; -Serweta operacyjna z taśmą lepną 175x175 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 1 sztuka; - Serweta operacyjna z taśmą lepną 240x150 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 1 sztuka -Osłona na stolik Mayo 79x145cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 µm z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu 2-warstwowego- folia PE o grubości 60 µm oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min.140cm H2O – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2 – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL- 3 sztuki; - Opatrunek 6 x 8 cm – 3 sztuki - Kompresy gazowe 10x10cm pakowane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG, biały) – 30 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr10(CS) – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr11(CS) – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2 l z zaworem – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo – magnetyczny na 10 szt. – 1 sztuka - Płyn przeciwmgielny (butelka i gąbka) 1 szt. - Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm – 1 sztuka - Zestaw laparoskopowy do ssania – płukania z podwójnym grotem 5mm, 33 cm- 1 sztuka - Igła Veresa 14G 120 cm z korkiem – 1 sztuka - Trokar separujący 5mm z kaniulą 10 cm, z kranikiem zamykającym – 1 sztuka - Kaniula trokara 5mm – 1 sztuka - Trokar 12 mm z kaniulą 10 cm, z kranikiem zamykającym – 1 sztuka - Kaniula trokara 12 mm- 1 sztuka - Laparoskopowy disektor Maryland 5mm, 33cm, rękojeść jednorazowa – 1 sztuka, - Kleszcze chwytająco – zaciskowe typu wielorazowego użycia 33 cm – 1 szt. - Laparoskopowe nożyce Metzenbaum monopolarne 5mm, 33cm, rękojeść typu jednorazowego użytku – 1 sztuka - Laparoskopowa elektroda monopolarna typu hak L, 5 mm, 33cm – 1 sztuka - Kleszcze chwytające proste z zapadką, 33 cm – 1 sztuka, - Przewód monopolarny do zasilania narzędzi jednorazowych, uniwersalny – 1 sztuka. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie powinno zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażonym w minimum trzy odrębne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor CZERWONY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „LAPAROSKOPIA DUŻY” w ramce koloru CZERWONEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 150 |  | 8%
15 | ZESTAW DO LAPAROSKOPII MNIEJSZY Minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną 90x75cm laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 2 sztuki; -Serweta operacyjna z taśmą lepną 175x175 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 1 sztuka; - Serweta operacyjna z taśmą lepną 240x150 laminat min. 2-warstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 1 sztuka -Osłona na stolik Mayo 79x145cm, wykonana z mocnej folii PE o grubości 80 µm z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu 2-warstwowego- folia PE o grubości 60 µm oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min.140cm H2O – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2 – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL- 3 sztuki; - Opatrunek 6 x 8 cm – 3 sztuki - Kompresy gazowe 10x10cm pakowane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG, biały) – 30 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr10(CS) – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr11(CS) – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2 l z zaworem – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo – magnetyczny na 10 szt. – 1 sztuka - Płyn przeciwmgielny (butelka i gąbka) 1 szt. - Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm – 1 sztuka - Zestaw laparoskopowy do ssania – płukania z podwójnym grotem 5mm, 33 cm- 1 sztuka - Igła Veresa 14G 120 cm z korkiem – 1 sztuka - Trokar separujący 5mm z kaniulą 10 cm, z kranikiem zamykającym – 1 sztuka - Kaniula trokara 5mm – 1 sztuka - Trokar 12 mm z kaniulą 10 cm, z kranikiem zamykającym – 1 sztuka - Kaniula trokara 12 mm- 1 sztuka - Laparoskopowe nożyce Metzenbaum monopolarne 5mm, 33cm, rękojeść typu jednorazowego użytku – 1 sztuka - Laparoskopowa elektroda monopolarna typu hak L, 5 mm, 33cm – 1 sztuka - Przewód monopolarny do zasilania narzędzi jednorazowych, uniwersalny – 1 sztuka. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie powinno zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażonym w minimum trzy odrębne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zawartość zestawów zabiegowych (wieloelementowych) opisana w języku polskim na etykiecie. Zestawy zapakowane w torbę z folii PE z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią. W celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor POMARAŃCZOWY Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „LAPAROSKOPIA BEZ GRASPERÓW” w ramce koloru POMARAŃCZOWEGO – na obu etykietach: bocznej i dolnej). Próbka na żądanie Zamawiającego. | szt | 90 |  | 8%
16 | ZESTAW DO HERNII minimalny skład zestawu: - serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm. H2O – 2 sztuki - Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia PE o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O, w rozmiarze 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2 – 1 sztuka - Ręcznik chłonny min. 18x25 cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach: L -1 sztuka, XL – 2 szt. - Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową silikonową (bez kleju) w rozmiarze 10x25 cm – 1 szt. - Kompres gazowy 7,5x7,5cm, wiązane po 10 szt. (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 30 sztuk - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 (w tym min 60% wiskozy i max 40% poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 2 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 300 cm – 1 sztuka - Pojemnik piankowo - magnetyczny na 10 sztuk igieł - 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor żółty. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „HERNIA” w ramce koloru żółtego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 250 |  | 8%
17 | ZESTAW DO KOLEKTOMII minimalny skład zestawu: - Serweta operacyjna 90x150cm laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x175cm z taśmą lepną, laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 - 1 sztuka - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 190 cm. H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: • Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 3 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2 – 1 sztuka - Ręcznik chłonny min. 18x25cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową z silikonu w rozmiarze 10x30 cm – 1 sztuka - Opatrunek z nacięciem 8x9cm – 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa, znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80 sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG, biały) – 15 sztuk - Dren łączący do ssaka PVC min. 3.5m + aspiracja typu Yankauer 24 Ch, okrągła końcówka, 2 otwory – 2 komplety - Dren brzuszny silikonowy prosty miękki 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg, 6 otworów – 2 sztuki - Dren brzuszny silikonowy prosty miękki 28Ch 50cm ze znacznikiem Rtg , 6 otworów – 1 sztuka -Worek do zbiórki moczu 2 l z zaworem – 3 sztuki - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z PP 250 ml, z podziałką, czerwona - 1sztuka - Kubek plastikowy z dziubkiem o pojemności 1000 ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) - 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 300 cm – 2 sztuki, - Nóż prosty 15,3 cm – 1 sztuka - Pojemnik na igły piankowo- magnetyczny na 10 szt. – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor różowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „KOLEKTOMIA” w ramce koloru różowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 50 |  | 8%
18 | ZESTAW DO LAPAROTOMII minimalny skład zestawu: - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 190 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: • Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; • Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2 – 1 sztuka - Ręcznik chłonny min. 18x25cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; - troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek 4 warstwowy z warstwą kontaktową z silikonu w rozmiarze 10x30 cm – 1 sztuka - Opatrunek z wycięciem do mocowania drenu 8x9cm – 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10sztuk - Kompres gazowy 10x10cm wiązane po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80 sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg, biały – 10 sztuk - Kubek plastykowy z uchwytem i dziubkiem 1000 ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka - Dren brzuszny prosty silikonowy miękki 24 Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami – 2 sztuki - Dren brzuszny prosty silikonowy miękki 28 Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami- 1sztuka - Dren łączący do ssaka PVC min. 350cm + aspiracja typu Yankauer 24 Ch, okrągła końcówka, 2 otwory – 2 komplet - Worek do zbiórki moczu 2 l z zaworem – 3 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 300 cm – 1 szt. Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat ISCC. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w trzy odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czarny. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „LAPAROTOMIA” w ramce koloru czarnego – na obu etykietach: bocznej i dolnej). | szt | 130 |  | 8%
RAZEM
| Data …............. |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy