# Załącznik nr 3 do SWKO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych przez okres 36 miesięcy

Wykaz świadczeń wymaganych przez Udzielającego zamówienia określa załącznik Nr 2 do SWKO.

Każde z podanych przez Zamawiającego wymagań, musi być bez wyjątku opisane przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Brak opisu (jeśli był wymagany) lub zapis NIE w kolumnie „Sposób spełnienia wymagań”, będzie traktowany jako brak możliwości spełnienia wymogu granicznego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce „Wymóg graniczny” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Tab.1 Wymogi graniczne dla badań laboratoryjnych

| L.p. | Wymóg graniczny | Sposób spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zakresu badań szczegółowo wskazanych w Załączniku nr 2 do SWKO „Wykaz badań” | Załączyć wypełniony Wykaz badań do oferty |
| 2 | a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, która obejmuje wykonanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej oraz wymogami przepisów prawa, w szczególności: Ustawy z dnia 27.07.2001r. o Diagnostyce Laboratoryjnej (tj. Dz.U. z 2021., poz. 866 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2008r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (tj. Dz.U. z 2008r., Nr 53, poz. 324 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1923 ze zmianami) Ustawy z dnia 20.05.2020 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1565) Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z 2020r. poz. 849 ze zmianami) Ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1845 ze zmianami). b) Wykonawca zaświadcza, iż realizacja usług powierzonych Podwykonawcy, w zakresie zleconym mu przez Wykonawcę – odbywać się będzie zgodnie z wymogami w/wym. przepisów prawnych. | TAK |
| 3 | Zamawiający zastrzega, iż zakres usług powierzonych do realizacji Podwykonawcy przez Wykonawcę – nie może przekroczyć 20 % całości asortymentu wynikającego z umowy (tj. z 1112 pozycji asortymentowych – razem podzleconych może być nie więcej niż 223 pozycji asortymentowych). | TAK |
| 4 | Badania będą wykonane w laboratorium Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, przy użyciu sprzętu i odczynników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy – zgodnie z dobrą Praktyką laboratoryjną i przepisami prawa. Za czynności Podwykonawcy – Wykonawca odpowiada jak za działania własne. | TAK |
| 5 | Zamawiający wymaga, aby wszystkie badania wyszczególnione w załączniku 2 do SWKO były wykonywane na terenie Polski. Zamawiający dopuszcza 5% badań zleconych poza granicami Polski. | TAK |
| 6 | Wykonawca oświadcza, że czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonuje uprawniony i przeszkolony personel laboratorium Wykonawcy i Podwykonawcy, a nadzór nad nimi sprawowany jest przez diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację zgodną z obowiązującym profilem laboratorium. | TAK |
| 7 | Każde wykonane badanie musi podlegać wewnątrz-laboratoryjnej udokumentowanej kontroli jakości badań, a potwierdzające zapisy muszą być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. | TAK |
| 8 | Wykonawca oświadcza, że w czasie trwania umowy przez okres jej trwania prowadzi i będzie prowadził, zewnątrzlaboratoryjną kontrolę badań, zgodnie z wymogami, a wyniki kontroli dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. | TAK |
| 9 | Wykonawca oświadcza, że sprzęt do badań, jest serwisowany, kalibrowany i kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami producenta. Wykonawca oświadcza, że dokonuje zapisów dotyczących aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium zgodnie obowiązującymi przepisami. | TAK |
| 10 | Wykonawca zobowiązany jest do integracji posiadanego systemu informatycznego z systemem Marcel, na którym pracuje Zamawiający, bez naliczania dodatkowych kosztów. | TAK |
| 11 | Wykonawca zintegruje używany po swojej stronie system informatyczny z systemem informatycznym używanym przez Zamawiającego w zakresie przesyłania zleceń badań laboratoryjnych w formie elektronicznej oraz odbioru wyników badań w formie elektronicznej za pomocą standardowych protokołów transmisji danych medycznych (np. HL7). Zasady korzystania z Oprogramowania określi Wykonawca po podpisaniu umowy – w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK DOKUMENTY NIEZBĘDNE PO ZAWARCIU UMOWY |
| 12 | Wykonawca oświadcza, że spełni wymogi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Jeśli Wykonawca korzysta z usług Podwykonawcy obowiązuje również powyższy wymóg. | TAK |
|  | Wykonawca ma obowiązek wypełnienia tabeli stanowiącej załącznik nr 2 Wykaz badań do niniejszego SWKO – zgodnie z wytycznymi zawartymi poniżej: |  |
| 13 | W kolumnie 2 – kod badania należy podać numer badania, po którym Wykonawca identyfikuje badanie z nazwą wskazaną w kolumnie 3. Wykonawca musi zapewnić zgodność nazwy, przedmiotu zamówienia i zakresu badania w formularzu cenowym i dokumentach rozliczeniowych, z nazwą wskazaną przez Zamawiającego. |  |
| 14 | W kolumnie 4 określony został tryb badania i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania badań w trybie: Awaria - oznaczone w wykazie literą A Awaria cito - oznaczone w wykazie literą AC Toksykologia - oznaczone w wykazie literą T Toksykologia cito - oznaczone w wykazie literą TC Gruźlica - oznaczone w wykazie literą G A Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań zgodnie z oczekiwaniami przedstawionymi poniżej: |  |
|  | W trybie awaryjnym (A) badania muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy oddalonym nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego w czasie do 24 godzin od czasu dostarczenia materiału do badań. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. Laboratorium musi być nadzorowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego. | Podać adres laboratorium oraz dane kontaktowe |
|  | W trybie awaryjnym - Cito (AC) badania muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy oddalonym nie dalej niż 60 km od siedziby Zamawiającego do 2 godzin od czasu dostarczenia materiału do badań. Wymagane jest aby Laboratorium było czynne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i musi być nadzorowane całodobowo przez diagnostę laboratoryjnego. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. | Podać adres laboratorium oraz dane kontaktowe |
|  | Badania toksykologiczne (T) muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy oddalonym nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. Laboratorium musi być nadzorowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego. | Podać adres laboratorium oraz dane kontaktowe |
|  | Badania toksykologiczne w trybie cito (TC) muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy oddalonym nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego (czynnym całodobowo 7 dni w tygodniu) - badania muszą być wykonane bezpośrednio po dostarczeniu do laboratorium. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. Laboratorium musi być nadzorowane całodobowo przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego. | Podać adres laboratorium oraz dane kontaktowe |
|  | Badania w kierunku gruźlicy, muszą być wykonane w laboratorium Wykonawcy oddalonym nie dalej niż 200 km od Zamawiającego. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. Laboratorium musi być nadzorowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego. | Podać adres laboratorium oraz dane kontaktowe |
| 15 | W kolumnie 5 należy wpisać literę: „P” w przypadku badań zleconych do Podwykonawcy. |  |
| 16 | W kolumnie 6 należy wpisać nazwę kraju poza Polską w przypadku badań zleconych poza granicami Polski. |  |
| 17 | W kolumnie 12 materiał do badania, muszą być podane informacje dotyczące rodzaju materiału biologicznego, rodzaju antykoagulantu lub inne informacje niezbędne do pobrania i przygotowania próbek do transportu i badania. |  |
| 18 | Jeśli w kolumnie 13 (Czas oczekiwania) brak warunku granicznego dotyczącego terminu wykonania badania oznacza, że- Wykonawca winien określić termin, w jakim zostanie dostarczony wynik badania do Zamawiającego. |  |
| 19 | W kolumnie 13 (Czas oczekiwania) badania oznaczone gwiazdką muszą być wykonane w trybie CIto, a wyniki muszą być dostarczone Zamawiającemu do 2h, od czasu dostarczenia próbek do laboratorium Wykonawcy. Natomiast podanie wartości np. 1 oznacza, że wynik badania musi być dostarczony do Zamawiającego w terminie jednego dnia. |  |
| 20 | W kolumnie 14 Warunki przechowywania materiału do badań muszą być określone warunki przechowywania i transportu próbek do badania. |  |
| 21 | W kolumnie 15 – należy podać metodę badania, jeśli nie została określona przez Zamawiającego w kolumnie 3. |  |
| 22 | W przypadku zlecenia badań Podwykonawcy do oferty Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu Wykaz Podwykonawców, z którymi zawarł umowy na wykonanie badań, ze szczególnym wskazaniem pozycji asortymentowych które będą podzlecane. W wykazie j/w muszą znaleźć się następujące dane: nazwa podwykonawcy, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, faxu, mail, dane personalne osób upoważnionych do kontaktu) nr wpisu do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (UWAGA - Zamawiający wymaga przedłożenia aktualnego zaświadczenia o wpisie j/w. dot. Podwykonawcy). | Podać |
| 23 | O zmianie podwykonawcy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo poinformować Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca nie będzie mógł wykonać badania u wskazanego Podwykonawcy, dopuszcza się wykonania badania przez podmiot trzeci tylko wówczas, gdy będzie on posiadał uprawnienia zgodnie z wymogami. | TAK |
| 24 | W terminie: do dnia podpisania umowy z Zamawiającym - Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Wykaz zawierający adres i dane kontaktowe (w tym osoby uprawnione do kontaktów) dla laboratorium wykonującego badania w trybie A, AC, T, TC, G oraz Wykaz osób nadzorujących (Diagnostów laboratoryjnych) wyżej wymienionych laboratoriów i Diagnosty laboratoryjnego nadzorującego realizację umowy. | WYMAGANE PRZED PODPISANIEM UMOWY |
| 25 | Materiał do badań będzie odbierany od Zamawiającego tj. z MLD w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12, minimum 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt, przez uprawniony personel Wykonawcy najpóźniej do godziny 13. | TAK |
| 26 | Materiał do badań w trybie cito Zamawiający dostarczy do wskazanego laboratorium własnym środkiem transportu. | TAK |
| 27 | W terminie: do dnia podpisania umowy z Zamawiającym - Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Wykaz zawierający adres i dane kontaktowe osób uprawnionych do transportu materiału biologicznego. | WYMAGANE PRZED PODPISANIEM UMOWY |
| 28 | Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione do transportu materiału do badań są przeszkolone w zakresie: Transportu materiału biologicznego, Zagrożeń związanych z transportem materiału biologicznego, Postępowania na wypadek awarii, Ochronie danych osobowych, i posiadają upoważnienia potwierdzające powyższe wymogi. Na życzenie Zamawiającego – Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentów potwierdzających powyższe – w terminie 7 dni od daty wezwania. | Oświadczenie i wykaz osób uprawnionych do transportu przed podpisaniem umowy |
| 29 | Wykonawca we własnym zakresie zapewnia termotorby, pojemniki do transportu materiału do badań. | TAK |
| 30 | W przypadku konieczności zastosowania procedur niestandardowych wymagających zastosowania kodów i sprzętu jednorazowego niezbędnego do realizacji zleconych badań - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je Zamawiającemu na własny koszt, po uprzednim zamówieniu przez Zamawiającego. | TAK |
| 31 | Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca jest zobowiązany jest dostarczyć „Procedury niezbędne do współpracy” zawierającej informacje tj.: przygotowanie pacjenta do badania, pobranie materiału do badań, przechowywanie próbek do czasu wykonania badania, transportu i zabezpieczenia próbek na czas transportu wzoru obowiązujących skierowań (jeśli stanowią one odrębność), zakresy referencyjne badań, błędy dopuszczalne. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia powyższego w formie elektronicznej – przed dniem zawarcia umowy. | WYMAGANE PRZED PODPISANIEM UMOWY |
| 32 | Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenia na badania laboratoryjnie w formie pisemnej w postaci zbiorczej listy, natomiast po integracji baz informatycznych będzie miał możliwość przekazania również w formie elektronicznej. | TAK |
| 33 | Wymagane jest aby wszelkie zmiany w zleceniach były archiwizowane w formie pisemnego zapisu. Zmiana zlecenia musi być odnotowana przez Wykonawcę, zapisem daty, polecenia zmiany, imienia i nazwiska osób prowadzących rozmowę. | TAK |
| 34 | Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów związanych z błędami przedlaboratoryjnymi i pisemnego informowania Zamawiającego o ich wystąpieniu minimum raz w miesiącu. | TAK |
| 35 | Badania wymienione w Załączniku nr 2 do SWKO „Wykaz badań”- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać wyniki Zamawiającemu, zgodnie z harmonogramem wykonania usługi przedstawionym w kolumnie 13 Czas oczekiwania na wynik. | TAK |
| 36 | Wyniki badań muszą być każdorazowo autoryzowane przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego. | TAK |
| 37 | Wynik badania musi zawierać dane zgodne z przepisami prawa. | TAK |
| 38 | Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników badań w formie elektronicznej i pisemnej. | TAK |
| 39 | Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wyników badań uprawnionym diagnostom laboratoryjnym Zamawiającego oraz kodów dostępu do wyników pacjentom ambulatoryjnym w formie elektronicznej. | TAK |
| 40 | W przypadku awarii przekazu systemu informatycznego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i jeśli będzie taka potrzeba - wynik prześle e-mailem na wskazany adres Zamawiającego, w dniu wykonania badania. Przekaz musi być bezpieczny tj. szyfrowany. | TAK |
| 41 | Wykonawca zobowiązuje się do wydania wyników badań wykonanych w trybie cito drogą elektroniczną natychmiast po ich wykonaniu, jednocześnie powiadomi o wysłanym wyniku drogą telefoniczną na wskazany nr telefonu. | TAK |
| 42 | Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami, a archiwizowane wyniki udostępnić na każde życzenie Zamawiającego. | TAK |
| 43 | Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie Auditu w każdym laboratorium Wykonawcy na każde życzenie Zamawiającego. | TAK |
| 44 | Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej aktualizacji procedur związanych z: przygotowaniem pacjenta do badania, pobraniem materiału do badań, przechowywaniem próbek do czasu wykonania badania, transportem i zabezpieczeniem próbek na czas transportu wzoru obowiązujących skierowań (jeśli stanowią one odrębność), zakresy referencyjne badań, błędy dopuszczalne. | TAK |
| 45 | Do oferty zostaną dołączone aktualne świadectwa COBJwDL (Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów oceny jakości dla laboratoriów wskazanych do realizacji umowy. | Załączyć do oferty |
| 46 | Wykaz Punktów Pobrań Wykonawcy. Podać nazwę, adres i godziny przyjęć Punkt musi mieścić się nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. Odległość oznacza trasę jaką musi pokonać samochód drogą publiczną. | Załączyć do oferty |
| 47 | Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania płatnością Pacjenta ze skierowaniem Zamawiającego – za pobranie materiału do badań bezpośrednio w punkcie pobrań Wykonawcy. Za wykonane badanie – Wykonawca obciąży Zamawiającego, zgodnie z cennikiem ujętym w „Wykazie badań – Załącznik nr 2 do SWKO”, przesyłając fakturę wraz z kopią wyniku badania i skierowania wystawionego przez Zamawiającego. | TAK |

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam - świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

Załączniki:

- ______________________

- ______________________

- ______________________

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis zawarty jest w warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych,

- podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące: imię (imiona); nazwisko; numer PESEL; identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony; czas jego złożenia. Podpis zaufany ma format XML, typ otoczony tzn. podpis zawarty jest w kontenerze dokumentu głównego XML. Należy też pamiętać, że w przypadku potrzeby zapewnienia integralności przesyłki składającej się z więcej niż jednego pliku można te pliki spakować do archiwum w jednym z legalnych formatów i dopiero to archiwum, jako pojedynczy plik, podpisać,

- kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego; jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.