Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nr sprawy ZP-381-78/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zwany dalej OPZ

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą  zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Sukcesywna dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na gazy techniczne.

2. Rodzaj oraz ilości określa formularz asortymentowo – cenowy Załącznik nr 1.

3. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

4. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne

wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony

zdrowia czy środowiska naturalnego – o ile dotyczy.

5. Wydzierżawienie  przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg  ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – ilościowo -cenowym – załącznik nr 1.

- transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli w ilościach zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 1), do samochodu zgodnie z obowiązującymi prawem przepisami BHP  u Zamawiającego,

- Napełnianie butli będących własnością zamawiającego oraz ich legalizacja – zgodnie formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 1).

- Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionych butli i zbiornika na tlen medyczny:

- butle powinny być dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru  Technicznego,

- butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby jednoznacznie stwierdzić ich: zawartość, termin dostawy, datę przydatności do użycia.

- butle muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,

- butle na gazy powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,

- butle muszą być zgodne z obowiązującą normą PN- EN 1089-3:2011 „Butle do gazów”,

- butle muszą być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory.

4. Dostawy wszystkich gazów odbywać się będą sukcesywnie w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00) według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych elektronicznie lub telefonicznie. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

5. Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć (od 2 do max. 4 dni roboczych),  licząc od chwili złożenia zamówienia elektronicznie lub telefonicznie.

6. Każdy dokument rozliczeniowy ( faktura )  musi zawierać nr umowy, której dotyczy. Podstawą wystawienia faktury jest „dokument dostawy” wystawiony przez wykonawcę, który zawiera między innymi - termin dostawy,

- Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia przekazanego: telefonicznie lub drogą elektroniczną.

- Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów) i jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Gazy techniczne muszą odpowiadać wymaganym normom lub specyfikacjom technicznym.

…………………… dnia ………………… 2024 r.

…………………………………

Podpis osoby upoważnionej