Węgrów, dnia 13.05.2020 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

***Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie, Znak: Z/LP/6/20**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie przez Zamawiającego gwarantowanego minimalnego poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 80% wartości umowy.

Wykonawca wskazuje, iż określenie przez Zamawiającego minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia   
nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia Wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności   
z zasadą równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, iż Ilości określone w Załączniku nr 2 - Formularz cenowy zostały ***ustalone   
z należytą starannością*** na podstawie rocznego zużycia przez Centralne Laboratorium Szpitala Powiatowego i są miarodajne dla określenia wielkości zamówienia. W związku z tym, Zamawiający   
***nie wyraża zgody*** na określenie przez gwarantowanego minimalnego poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 80% wartości umowy

Czy Zamawiający może zadeklarować, iż minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto? Wykonawca wskazuje, iż określony w ten sposób próg minimalnej wartości zamówienia ma wpływ na właściwe dokonanie wyceny oferty z uwagi na ewentualne koszty dostaw, oraz uwzględnia czynniki ekologiczne, takie jak ograniczenie liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. Nadto w obecnej sytuacji epidemicznej, kumulacja kilku dostaw w ramach jednego transportu stanowi działanie profilaktyczne w walce z COVID-19 poprzez ograniczenie kontaktów m. in. na linii magazyn Wykonawcy – transport oraz transport – pracownicy Zamawiającego.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***deklaruje***, iż minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto.

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy**

Czy w celu łatwej identyfikacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje podania nazwy producenta oraz nr katalogowego oferowanego produktu, jeśli tak to prosimy o modyfikację formularza cenowego pakietu nr 3 poprzez dodanie kolumny „producent i nr katalogowy”.

***Odpowiedź***:

W celu łatwiejszej identyfikacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający ***modyfikuje formularz cenowy*** poprzez dodanie kolumny „producent/ nr katalogowy”.

**Pakiet 2**

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający dla wyrobów sterylnych? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wymaga*** wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R)

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuszcza pipety pakowane pojedynczo?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** pipety pakowane pojedynczo.

**Poz. 4,5,6**

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wymaga***, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa.

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki z podłożem AMIES?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wymazówki z podłożem AMIES

**Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości całkowitej ok. 165mm?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na zaoferowanie wymazówek o długości całkowitej ok. 165mm

**Poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga ezy kalibrowane wraz certyfikatem kalibracji do każdej serii/opakowania? Prosimy o wyjaśnienia ponieważ w ofercie naszej firmie znajdują się ezy z certyfikatem kalibracji lub bez w dwóch różnych cenach.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wymaga*** ez kalibrowanych wraz certyfikatem kalibracji do każdej serii/opakowania.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez wykonanych z tworzywa PS, spełniających pozostałe wymogi opisu zamówienia?

***Odpowiedź***:

Zamawiająca ***dopuszcza*** zaoferowanie ez wykonanych z tworzywa PS, spełniających pozostałe wymogi opisu zamówienia

**Pakiet 3**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia probówek finalnie sterylizowanych czystych bakteriologicznie, z ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6).

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wymaga*** dostarczenia probówek finalnie sterylizowanych czystych bakteriologicznie, z ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6).

Czy Zamawiający wymaga aby probówki były dostarczane w statywach jednorazowego użytku umożliwiające pionowe przechowywanie probówek?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wymaga*** aby probówki były dostarczane w statywach jednorazowego użytku umożliwiające pionowe przechowywanie probówek

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie probówki posiadały na etykiecie znacznik prawidłowego napełnienia probówki?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wymaga*** aby wszystkie probówki posiadały na etykiecie znacznik prawidłowego napełnienia probówki.

Zwracamy się o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania elementów systemu próżniowego pochodzących od różnych producentów, Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producentów oferowanych produktów o wzajemnej kompatybilności?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, iż ***zgodnie z wymaganiami Zamawiającego*** zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej (Część II, ust. 9 ppkt 9.1. ) oraz ***uwagą*** umieszczoną pod pakietem 3   
w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia ***dopuszcza*** zaoferowanie części systemu od różnych producentów pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne, oraz że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami.

Czy w celu potwierdzenia 30 min czasu wykrzepiania w probówkach z przyspieszaczem wykrzepiania Zamawiający oczekuje dostarczenia oświadczenia producenta potwierdzającego spełnienie ww. wymagania?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***potwierdza, iż oczekuje*** dostarczenia ***oświadczenia producenta*** potwierdzającego 30 min czasu wykrzepiania w probówkach z przyspieszaczem wykrzepiania.

**Poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek zawierających rozpylony roztwór EDTA-K2 lub EDTA-K3? Rozpylony roztwór EDTA łatwiej i szybciej miesza się z krwią.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowanie probówek zawierających rozpylony roztwór EDTA-K2 lub EDTA-K3

**Poz. 5**

Czy Zamawiający w przypadku probówek do koagulologii ma na myśli probówki o podwójnych ściankach, zapobiegających wyparowywaniu odczynnika i gwarantujących zachowanie pobrania prawidłowej ilości krwi w stosunku do ilości odczynnika znajdującego się wewnątrz probówki**?**

***Odpowiedź*:**

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowanie probówek do koagulologii o podwójnych ściankach, zapobiegających wyparowywaniu odczynnika i gwarantujących zachowanie pobrania prawidłowej ilości krwi w stosunku do ilości odczynnika znajdującego się wewnątrz probówki.

Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza probówki, które pobierają 1,8 ml krwi, a w probówce dodatkowo występuje 0,2 ml płynnego odczynnika (3,2 % cytrynianu sodu) co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej dla probówek koagulologicznych proporcji 9:1. Obecnie wszyscy producenci systemów próżniowych produkują probówki do koagulologii pobierające 1,8 ml krwi oraz zawierające 0,2 ml odczynnika cytrynianu sodu.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, iż chodzi o całkowitą objętość uzyskanej mieszaniny czyli 2 ml. (1,8 pobranej krwi oraz 0,2ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 1,8 ml krwi? Probówki takie po zmieszaniu odczynnika mają pojemność 2 ml.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, iż chodzi o całkowitą objętość uzyskanej mieszaniny czyli 2 ml. (1,8 pobranej krwi oraz 0,2ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu)

**Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści Rurki do OB z podziałką 0-170mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce, skalowane?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowanie rurek do OB z podziałką 0-170mm i uszczelką mocującą rurkę   
w probówce, skalowanych.

**Poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł motylkowych o długości wężyka do 19cm?

Wkłucia motylkowe z wężykiem o długości 10cm ma w swojej ofercie tylko jeden wytwórca systemu zamkniętego, a zatem wymaganie wkłuć motylkowych z takim wężykiem stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji, bo tylko jeden wykonawca będzie mógł złożyć ważną ofertę w niniejszym postępowaniu.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowanie igieł motylkowych o długości wężyka do 19cm.

**Poz.14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki na 3 ml krwi z żelem? Różnica 0,5 ml jest niewielka i nie powinna mieć dla Zamawiającego żadnego znaczenia użytkowego.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowania probówki na 3 ml krwi z żelem

**Poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści mikroprobówki do pozyskiwania krwi włośniczkowej z K3EDTA   
o poj. 250-500 uL?

***Odpowiedź***:

Zamawiający dopuszcza mikroprobówki do pozyskiwania krwi włośniczkowej z K3EDTA   
o poj. 250-500 uL.

**Pakiet 4**

**Poz. 3,5,6,7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty cenowej.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści pojemniczki 25 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** pojemniczki 25 ml, pozostałe parametry bez zmian**.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki do kału z łopatką zakręcane o pojemności użytkowej 25 ml?

***Odpowiedź*:**

Zamawiający ***dopuszcza*** pojemniki do kału z łopatką zakręcane o pojemności użytkowej 25 ml.

**Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści pojemność maksymalną 30ml i wymiary 37-31 x 44 mm (średnica górna- śr. dolna x wysokość), reszta parametrów bez zmian?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** pojemniki o pojemności maksymalnej 30ml i wymiarach 37-31 x 44 mm (średnica górna- śr. dolna x wysokość), reszta parametrów bez zmian.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naczynka - pojemnika na próbki patologiczne o wymiarach: średnica górna 38,4mm, średnica dolna: 36,2mm, wysokość: 45mm i pojemności 30 ml.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** pojemniki o wymiarach średnica górna 38,4mm, średnica dolna: 36,2mm, wysokość: 45mm i pojemności 30 ml.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki z PS o pojemności 30ml, o wymiarach 35x50mm?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowanie pojemników z PS o pojemności 30ml, o wymiarach 35x50mm

**Poz. 9, 10**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu? Polipropylen ma wyższą odporność chemiczną, co bardziej się sprawdzi w kontakcie z formaliną.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** pojemniki wykonane z polipropylenu.

Czy Zamawiający dopuści pojemniki posiadające rodzaj zamknięcia dociskowy?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na zaoferowanie pojemników posiadających rodzaj zamknięcia dociskowy.

Prośba o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pod opisem "z pokrywką i zakrętką" czy pokrywka to jakaś forma dodatkowej uszczelki pod nakrętką czy w opisie powinno znaleźć się „lub”?

Odpowiedź:

Zamawiający ***informuje***, że miał na myśli **pojemnik zakręcany*.***

**Poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego wykonanego z polipropylenu z pokrywą na wcisk i pojemnością 520 ml.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na zaoferowanie powyższego pojemnika.

**Poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego wykonanego z polipropylenu z pokrywą na wcisk i pojemnością 1200 ml.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na zaoferowanie powyższego pojemnika.

**Dotyczy Załącznika nr 4 – Projekt umowy**

**§4**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §4 wzoru umowy i uwzględnienie równowagi w stosunkach między stronami poprzez dodanie zapisu §4 ust. 4 następującej treści:

4. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia powyżej 10 dni, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego wymagalnych należności. W przypadku, gdy Zamawiający trzykrotnie opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na dodanie proponowanego zapisu.

**§5**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5 wzoru umowy w ten sposób, aby wysokość wskazanych w nim kar umownych była naliczana od wartości netto, a nie brutto umowy bowiem podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na modyfikację zapisów §5 wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5 wzoru umowy i uwzględnienie równowagi w stosunkach między stronami poprzez dodanie zapisu §5 ust. 3 następującej treści: Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,   
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na dodanie proponowanego zapisu

***W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.***

***Podpisał:***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med. Artur Skóra***