- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.28.2024

Komorniki, 7 sierpnia 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont placu zabaw w Głuchowie przy ul. Parkowej”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W załączone dokumentacji brak przykładowej wizualizacji urządzeń proszę o jej załączenie.

Odpowiedź

Załączona dokumentacja techniczna ( Projekt architektoniczno-budowlany) zawiera przykładową wizualizację urządzeń.

Pytanie 2

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź

W ul. Komornickiej i Parkowej  w Głuchowie obowiązuje ograniczenie do 12 ton. Zjazd z ul. Parkowej  (nawierzchnia z kostki brukowej) ograniczenie do placu budowy 7,5 tony.

Pytanie 4

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odpowiedź

W ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych urządzeń?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 1 lit. b SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia opisów technicznych wraz ze zdjęciami/rysunkami oferowanych produktów.

Pytanie 6

Czy Zamawiający na etapie składania ofert wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych urządzeń?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 1 lit. b SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia opisów technicznych wraz ze zdjęciami/rysunkami oferowanych produktów.

Pytanie 7

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8

Czy w zakres zadania wchodzi pielęgnacja zieleni? Jeśli tak to przez jaki okres i na czym ma polegać?

Odpowiedź

Zgodnie z punktem 4.11 Projektu architektoniczno-budowlanego.

Pytanie 9

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź

W ul. Komornickiej i Parkowej  w Głuchowie obowiązuje ograniczenie do 12 ton. Zjazd z ul. Parkowej  (nawierzchnia z kostki brukowej) ograniczenie do placu budowy 7,5 tony.

Pytanie 10

Czy Zamawiający ujednolici opis materiałowy i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo z rur stalowych o średnicy 76,lub 88,9mm i profili stalowych 80x80 mm?

Odpowiedź

Należy wykonać zadanie zgodnie z projektem zamieszczonym przez Zamawiającego.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe równoważne, o parametrach takich samych lub lepszych, spełniające te same funkcje, zbudowane z takich samych elementów składowych. Zgodnie z zapisem punktu 2.3 Projektu architektoniczno-budowlanego dopuszcza się zastosowanie urządzeń dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia różnicy wymiarów urządzeń na poziomie ±10%, z zastrzeżeniem, że zaproponowane urządzenia muszą mieścić się we wskazanych strefach bezpieczeństwa, a strefy bezpieczeństwa  urządzeń nie mogą na siebie nachodzić.

Pytanie 12

Proszę o odpowiedź jakie obrzeża zastosować? W STWiOR mowa jest o obrzeżach elastycznych SBR, natomiast przedmiar podaje obrzeża EPDM. Ma to istotny wpływ na cenę.

Odpowiedź

Należy przyjąć obrzeża EPDM, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ujednolica zapisy dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Pytanie 13

Jaki wymiar obrzeży elastycznych zastosować? W projekcie - szer. 5 cm, przedmiar podaje szer. 6 cm. Ma to istotny wpływ na cenę.

Odpowiedź

Należy przyjąć wymiar 5 cm, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ujednolica zapisy dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Pytanie 14

Proszę podać liczbę drzew podlegających pielęgnacji.

Odpowiedź

Pielęgnacji podlega 10 drzew.

Pytanie 15

Ile mb obrzeży zastosować - na zagospodarowaniu jest 99mb, w przedmiarze 92mb?

Odpowiedź

Należy przyjąć  99 mb obrzeży.

Pytanie 16

Ile mb ogrodzenia wykonać - na zagospodarowaniu jest 55 mb, w przedmiarze 50 mb?

Odpowiedź

Należy przyjąć 55 mb ogrodzenia + 1,2m furtka, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ujednolica zapisy dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Pytanie 17

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź

W ul. Komornickiej i Parkowej w Głuchowie obowiązuje ograniczenie do 12 ton. Zjazd z ul. Parkowej  (nawierzchnia z kostki brukowej) ograniczenie do placu budowy 7,5 tony.

Pytanie 18

Proszę o udostępnienie zdjęć poglądowych urządzeń przeznaczonych do demontażu i remontu.

Odpowiedź

Załączona dokumentacja techniczna ( Projekt zagospodarowania terenu) zawiera zdjęcia urządzeń do demontażu. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącza zdjęcie urządzenia do remontu.

Pytanie 19

Proszę o informację:

-czy dopuszczą Państwo wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego frakcji 2-8 mm /otoczak/.

- jaką grubość nawierzchni bezpiecznej należy przyjąć do wyceny: zgodnie z przedmiarem 40cm

czy zgodnie z PZT – 30 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego frakcji 2-8 mm. Należy zastosować piasek płukany 0,2-2mm.

Minimalna wartość dla zaproponowanych urządzeń  to 30 cm, w przypadku  zastosowania zabawek  o wysokości swobodnego upadku przekraczającego 2,0 m (dopuszczalna zmiana wymiarów +/- 10%)  należy bezwzględnie  przyjąć 40 cm.

Pytanie 20

W celu prawidłowej wyceny proszę o zamieszczenie zdjęcia i wymiarów zadaszonego stolika.

Odpowiedź

Wymiary zadaszonego stolika 2,20m x 2,10 m x 2,3 m. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącza zdjęcie zadaszonego stolika.

W związku ze zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 13 sierpnia 2024 roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2024 roku do godz. 9.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 sierpnia 2024 roku o godz. 9:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/957602.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11 września 2024 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko