Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ”

Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-33/2021

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| Dializatory kapilarne z błoną helixonową - niskoprzepływowe (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego), sterylizacja - para wodna |
| 1 | - powierzchnia błony 1,0m2, - współczynnik ultrafiltracji 8 ml/h x mmHg | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | - powierzchnia błony 1,4m2 - współczynnik ultrafiltracji 12ml/h x mmHg |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - powierzchnia błony 1,8m2 - współczynnik ultrafiltracji 14ml/h x mmHg albo Zamawiający dopuszcza błonę z polieterosulfonu (PES) sterylizacja radiacyjna, powierzchnia błony 1,8m2 - współczynnik ultrafiltracji 26ml/h x mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Dializatory kapilarne z błoną helixonową- wysokoprzepływowe (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego), sterylizacja - para wodna albo Zamawiający dopuszcza dializatory wysokoprzepływowe z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną |
| 4 | - powierzchnia błony 1,4m2 - współczynnik ultrafiltracji 38-48ml/h x mmHg | 480 |  |  |  |  |  |
| 5 | - powierzchnia błony 1,8m2 - współczynnik ultrafiltracji 53-54ml/h x mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1.Igły do hemodializ - tętnicza, dobra jakość ostrza, obecność zacisku na drenie (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego) |
| 1.1 | - średnica 1,8 mm | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - średnica 1,6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - średnica 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.Igły do hemodializ - żylna, dobra jakość ostrza, obecność zacisku na drenie (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego) |
| 2.1 | - średnica 1,8 mm | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - średnica 1,6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - średnica 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1.Igły do dializy jednoigłowej (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego) |
| 1.1 | - średnica 1,8 mm | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - średnica 1,6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - średnica 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| Linie krwi |
| 1 | Do hemodializy dwuigłowej bez zawartości flatanów (DAHP free): Warunek konieczny: Komplet musi zawierać w jednym opakowaniu linię tętniczą, żylną i worek na płyn. Linia tętnicza -zacisk na łączu służy do zamykania przepływu, plastikowa igła do nakłucia butelki z płynem infuzyjnym, bieżnia pompy 8 mm, dren do ciągłej heparynizacji krwi powinien znajdować się za pompą krwi, odpowietrzacz krwi z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego zabezpieczone filtrem transducer protector, przyłącze do kroplówki wyposażone w zacisk i korek zakręcany, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igła przed pompą krwi. Linia żylna - odpowietrzacz krwi za dializatorem średnicy 22mm z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, spienianiu i wykrzepianiu krwi z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz przyłącze do pomiaru ciśnienia żylnego za dializatorem, zabezpieczone przez transducer protector, zbiornik odpowietrzacza ma zawierać dreny odprowadzające oraz do podawania leków z zaciskami i korkami zakręcanymi, na linii żylnej powinien znajdować się zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą - przed odprowadzeniem krwi do pacjenta, musi zawierać worek na płyn usuwany z linii oraz do by-passu. | 18 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linie krwi do hemodializy dwuigłowej kompatybilne z aparatem Fresenius 5008S | 10 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Do hemodializy jednoigłowej: Warunek konieczny: Komplet musi zawierać w jednym opakowaniu linię tętniczą, żylną i worek na płyn. Linia tętnicza -zacisk na łączu służy do zamykania przepływu, plastikowa igła do nakłucia butelki z płynem infuzyjnym, bieżnia pompy 8 mm, dren do ciągłej heparynizacji krwi powinien znajdować się za pompą krwi, odpowietrzacz krwi z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego zabezpieczone filtrem transducer protector, przyłącze do kroplówki wyposażone w zacisk i korek zakręcany, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą przed pompą krwi. Linia żylna - odpwietrzacz krwi za dializatorem średnicy 22mm z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, spienianiu i wykrzepianiu krwi z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz przyłącze do pomiaru ciśnienia żylnego za dializatorem, zabezpieczone przez transducer protector, zbiornik odpowietrzacza ma zawierać dreny odprowadzające oraz do podawania leków z zaciskami i korkami zakręcanymi, na linii żylnej powinien znajdować się zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą - przed odprowadzeniem krwi do pacjenta, musi zawierać worek na płyn usuwany z linii oraz do by-passu.,linia musi zawierać zbiornik opadowy o średnicy 22mm,średnica bieżni pomy krwi = 8mm. | 2 408 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| Dializator niskoprzepływowy z błoną syntetyczną polinefronową typu Helixon albo z błony polieterosulfon (PES),(do wyboru wg potrzeb Zamawiającego) sterylizacja za pomocą suchych promieni Gamma |
| 1 | - powierzchnia błony 1,3-1,4m2 | 21 168 |  |  |  |  |  |
| 2 | - powierzchnia błony 1,5-1,6m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - powierzchnia błony 1,7-1,8m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - powierzchnia błony 1,9-2,0m2 |  |  |  |  |  |  |
| Dializator wysokoprzepływowy z asymetryczną błoną z modyfikowanego trójoctanu celulozy,sterylizacja za pomocą suchych promieni Gamma (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego) albo Zamawiający dopuszcza dializatory wysokoprzepływowe z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną |
| 5 | - powierzchnia błony 1,4-1,5m2 | 1 560 |  |  |  |  |  |
| 6 | - powierzchnia błony 1,8-1,9m2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1. | Filtr płynu dializacyjnego, powierzchnia 2,2m2,maxymalne ciśnienie filtracji 2 bary, szybkość filtracji > lub równa 3.75L/min-bar. Filtry dostosowane do aparatów dializacyjnych jakimi dysponuje zamawiający. | 600 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi z wycinanymi laserowo okienkami bocznymi, konfiguracja podwójne D, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach 11,5 Fr i dł:19,5 cm Zamawiający dopuszcza również: zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, prowadnik J ,035” x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące. - cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi z wycinanymi laserowo okienkami bocznymi, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Obracane skrzydełka do mocowania szwów. Przepływ 450 ml/min.13,5 Fr i dł: 19,5 cm. Zamawiający dopuszcza również cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika Zamawiający dopuszcza również: zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, prowadnik J ,035” x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące. Przepływ 450ml/min. -cewnik dwukanałowy poliuretanowy 14FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostepu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 15,5FR,przekrój "podwójne D" ,odgięta końcówka cewnika zakończona niestymetrycznie - 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika ,wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane z mufą polyestrowa, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. w skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grubość 18Ga x 7 cm ,prowadnica drutowa J grubość 1mm ,rozszerzacz 12Fr i 14 Fr, skalpel nr 11,bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierwny 16Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie,2 nasadki injekcyjne. Długość cewnika do mufy w cm: 15,17,19,23,27,31,35,43,50 cm. | 160 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1. | Cewnik 3-kanałowy czasowy 13FR, wykonany z poliuretanu odpornego na załamania, trzecie światło cewnika 17Ga,symetryczna końcówka zmniejszająca recylkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dł.70 cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13FR, rozszarzacz naczyniowy 12-14 FR,3 zatyczki, ruchome skrzydełka do mocowania,1 skrzydełko dołączane, ramiona proste długości 15cm, 20cm, 24cm, 30cm. Ramiona zakrzywione długości 12,5cm, 15cm, 20cm, 24 cm. Rozmiar cewnika do wyboru przez zamawiającego Zamawiający dopuszcza również: Cewnik 3-kanałowy czasowy 12,5FR, wykonany z poliuretanu odpornego na załamania, symetryczna końcówka zmniejszająca recylkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dł.70 cm, rozszerzacz naczyniowy 10FR, rozszarzacz naczyniowy 12FR,3 zatyczki, ruchome skrzydełka do mocowania, ramiona proste długości 13, 16cm, 20cm, 24cm, 30cm. Ramiona zakrzywione długości 13cm, 16cm, 20cm, 24 cm. Rozmiar cewnika do wyboru przez zamawiającego. | 160 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| 1 | Cewnik permanentny w zestawie do implantacji, o średnicy 14,5 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min, wykonany z carbothane TM, o przekroju podwójne D: cewniki dostępne w opcji z otworami bocznymi lub bez.14,5 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 19/36-38 cm Zamawiający dopuszcza również: cewnik permanentny w zestawie do implantacj wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 19/23 cm. Zestaw zawiera: 1 cewnik: 15 Fr. 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora 1 prowadnicę drutową: 0,038'' (0,97mm) x 39-1/2'' (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu “J” z drugiej wraz z Arrow Advancer™ 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) 2 kapturki Luer-Lock 1 rozszerzadło tunelu 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr. 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr. 1 pojemnik na ostre odpady 1 bezpieczny skalpel: #11 Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika 1 kartę identyfikacyjną pacjenta | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik permanentny w zestawie do implantacji, o średnicy 14,5 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min, wykonany z carbothane TM, o przekroju podwójne D: cewniki dostępne w opcji z otworami bocznymi lub bez.14,5 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 23/40-43 cm Zamawiający dopuszcza również: cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 23/28 cm. Zestaw zawiera: 1 cewnik: 15 Fr. 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora 1 prowadnicę drutową: 0,038'' (0,97mm) x 39-1/2'' (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu “J” z drugiej wraz z Arrow Advancer™ 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm) 2 kapturki Luer-Lock 1 rozszerzadło tunelu 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr. 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr. 1 pojemnik na ostre odpady 1 bezpieczny skalpel: #11 Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika 2 kartę identyfikacyjną pacjenta | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji, o średnicy 14,5 Fr, z symetryczną końcówką spiral Z; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 14,5 Fr dł. 19 cm Zamawiający dopuszcza również: cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 19 cm do mufki, Zestaw zawiera: 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe srodki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji. 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr 1: prowadnica drutowa 0,038”/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5” [6,35 cm] 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym 1: zespół rozgałęziacza 2: koreczki Luer-Lock 1: rozszerzadło tunelizacyjne 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr 1: mankiet uszczelniający 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek 1: zacisk cewnika 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm 1: skalpel wysuwany 1: pojemnik na igły | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji, o średnicy 14,5 Fr, z symetryczną końcówką spiral Z; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 14,5 Fr dł. 23 cm Zamawiający dopuszcza również: Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 23 cm do mufki, Zestaw zawiera: 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe srodki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą , z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji. 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr 1: prowadnica drutowa 0,038”/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5” [6,35 cm] 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym 1: zespół rozgałęziacza 2: koreczki Luer-Lock 1: rozszerzadło tunelizacyjne 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr 1: mankiet uszczelniający 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek 1: zacisk cewnika 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm 1: skalpel wysuwany 1: pojemnik na igły | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji, o średnicy 14,5 Fr, z symetryczną końcówką spiral Z; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 14,5 Fr dł. 55 cm/72 Zamawiający dopuszcza również: cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 55 cm długość całkowita Zestaw zawiera: 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji. 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr 1: prowadnica drutowa 0,038”/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5” [6,35 cm] 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym 1: zespół rozgałęziacza 2: koreczki Luer-Lock 1: rozszerzadło tunelizacyjne 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr 1: mankiet uszczelniający 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek 1: zacisk cewnika 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm 1: skalpel wysuwany 1: pojemnik na igły | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/wielkość opakowania |
| Dializatory kapilarne wysokoprzepływowe, z błoną Poracton (PAES/PVP,bez BPA), (do wyboru wg potrzeb Zamawiającego) sterylizacja parą wodną |
| 1 | - powierzchnia błony 1,4m2, - współczynnik ultrafiltracji 48 ml/h x mmHg | 624 |  |  |  |  |  |
| 2 | - powierzchnia błony 1,8m2 - współczynnik ultrafiltracji 54ml/h x mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość)