1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno o długości ca 600,0 m wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowalnych.
2. W ramach zadania Projektant opracuje:
* 5 egz. Projektu zagospodarowania terenu,
* 5 egz. Projektu architektoniczno-budowlanego,
* 3 egz. Projektu technicznego,
* 3 egz. Specyfikacji technicznych,
* 3 egz. Przedmiaru robót,
* 2 egz. Kosztorysu inwestorskiego.
1. Projektant zobowiązany będzie do:
* Uzyskania map oraz innych niezbędnych opracowań geodezyjnych,
* Uzyskania warunków technicznych na wykonanie sieci wodociągowej,
* Uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
* Uzyskania ZUD,
* Uzyskania opinii sanitarnych i ppoż. (jeżeli zakres przedsięwzięcia
i przepisy prawa w tym zakresie tego wymagają),
* Uzyskania innych niezbędnych zgód, zezwoleń, opinii, decyzji itp. niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację prac.
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać i odpowiadać wymaganiom przepisów prawa, norm technicznych oraz wydanym warunkom technicznym.
2. W ramach projektu należy przewidzieć włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w dz. nr 290 obręb Wieniec, gmina Mogilno. Sieć wodociągowa powinna być zakończona hydrantem naziemnym. Jeżeli przepisy prawa lub wydane warunki techniczne będą wymagały montażu większej ilości hydrantów nad/podziemnych, również należy przewidzieć ich wykonanie. Zasuwy
i hydranty powinny zostać oznakowane za pomocą tabliczek
(z niezmywalnymi oznaczeniami parametrów odległościowych), tabliczki powinny zostać wbetonowane w grunt. Zasuwy powinny zostać obłożone przygotowaną kostką betonową z otworem.
3. Działka nr 290 stanowi drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 334 stanowi drogę gminną o nawierzchni gruntowej.
4. Proponowany przebieg trasy wodociągu przedstawiono na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.
5. Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
6. Projektant zobowiązuję się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 razy.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji technicznej
na etapie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Projektant zobowiązuje się
do terminowego usunięcia stwierdzonych wad.
8. Wszelkie uzgodnienia techniczne i opinie należy uzyskać w Mogileńskim przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
9. Zamawiający zawrze z Projektantem umowę na prace projektowe.
10. Dokumentacja techniczna musi zostać opracowana przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane w tym zakresie.