*Załącznik Nr 1 do SWZ*

**DANE WYKONAWCY[[1]](#footnote-1):**

………………………………….................................................................................................

/pełna nazwa wykonawcy/

ul..........................................................................., kod pocztowy ……….................................

miasto ………………….................…………… województwo: ...............................................

NIP: ............................................................. REGON: ………..………........…………………

telefon firmowy: .........................................

e-mail firmowy: ..........................................

**FORMULARZ OFERTOWY**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ***,,Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta”***, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i uwarunkowaniami zawartymi w SWZ
i Wzorze umowy składam/y ofertę następująco:

**Poniższe pozycje powinny zostać obliczone na podstawie Szczegółowego kosztorysu cen jednostkowych tj. załącznik nr 1a do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **J.m.** | **Cena jedn. netto****w zł** | **Ilość** | **Wartość netto****w zł****[ DxE ]** | **Cena Brutto****[ F + 23%]** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Budowa nawierzchni chodników z kostki polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej (materiał wykonawcy) | 1 m2 |  | 1,00 |  |  |
| 2. | Budowa nawierzchni chodników z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (materiał wykonawcy) | 1 m2 |  | 1,00 |  |  |
| 3. | Przebudowa nawierzchni chodników z kostki polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej (materiał wykonawcy) | 1 m2 |  | 1,00 |  |  |
| 4. | Przebudowa nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo – piaskowej na kostkę betonową typu polbruk 6 cm (materiał wykonawcy) |  1 m2 |  | 1,00 |  |  |
| 5. | Przebudowa nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo – piaskowej na kostkę betonową typu polbruk 8 cm (materiał wykonawcy) |  1 m2 |  | 1,00 |  |  |
| 6.  | Dowóz i wywóz materiałów z odzysku pojazdami samowyładowczymi 5 - 10 Mg ład. a/ brukowiec, kostka kamienna z ręcznym załad. - na odległość do 0,5 km  - za każde dalsze 0,5 kmc/ gruz betonowy i bitumiczny, kruszywo łamane z mechan. załadunkiem - na odległość do 0,5 km  - za każde dalsze 0,5 km  |  MgMgMgMg |  | 1,01,01,01,0 |  |  |
|  **Razem cena netto** |  | X  |
|  **VAT 23%** | X |  |
| **Razem cena brutto** | X |  |

W kosztorysie ofertowym w poz. 1, 2, 3, 4 i 5 należy wycenić wykonanie modernizacji lub budowy nawierzchni zgodnie z treścią zawartą w danej pozycji poprzez:

- rozbiórkę nawierzchni i podbudowy z wywozem

- korytowanie z wywozem ziemi

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku

- wykonanie nowej podbudowy

- ułożenie nawierzchni

Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w podanych poniżej technologiach.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający przewiduje wykonanie przebudowy i modernizacji w następujących technologiach:

1. W pozycji kosztorysu ofertowego nr 1

- rozebranie nawierzchni

- mechaniczne wykonanie koryta w gruncie gr. 25 cm z wywozem ziemi na odległość 6 km

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu

- wykonanie nowej podbudowy z przekruszonego gruzu gr. 15 cm (nie dopuszcza się zastosowanie gruzu ceglanego i kruszywa wapiennego)

    - wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej gr. 6 cm (materiał Wykonawcy) z zaspojeniem spoin piaskiem.

2. W pozycji kosztorysu ofertowego nr 2

- rozebranie nawierzchni

- mechaniczne wykonanie koryta w gruncie gr. 25 cm z wywozem ziemi na odległość 6 km

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu

- wykonanie nowej podbudowy z przekruszonego gruzu gr. 15 cm (nie dopuszcza się zastosowanie gruzu ceglanego i kruszywa wapiennego)

    - wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej gr. 8 cm (materiał Zamawiającego) z zaspojeniem spoin piaskiem.

3. W pozycji kosztorysu ofertowego nr 3

    - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm

    - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie gr. 37 cm z wywozem ziemi na odległość 6 km

    - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm po zagęszczeniu

 - wykonanie nowej podbudowy z przekruszonego gruzu gr. 20 cm (nie dopuszcza się zastosowanie gruzu ceglanego i kruszywa wapiennego)

   - wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej gr. 8 cm (materiał Wykonawcy) z zaspojeniem spoin piaskiem.

4. W pozycji kosztorysu ofertowego nr 4 i 5

    - rozebranie nawierzchni z płytek betonowych grubości 5 cm

    - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie gr. 25 cm z wywozem ziemi na odległość 6 km

    - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu

 - wykonanie nowej podbudowy z przekruszonego gruzu gr. 15 cm (nie dopuszcza się zastosowanie gruzu ceglanego i kruszywa wapiennego)

   - wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej gr. 8 cm (materiał Wykonawcy) z zaspojeniem spoin piaskiem.

1. **Informujemy,** że zgodnie z art. 225 Pzp **wybór złożonej w niniejszym postępowaniu oferty nie będzie/będzie prowadzić do postania u Zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**[[2]](#footnote-2)**.
2. **Zobowiązujemy się** do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. **Deklarujemy** udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia **na okres …........ miesięcy.**
4. **Akceptujemy** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. **Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w kwocie ...................................... PLN w formie .................................................................................. Wadium (wniesione w formie pieniężnej) należy zwrócić na konto nr ..................................

...............................................................................................................................................

1. **Oświadczamy**, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący ................................................................................................

...............................................................................................................................................

*(wypełniają Wykonawcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)*

1. **Oświadczamy**, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców\*:
	1. ........................................................................................................................................

(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

* 1. ....................................................................................................................................

(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

1. **Deklarujemy** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, w następującej formie: ………………………………..............………
2. **Oświadczamy,** że zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy określonymi
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do jej zawarcia zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **Czy Wykonawca jest[[3]](#footnote-3)**:

|  |  |
| --- | --- |
| - mikroprzedsiębiorstwem | [.....]  |
| - małym przedsiębiorstwem | [.....]  |
| - średnim przedsiębiorstwem |  [.....]  |
| - jednoosobowa działalność gospodarcza |  [.....]  |
| - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej |  [.....] |
| - inny rodzaj |  [.....] |

1. Niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. *(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)*.
2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO zgodnie z poniższą treścią:

***Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\****

***Wyjaśnienie:*** *w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia Wykonawca składa wykreśloną.*

 ............................., dnia ......................

 .……....………………………………………..

 *(podpis)*

1. - *W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia należy wskazać dane teleadresowe wszystkich Wykonawców oraz należy wskazać, który z Wykonawców jest upoważniony do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *- Niepotrzebne należy skreślić lub usunąć brak jakiegokolwiek oznaczenia uznany zostanie za brak powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *- zaznaczyć właściwe* [↑](#footnote-ref-3)