Wzorcowanie i przegląd serwisowy czujników RTF-CTw systemu bezprzewodowej rejestracji temperatur chłodziarek oraz zamrażarek wraz z sondami:
- 10 szt czujników RTF-Ctw
- 6 szt sond dla zakresu temperatur 2 – 8ºC
- 9 szt sond dla zakresu temperatur -15 – -25ºC
Dla każdego zakresu temperatur dwa punkty pomiarowe:
- dla zakresu temperatur 2 – 8ºC, 0 i 10ºC
- dla zakresu temperatur -15 – -25ºC, -14 i -18ºC