Szp/ZP – 015/         /2023                                                                              Wrocław, dnia  15.03.2023 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „SERWIS TECHNICZNY APARATURY MEDYCZNEJ”,

Pytanie nr 1 dot. zapisów SWZ_ Formularz asortymentowo cenowy ZADANIE NR 2

Proponujemy, żeby w Formularzu asortymentowo cenowym zmienić numer seryjny Infiniti Vision System (prawidłowy to: 0501720301X); oraz zmienić nagłówki: „cena za jeden przegląd netto” na „cena za miesiąc obsługi netto” oraz konsekwentnie: „wartość obsługi netto”, „cena za miesiąc obsługi brutto” oraz „wartość obsługi brutto”

UZASADNIENIE: Zakres serwisu wymaganego w umowie jest znacznie szerszy niż tylko przeglądy, w związku z tym formularz może to uwzględniać.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w zakresie ww. numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wyceny w oparciu o cenę jednostkową przeglądu. Kwestie płatności określają zapisy w projekcie umowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1 – formularz asortymentowo – cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 2 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Poproszę o zmianę zapisu w paragrafie 3, punkt 1, podpunkt 2: “bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia z zastrzeżeniem zapisów w paragrafie 4, punkt 1, podpunkt 1”.

UZASADNIENIE: Uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi urządzeń niezgodnej z Instrukcją Obsługi nie mogą być objęte umową. Paragraf 4 punkt 1 podpunkt 1 określa sposób użytkowania urządzeń oraz warunki eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w ww. zakresie. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu.

Pytanie nr 3 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Poproszę o zmianę zapisu w paragrafie 3 punkt 2: zastąpienie sformułowania „Kartach Technicznych” na „Paszportach Technicznych”.

UZASADNIENIE: „Karty Techniczne” nie występują jako dokumenty w Umowie, a paszporty są dokumentami, które mają być prowadzone wg zapisów paragrafu 3, punkt 1, podpunkt 3

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w ww. zakresie. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu.

Pytanie nr 4 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Poproszę o dopisanie w paragrafie 3, punkt 5: „do 24h liczonych w dni robocze” oraz w paragrafie 3, punkt 6: „48h liczonych w dni robocze”.

UZASADNIENIE: Nasza oferta dotyczy pracy w dni robocze. Konieczność pracy w dni wolne znacząco podniesie wycenę usług nie wnosząc znaczącej wartości dla Okulistyki.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w ww. zakresie. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu.

Pytanie nr 5 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Poproszę o dopisanie w paragrafie 2: „Obsługa Infiniti Vision System S/N0501720301X od dnia…… do dnia 31.12.2023; Centurion Vision System S/N1403065001X od dnia……… do dnia………..; obsługa Constellation LXT S/N0902001601X od dnia 30.12.2023 do dnia……..”

UZASADNIENIE: Mamy aktualnie obowiązującą umowę na obsługę Constellation LXT, która kończy się 29.12.2023; natomiast wsparcie serwisowe Infiniti Vision System kończy się 31.12.2023

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w ww. zakresie. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu.

Pytanie nr 6 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Poproszę o dopisanie do paragrafu 5 punkt 1: „Faktury na ryczałtowe wynagrodzenie będą wystawiane co miesiąc.”

UZASADNIENIE: Wynagrodzenie za utrzymanie urządzeń w sprawności technicznej jest zryczałtowane, stąd faktury będziemy wystawiali co miesiąc. Kwota faktury będzie niższa do końca 2023, a trochę wzrośnie od stycznia 2024 (dojdzie nam obsługa Constellation, a zakończy się obsługa Infiniti Vision System).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w ww. zakresie. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu.

Pytanie nr 7  Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć, dodać w §4 ust. 5 umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: „Jeżeli zachowanie 6 miesięcznego wyprzedzenia nie będzie możliwe, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i wykaże, że zachowanie go obiektywnie nie było możliwe, zwalniając się tym samym z odpowiedzialności wobec Zamawiającego.”

Uzasadnienie:

Nie można wykluczyć, że zachowanie 6 miesięcznego okresu nie będzie możliwe, gdyż producent ogłosi swoją decyzję z mniejszym wyprzedzeniem. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiej sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w ww. zakresie. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu.

Pytanie nr 8  Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 2 umowy poprzez obniżenie kary umownej za odstąpienie do umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Kara umowna za odstąpienie powinna być naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej części zamówienia, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wielkość bez względu na stopień realizacji umowy. Ponadto koniecznym jest jej obniżenie do wysokości bardziej odpowiadającej wysokości ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, natomiast w przypadku danej zwłoki – 5% wartości umowy.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy zasadnym jest ustanowienie górnego limitu naliczania kar dla danej zwłoki. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §9 ust. 1 pkt 1) umowy tak, aby wskazana w nim zmiana następowała z mocy prawa bez konieczności zawierania aneksu do umowy?

Uzasadnienie:

Strony nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki podatku do towarów i usług. Powinna być ona stosowana automatycznie bez konieczności aneksowania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §9 ust. 7 umowy poprzez:

a) Obniżenie minimalny pułap zmiany kosztów realizacji zamówienia uprawniający do waloryzacji wynagrodzenia z 10% do 5%?

b) Przyjęcie, że obniżenie wynagrodzenia nie może nastąpić poniżej ceny ofertowej?

Uzasadnienie:

- Umowa jest zawierana w warunkach wysokiej inflacji, dlatego zasadnym jest obniżenie progu uprawniającego do waloryzacji wynagrodzenia do 5%;

- Ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie powinno nastąpić poniżej ceny ofertowej;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ_ Załącznik nr 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §11 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.”?

Uzasadnienie:

Wcześniejsze rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku powtarzających się uchybień. W pierwszej kolejności Zamawiający powinien wykorzystać inne narzędzia dyscyplinujące Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.