## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami SWZ i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## GEORADAR
25/ZP/2023/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Georadar Preferowany producent: ScreeningEagle Preferowany model: Proceq GS8000 Pro Subsurface Mapping System | Georadar | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Wieloczęstotliwościowy georadar | TAK/NIE*
- minimalny zakres modulowanych częstotliwości: 40-3440 MHz | ........-…........... MHz
- efektywna przepustowość: nie mniejsza niż 3100MHz | TAK/NIE*
- minimalna wielkość wykrywanego przedmiotu | TAK/NIE*
- minimalna wielkość wykrywanego przedmiotu: poniżej 2 cm (liczona dla metalowego przedmiotu zakopanego na głębokości 30 cm w standardowym gruncie) | TAK/NIE*
- maksymalna głębokość penetracji: nie mniejsza niż 6 m w standardowych warunkach gruntowych | TAK/NIE*
- szybkość skanowania: minimum 500 Hz | minimum …............. Hz
- szybkość pozyskiwania danych: co najmniej 70 km/h | co najmniej ….......... km/h
- klasa szczelności: minimum IP65 | minimum IP…......
- warunki pracy – temperatura powietrza: minimum w przedziale -10° do 50°C | minimum w przedziale …..........° do ….......°C
- warunki pracy – wilgotność powietrza: co najmniej do 90% | co najmniej do …........%
- drogi komunikacji z urządzeniem: minimum WiFi, Ethernet, USB-C, Lemo | TAK/NIE*
wózek GNSS | TAK/NIE*
- rodzaj sieci: minimum GPS + Glonass + Galileo | - rodzaj sieci:….......................................
- dokładność 3d w czasie rzeczywistym: standardowo nie mniejsza niż 1-5 cm | TAK/NIE*
uchwyt na tablet iPad z osłoną przeciwsłoneczną | TAK/NIE*
zasilanie | TAK/NIE*
moduł wi-fi | TAK/NIE*
walizka transportowa | TAK/NIE*
oprogramowanie do obsługi radaru (licencja na 24 miesiące) | TAK/NIE*
- oprogramowanie na tablet Apple iPad | TAK/NIE*
- metody pomiaru: liniowa, krzyżowa, nieliniowa | TAK/NIE*
- metody wizualizacji wyników: skan liniowy, time slice, widok mapy, widok 3d, możliwość zaznaczania anomalii na powierzchni badanego gruntu (w trybie rozszerzonej rzeczywistości) | TAK/NIE*
- możliwość wykonywania notatek w trakcie pomiaru | TAK/NIE*
- eksport danych co najmniej w następujących formatach: DXY, SHP, HTML, KML, SEG-Y | - eksport danych co najmniej w następujących formatach:…..................................................................
- dostępne systemy koordynatów geodezyjnych: EPSG, lokalny, geoida | TAK/NIE*
- języki oprogramowania: minimum angielski i niemiecki | TAK/NIE*
DB9 - Lemo adapter | TAK/NIE*
niezbędne akcesoria i okablowanie | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Pracownia Datowania i Konserwacji Zabytków, Instytut Archeologii, ul.Narutowicza 65 poziom -1