# Kosztorys inwestorski uproszczony

Utwardzenie placu w podwórzu kamienicy Kraszewskiego 10

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe CPV: , |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0801-03-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność = 1,00 | 250,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne CPV: , |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 | 400,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0101-02-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 | 400,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Podbudowy, roboty brukarskie CPV: , |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | 400,00 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0111-03-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm B 7,5 krotność = 1,00 | 400,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 40,00 | m |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność = 1,00 | 50,00 | m |  |  |
| 8 | KNNR 6 0502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00 | 400,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Roboty wykończeniowe CPV: , |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1406-02-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |