|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ PUNKTÓW POBORU ORAZ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZUŻYCIA ENERGII** | | | | | | | | |
| l.p. | Lokalizacja punktu poboru (adres PPE) | l.p.  PPE | PPE / nr ewidencyjny punktu poboru | Grupa taryfowa | Moc przyłączeniowa **(kW)** | **Przewidywana ilość zużycia energii w okresie: I-XII 2022r. dla poszczególnych punktów (MWh) całodobowo** | Obiekt PPE | Numer licznika |
|
|  |
| 1 | **ul. Szczyrkowska 75, 43-360 Bystra** | **1** | 590322426101642928 | **G11** | **32** | **8,33** | **Klatka schodowa, piwnice i kotłownia** | **70553005** |  |
| 2 | **ul. Parkowa 4 , 44-365 Wodzisław Śląski** | **2** | 590322401200036571 | **G11** | **5,7** | **0,67** | **Klatka schodowa i piwnice** | **20613037** |  |
| 3 | **ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice** | **3** | 590322400701606061 | **B23** | **500** | **173,33** | **Budynek** | **94358340** |  |
| **4** | 590322400701359523 | **B23** | **500** | **301,67** | **Budynek przyłącze 2** | **94358342** |  |
| 4 | **ul. Ślusarska 4, 44-100 Gliwice** | **5** | 590322400100777126 | **C11** | **22,1** | **23,23** | **Lokal użytkowy** | **71425331** |  |
| 5 | **ul. Paderewskiego 112, 42-400 Zawiercie** | **6** | 590322427700639883 | **G11** | **7** | **0,50** | **Budynek użytkowy** | **8501007** |  |
| 6 | **ul. Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy** | **8** | 590322428500512222 | **G11** | **4** | **18,94** | **Klatka schodowa i piwnice** | **60891733** |  |
| **9** | 590322428500512215 | **G11** | **14** | **1,87** | **Zasilenie mieszkań** | **70886873** |  |
| 7 | **ul. Uzdrowiskowa 65 43-230 Goczałkowice-Zdrój** | **10** | 590322401300382530 | **G11** | **5,5** | **0,21** | **Zasilenie budynku (klatka schodowa nr1)** | **92604284** |  |
| **11** | 590322401300294482 | **G11** | **5,5** | **0,13** | **Zasilenie budynku (klatka schodowa nr2)** | **01836743** |  |
| 8 | **ul. Wręczycka 11A, 42-200 Częstochowa** | **12** | 590322428100441168 | **C11** | **40** | **28,54** | **Biura i magazyny** | **13708964** |  |
| 9 | **ul. Transportowa 9, 47-400 Racibórz** | **13** | 590322401000498401 | **C11** | **7** | **0,83** | **Klatka schodowa + piwnica** | **95114943** |  |
| 10 | **ul. 3 Maja 4A, 43-200 Pszczyna** | **14** | 590322401300032572 | **C11** | **12** | **3,25** | **Budynek biurowy** | **8182777** |  |
| **15** | 590322401300329016 | **C11** | **10** | **2,58** | **Budynek biurowy** | **94776237** |  |
|  |  |  |  |  |  | **564,08** |  |  |  |

**Załącznik nr 1**