ZP/76/2024

Załącznik nr 2.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący sukcesywnego świadczenia usług związanych z kompleksową obsługą ślusarską oraz realizacją drobnych napraw remontowo-budowlanych realizowanych w obiektach należących do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na terenach przyległych do tych obiektów

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac z zakresu branży ślusarskiej:

- naprawa, wymiana, regulacja, konserwacja zamków i zawiasów drzwiowych i okiennych

- znajomość systemów drzwiowych użyteczności publicznej (klamki paniczne, elektrozamki)

- montaż tablic informacyjnych

Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym działaniem wyżej wymienionych elementów.

Zamawiający wymaga, aby powyższy zakres prac wykonywany był w charakterze pogotowia

ślusarskiego w dużym stopniu z nastawieniem na szybką reakcję w celu usunięcia nagłej awarii.

Kolejny zakres działań dotyczy drobnych prac budowlanych wewnątrz i na terenach przyległych do budynków:

- zabudowy karton gips

- malarskich

- tynkarskich

- glazurniczych

oraz doraźnych napraw powstałych w wyniku bieżącej eksploatacji obiektów.

Usługi objęte zamówieniem świadczone będą w godzinach 7.30-15.30 w dni robocze oraz poza godzinami 7.30-15.30 pracy Działu Technicznego Biura Inwestycyjni -Technicznego w sytuacjach awaryjnych wymagających pilnej interwencji (z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę).

Wykonawca w ofercie przedstawi wycenę usług a za prace nie wyszczególnione w koszyku usług stawkę za 1 rg./ 1 os. za świadczoną usługę (Załącznik nr 2).

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac w zakresie drobnych zleceń budowlanych w zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić warunki techniczne, ofertę cenową, kosztorys w oparciu o program do kosztorysowania z

zastosowaniem aktualnych stawek z umowy.

Wszystkie zlecenia na drobne roboty muszą uzyskać akceptację przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz wykonać zlecenie starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wykonawca oświadcza, że ma możliwość zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zleceń. Jeżeli w trakcie realizacji zlecenia zajdzie konieczność zakupu materiałów innych niż wchodzące w skład wycenionych usług a niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycję ofertową wraz z stosownymi dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste koszty zakupu.

Wykaz budynków oraz terenów należących do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowi załącznik do wzoru umowy- zał. nr 3 do SWZ

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.