## Arkusz1
Załącznik nr 1 _opis przedmiotu zamówienia. Kolumna nr 5 zawiera ilość odczynników, jakie zamawiajacy planuje zużyć w każdym roku trwania umowy
Pakiet nr 1 . KOAGULOLOGIA - odczynniki i akcesoria do aparatu Coag Chrom 3003
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa ilość ml na 12 m-cy | j.m | Wielkość opakowania w ml max a' | Wielkość opakowania uzupełnia wykonawca | Liczba opakowań na 12 m-cy - uzupełnia wykonawca | Cena jednostkowa opakowania netto w PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9x10 | 12 | 13=11x12 | 14=11+13
1 | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) 1 fiolka= 9 ml |  |  | 200 | ml | 5x9 ml
2 | Zestaw do ozn. czasu protrombinowego (PT) 1 fiolka=8 ml |  |  | 500 | ml | 5x8 ml
3a | Osocze kontrolne, wieloparametrowe dla APTT, PT, Fibrynogen Normal |  |  | 20 | fiolka | 10x1 ml
3b | Osocze kontrolne, wieloparametrowe dla APTT, PT, Fibrynogen, Abnormal low |  |  | 20 | filoka | 10x1 ml
3c | Osocze kontrolne, wieloparametrowe dla APTT, PT, Fibrynogen, Abnormal High |  |  | 20 | fiolka | 10x1 ml
4 | Kalibrator – PT, APTT, Fibrynogen 1fiol=1 ml |  |  | 5 | fiolka | 10x1 ml
5 | Rozcieńczalnik do osocza |  |  | 50 | ml | 50 ml
6 | Próbówka typ CHROM do koagulometru COAG CHROM 3003 |  |  | 8000 | szt | 500szt
7 | Przegląd techniczny koagulometr Coag Chrom 3003 zgodnie z wymogami producenta |  |  | 2 | szt
RAZEM
RAZEM W OKRESIE 24 M-CY
Wymagania konieczne do spełnienia:
Odczynniki, materiały kalibracyjne oraz materiały kontrolne powinny być od jednego producenta.
Gdyby wykonawca oferował elementy różnych producentów, to jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia producentów oferowanych odczynników o ich kompatybilności oraz zgodności z systemem pomiarowym koagulometru Coag Chrom 3003.
Osocze kontrolne: Trwałość po rekonstytucji min. 24h w temp. 2 st-8° C oraz miesiąc po zamrożeniu –20 st C
Uwaga:
Niezmienność serii materiału kontrolnego w ciągu 12 miesięcy w trakcie obowiązywania przetargu.
Materiał kontrolny na bazie osocza cytrynianowego pobranego od zdrowych dawców. Osocze kontrolne wieloparametrowe.
Podane wartości należne dla APTT i PT wyrażone w sek z uwzględnieniem ISI 1,0 do 1,1 dla stosowanej tromboplastyny zawierające metryczkę z uwzględnieniem podanej metody, w oparciu o które wyznaczono wartość.
Możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu dla aparatu Coag Chrom 3003 w trakcie trwania umowy na odczynniki i akcesoria do koagulologii
Bezpłatne zabezpieczenie laboratorium (w czasie do 48 godzin od zaistnienia awarii) zastępczy aparat na okres naprawy aparatu Cpag Chrom 3003
Pakiet nr 2. Odczynniki do barwienia preparatów hematologicznych oraz inne odczynniki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa ilość ml na 12 m-cy | j.m | Wielkość opakowania w ml max a' | Wielkość opakowania uzupełnia wykonawca | Liczba opakowań na 12 m-cy - uzupełnia wykonawca | Cena jednostkowa opakowania netto w PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9x10 | 12 | 13=11x12 | 14=11+13
1 | ​ Barwnik GIEMSY (roztwór – metanol 65,9% + barwnik Giemzy 0,6% )) |  |  | 6000 | ml | 500 ml
2 | Odczynnik rozcieńczający barwnik GIEMSY stężony 20X , pH 6,8 ( skład odczynnika: fosforan potasowy jednozasadowy, fosforan sodowy dwuzasadowy, kwas solny) |  |  | 3000 | ml | 500 ml
3 | Barwnik MAY-GRUNWALDA ( roztwór Metanol 99,5% + barwnik May Grunwalda 0,35% )) |  |  | 5000 | ml | 500 ml
4 | ​ Odczynnik Pandy’ego ( roztwór) |  |  | 500 | ml | 500 ml
5 | Płyn Samsona ( roztwór) |  |  | 500 | ml | 500 ml
6 | ​ Płyn Lugola ( roztwór) |  |  | 100 | ml | 100 ml
7 | Sudan III ( roztwór nasycony w 70 % alkoholu etylowym z kwasem octowym) ; skład ( 2 gr Sudanu III + 90 ml kwasu octowego lodowatego + 10 ml alkoholu etylowego) |  |  | 100 | ml | 100 ml
8 | Sodowy chlorek cz.d.a. |  |  | 6000 | g | 1000 g
9 | Kwas 5-sulfosalicylowy cz.d.a. |  |  | 3000 | g | 1000 g
10 | Siarczan sodu 10xH2O cz.d.a. |  |  | 3000 | g | 1000 g
11 | Paski wskaźnikowe pH 1-10 |  |  | 1000 | szt | 100 szt
12 | ​ Metanol cz.d.a. |  |  | 8000 | ml | 1000 ml
RAZEM
RAZEM W OKRESIE 24 M-CY
Pakiet 3.Odczynniki do barwienia
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa ilość ml na 12 m-cy | j.m | Wielkość opakowania w ml max a' | Wielkość opakowania uzupełnia wykonawca | Liczba opakowań na 12 m-cy - uzupełnia wykonawca | Cena jednostkowa opakowania netto w PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9x10 | 12 | 13=11x12 | 14=11+13
1 | Fiolet krystaliczny op 240-250ml |  |  | 1000 | ml | 250 ml
2 | Fuksyna op 240-250ml |  |  | 1000 | ml | 250 ml
3 | Lugol op240-250ml |  |  | 1000 | ml | 250 ml
4 | Odbarwiacz |  |  | 1000 | ml | 250 ml
RAZEM
RAZEM W OKRESIE 24 M-CY
Pakiet 4.Odczynniki do analizatora będącego własnością Zamawiającego spektrometr mas MALDI biotyper sirius
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa ilość ml na 12 m-cy | j.m | Wielkość opakowania w ml max a' | Wielkość opakowania uzupełnia wykonawca | Liczba opakowań na 12 m-cy - uzupełnia wykonawca | Cena jednostkowa opakowania netto w PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9x10 | 12 | 13=11x12 | 14=11+13
1 | Odczynnik do przygotowywania próbek - IVD Matrix HCCA opakowanie 1 x 10 fiolek |  |  | 5
2 | Kontrola do aparatu- Bacterial Test Standard IVD opakowanie 1 x 5 fiolek |  |  | 4
3 | Płytki jednorazowe- Biotarget IVD opakowanie 20 płytek |  |  | 4
4 | Odczynnik do identyfikacji z butelki krwi dodatniej - Sepsityper IVD |  |  | 24
5 | Odczynniki i materiały zużywalne pozostałe
5.1 | OS- Odczynnik standardowy, rozpuszczalnik ograniczny Bruker (woda 47,5 %, kwas trifluorooctowy 2,5 %, acetylonitryl 50 %) opakowanie 250 ml |  |  | 1
5.2 | Woda, HPLC Chromasolv opakowanie 1000 ml |  |  | 1
5.3 | Kwas mrówkowy opakowanie:100 ml |  |  | 1
5.4 | Końcówki epTIPS Standard, 0,1-10 ul opakowanie 2x 500szt. |  |  | 9
5.5 | Końcówki epTIPS Standard, 2-200 ul opakowanie 2x 500szt. |  |  | 3
5.6 | Końcówki do pipet 50-1000 ul, opakowanie 2x500 szt. |  |  | 6
5.7 | Probówki Eppendorf 1,5 ml 1000 szt. |  |  | 1
5.8 | Wykałaczki do nakładania próbek |  |  | 7
5.9 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH opakowanie 100 szt. |  |  | 1
5.10 | Microprobówka 0,5 ml z zamontowaną nasadką (z uszczelką pod korkiem) opakowanie 100 szt |  |  | 2
RAZEM
RAZEM W OKRESIE 24 M-CY
Warunki graniczne: | [6 empty] | Parametr wymagany: | Potwierdzić TAK/NIE
1 | Odczynniki IVD kompatybilne z posiadanym spektrometrem Maldi BioTyper Sirius. | [5 empty] | TAK
2 | Wykonawca zapewni wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe dla personelu z obsługi systemu Maldi Tof i dodatkowych modułów oraz zintegrowanego oprogramowania EpiCenter, będącego własnością Zamawiającego, przez min. 3 osoby będące pracownikiem Wykonawcy, posiadające certyfikaty wiedzy i kompetencji wydane przez Producenta aparatu oraz administratora oprogramowania EpiCenter w okresie obowiązywania umowy - szkolenia przypominjące min. co rok. | [5 empty] | TAK
3 | Wsparcie aplikacyjne dla systemu Maldi Tof min. 6 osób dostępnych poprzez kontakt telefoniczny i online przez TeamViewra, oraz w razie potrzeby bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, obsługa w języku polskim (wraz z ofertą dołączyć listę osób z wykazem telefonów i maili) | [5 empty] | TAK
4 | Osoby aplikacyjne posiadające certyfikowane szkolenie przez producenta systemu (dołaczyć do oferty certyfikaty osób wskazanych przez Oferenta) | [5 empty] | TAK
5 | Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy | [5 empty] | TAK
6 | W przypadkach wystąpienia awarii, potrzeby wymiany częsci i wykonania usługi serwisowej bedących następstwem wad jakościowych dostarczanych odczynników Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, a co za tym idzie będzie ponsił wszelkie związane z tym koszty serwisowe. | [5 empty] | TAK
7 | Końcówki do pipet rekomendowane przez firmę Bruker - firmy Eppendorf, kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf, które są na wyposażeniu systemu Maldi Biotyper Sirius, co jest zgodne z normą ISO 8655 – która jest podstawowym standardem w zakresie pipetowania cieczy w laboratorium i rekomenduje używanie końcówek tego samego producenta, który wyprodukował pipetę. Zamawiający dodatkowo wymaga, aby końcówki były wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. | [5 empty] | TAK
8 | W ramach dostawy odczynników Wykonawca przeprowadzi na oddziałach szpitala szkolenie i prezentację możliwości diagnostycznych dedykowane klinicystom - wg potrzeb Zamawiającego min 1 w roku. | [5 empty] | TAK
9 | W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni Użytkownikowi szkolenie z dobrej praktyki pipetowania oraz przygotowania materiału, zakończone imiennym certyfikatem wydanym przez producenta pipet, końcówek oraz wirówki stosowanej w systemie Maldi Tof – firmę Eppendorf. | [5 empty] | TAK
Pakiet nr 5 Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyn - testy kasetkowe metodą immunoenzymatyczną
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu (wypełnia wykonawca) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa ilość opakowań na 12 m-cy | j.m | Wielkość opakowania w szt max a' | Wielkość opakowania uzupełnia wykonawca | Liczba opakowań na 12 m-cy - uzupełnia wykonawca | Cena jednostkowa opakowania netto w PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9x10 | 12 | 13=11x12 | 14=11+13
1 | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminianowej) oraz toksyn Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego |  |  | 8 op | opakowanie | 1 op=25 testów
RAZEM
RAZEM W OKRESIE 24 M-CY
Uwaga!
- wykrywalność toksyny A- nie gorsza niż 0,7 ng/ml
- wykrywalność toksyny B- nie gorsza niż 0,2 ng/ml
- wykrywalność GDH- nie gorsza niż 0,8 ng/ml
- próbka badana dozowana tylko do jednej studzienki
- możliwość przechowania materiału badanego bez zamrażania do 72 godzin w lodówce
- zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania (kontrola dodatnia, ujemna, skalowane pipetki)
- instrukcja testu w języku polskim oraz oryginalna instrukcja producenta testu
- załączone informacje o możliwych reakcjach krzyżowych
- kasetka testowa posiadająca kontrolę wewnętrzną sprawdzającą poprawność wykonania testu