ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Załącznik nr 2 do SWZ

| L.p. | Nazwa | Producent | Model, typ | JM | Ilość | Cena jedn. netto /pln/ | Wartość netto /pln/ |  | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka do wydruku opasek, pilotek, etykiet |  |  | szt. | 74 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czytnik kodów kreskowych |  |  | szt. | 99 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE - DRUKARKA DO WYDRUKU  OPASEK, PILOTEK, ETYKIET

| Lp. | Parametr | Wymagane, minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metoda druku | termotransferowa / termiczna |
| 2 | Maksymalna prędkość druku | nie mniej niż 150 mm/sek. |
| 3 | Rozdzielczość | min. 200 dpi |
| 4 | Maksymalna szerokość wydruku | nie mniej niż 104 mm |
| 5 | Maksymalna długość taśmy barwiącej | nie mniej niż 300 m |
| 6 | Minimalna długość etykiety | nie więcej niż 6,5 mm |
| 7 | Maksymalna długość etykiety | nie mniej niż 991 mm |
| 8 | Pamięć wbudowana | min. 128 MB SDRAM/128 MB FLASH |
| 9 | Komunikacja | min. USB, Ethernet RJ45 |
| 10 | Wydruk polskich znaków | tak |
| 11 | Sterowniki | min. Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 w wersji 32 i 64-bitowej. |
| 12 | Oprogramowanie do projektowania etykiet | tak |
| 13 | Kody kreskowe | min. wszystkie typy: EAN / UPC, CODE 128/ISBT-128, Interleaved, 2-D DataMatrix |
| 14 | Zasilanie | 230V, |
| 15 | Rodzaje nośników | na rolce, materiał ciągły, etykiety z przerwą, materiały z czarnym znaczkiem oraz otworem, opaski na rękę |
| 16 | Wyposażenie | kabel zasilający, kabel USB |
| 17 | Rok produkcji | urządzenie fabrycznie nowe - wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. |
| 18 | Okres gwarancji | min. 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, min. 6 m-cy lub 25 km na głowicę. |
| 19 | Dodatkowe wyposażenie materiały eksploatacyjne | - Opaski identyfikacyjne na rękę w kolorze białym do zastosowań w służbie zdrowia w ilości 250 szt., termiczne z zaczepem samoprzylepnym. Opaski dla dorosłych o długości nie mniejszej niż 279 mm. Trwałe, niezbywalne zamknięcie samoprzylepne. Kompatybilne z oferowaną drukarką. - Taśma barwiąca zapewniająca maksymalną jakość wydruku do zaoferowanych drukarek, umożliwiająca wydruk etykiety o szerokości do 55 mm oraz wydruk 300 m etykiet dla zaoferowanych drukarek termotransferowych do wydruku kodów (nie należy brać pod uwagę startowej taśmy barwiącej dołączanej przez producenta do nowych drukarek). Czarna taśma barwiąca termotransferowa do druku etykiet samoprzylepnych spełniająca następujące wymagania: - taśma barwiąca woskowo – żywiczna, - uzyskane wydruki odporne na wirowanie, - wydruki odporne na mrożenie, - możliwość wydruku na etykietach papierowych jak i Pemat, - zapewniająca duże zaczernienie kodów kreskowych, - termin przydatności do użycia taśmy barwiącej: co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy. |

###### WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE – CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

| Lp. | Parametr | Wymagane, minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ skanera | 2D, imager |
| 2 | Obsługa kodów 1D | Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D w tym: Code 11, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1 Databar, MSI Plessey |
| 3 | Obsługa kodów 2D | Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 2D w tym: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR, QR, PDF417 |
| 4 | Oświetlenie | biały LED i czerwony LED |
| 5 | Celowanie | zielony LED |
| 6 | Minimalny kontrast wydruku | 25% |
| 7 | Regulowany kąt odczytu | 360 ° |
| 8 | Pole widzenia w poziomie | 39 ° |
| 9 | Pole widzenia w pionie | 24 ° |
| 10 | Metoda połączenia | BT |
| 11 | Tryby komunikacji | tryb synchroniczny, asynchroniczny i wsadowy |
| 12 | Obsługiwany interfejs | RS232, USB |
| 20 | Typ baterii | akumulator litowo-jonowy 2400 mAh |
| 14 | Oczekiwana żywotność baterii | min. 12 h ciągłej pracy (skanowanie raz na 6 sekund) |
| 15 | Oczekiwany czas ładowania | max. 4 h |
| 16 | Klasa ochrony | IP42 |
| 17 | Powłoka antybakteryjna | tak |
| 18 | Temperatura robocza | -20 do 60 °C |
| 19 | Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| 17 | Wielokrotne upadki na beton | min. z wysokości 1,5 m |
| 18 | Powiadomienia | sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED |
| 19 | Wyposażenie | stacja dokująca, adapter, przewód USB |
| 20 | Rok produkcji | urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. |
| 21 | Gwarancja | min 24 m-ce |

Przedmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanych urządzeń;

- instrukcja w języku polskim.

Miejsce dostaw

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Zespół Medyczny w Warszawie | ul. Szaserów 128 04-349 Warszawa |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Terenowa Stacja w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Terenowa Stacja w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków |
| 5 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz |
| 6 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk |
| 7 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Terenowa Stacja w Lublinie | Al. Racławickie 23 20-049 Lublin |
| 8 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ Terenowa Stacja w Szczecinie | ul. Piotra Skargi 8 71-422 Szczecin |

..........................................................

znak graficzny podpisu