FORMULARZ CENOWY – Dostawa  materiałów elektrycznych

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia | Grupa CPV | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik wyłącznik pojedynczy kolor biały, zaciski śrubowe, kolor biały, IP20 | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 2. | Łącznik wyłącznik podwójny kolor biały, zaciski śrubowe, kolor biały, IP20 | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 3. | Przycisk zwierny światło AS1/11 kolor biały | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 4. | Gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym AGZ2/11 IP20 kolor biały • Prąd znamionowy 16A • napięcie znamionowe 250V • zaciski śrubowe | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 5. | Gniazdo hermetyczne pojedyncze z bolcem uziemiającym z klapką AGZ1Be/11A IP44 kolor biały • prąd znamionowy 16A • napięcie znamionowe 250V • zaciski śrubowe | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 6. | Puszka instalacyjna pojedyncza naścienna kolor biały połysk, IP20, tworzywo sztuczne | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 7. | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A A9Z05225 Typ AC | 31681000-3 | 20 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 8. | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A A9Z05425 Typ AC | 31681000-3 | 20 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 9. | Stycznik modułowy 25A 1F 2Z 230V | 31681000-3 | 20 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 10. | Wyłącznik nadprądowy 3P C20A A9K02320 TYP AC | 31681000-3 | 10 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 11. | Wkładka topikowa bezpiecznik WTS 10A E27/DII | 31681000-3 | 30 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 12. | Wkładka topikowa bezpiecznik WTS 16A E27/DII | 31681000-3 | 30 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 13. | Wkładka topikowa bezpiecznik WTS 20A E27/DII | 31681000-3 | 30 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 14. | Wkładka topikowa bezpiecznik WTS 25A E27/DII | 31681000-3 | 30 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 15. | Gniazdo hermetyczne natynkowe pojedyncze z uziemieniem IP55, 250V, 16A, kolor szary | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 16. | Gniazdo hermetyczne natynkowe podwójne z uziemieniem IP55, 250V, 16A, kolor szary | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 17. | Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna 40W E27 230V • bańka A55 ,kolor przezroczysty • liczba cykli włącz/wyłącz 10000 • temperatura barwowa 2700K • strumień świetlny 420lm | 31531000-7 | 2 500 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 18. | Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna 60W E27 230V • bańka A55 kolor przezroczysty • liczba cykli włącz/wyłącz 10000 • temperatura barwowa 2700K- 3300K • strumień świetlny 630lm-1000lm | 31531000-7 | 1 000 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 19. | Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna 75W E27 230V • bańka A55 , kolor przezroczysty • liczba cykli włącz/wyłącz 10000 • temperatura barwowa 2700K • strumień świetlny 750lm-790lm | 31531000-7 | 300 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 20. | Żarówka LED Uliczna o Wymogach: • żarówka LED Uliczna • moc źródła światła 90 W • gniazdo E40 • barwa światła biała zimna • strumień świetlny 10000 lm • napięcie 220-240V • kąt świecenia 300 stopni | 31531000-7 | 25 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 21. | Żarówka LED o wymogach: • żarówka LED • moc źródła światła 8 W • gniazdo GU10 • barwa światła naturalna , minimum 4000K | 31531000-7 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 22. | Żarówka LED o wymogach: • żarówka LED • moc źródła światła 8W • gniazdo E14 • barwa światła naturalna, minimum 4700K | 31531000-7 | 200 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 23. | Żarówka Led o wymogach • żarówka LED • moc źródła światła minimum 10-15 W • gniazdo E27 • kształt bańki-kształt gruszki ,barwa światła naturalna • strumień świetlny minimum 1500 lm. • napięcie 230 V • kąt świecenia 360 stopni | 31531000-7 | 200 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 24. | Listwa kanał kablowy30x20mm x2m • kolor biały - Klasa IP40 - Materiał PVC | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 25. | Listwa zaciskowa gwintowana 12 torowa 10 mm pomarańczowa | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 26. | Lampa LED 7W-8W 4P 2G11 230V barwa światła: ciepła biel lub naturalna biel 3000K -4000k długość całkowita 220-225mm | 31681000-3 | 1 000 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 27. | Lampa LED 10W 2P G24 d-3 230V barwa światła: ciepła biel lub naturalna biel 4000K długość całkowita 170- 171mm | 31681000-3 | 400 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 28. | Lampa LED 6,5W-7W G24 g-2 4P 230V barwa światła: ciepła biel lub naturalna biel 4000K długość całkowita 125mm-143mm | 31681000-3 | 200 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 29. | Starter zapłonnik do świetlówek 4-22W 230 V rodzaj S2 | 31681000-3 | 800 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 30. | Rurka koszulka termokurczliwa 10 mm x 1m, kolor czarny, bez kleju, materiał PE, kurczliwość 2:1 | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 31. | Rurka koszulka termokurczliwa 8 mm x 1m, kolor czarny, bez kleju, materiał PE, kurczliwość 2:1 | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 32. | Rurka koszulka termokurczliwa 5 mm x 1m, kolor czarny, bez kleju, materiał PE, kurczliwość 2:1 | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 33. | Rurka koszulka termokurczliwa 3 mm x 1m, kolor czarny, bez kleju, materiał PE, kurczliwość 2:1 | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 34. | Rurka koszulka termokurczliwa 12 mm x 1m, kolor czarny, bez kleju, materiał PE, kurczliwość 2:1 | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 35. | Rurka koszulka termokurczliwa 14 mm x 1m, kolor czarny, bez kleju, materiał PE, kurczliwość 2:1 | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 36. | Rurka koszulka termokurczliwa 16 mm x 1m, kolor czarny, bez kleju, materiał PE, kurczliwość 2:1 | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 37. | Szyna łączeniowa grzebieniowa prądowa 3F Typ U A19-Bb-3F 63A •3-fazowa, • 12- modułów, • 10mm | 31681000-3 | 20 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 38. | Przycisk ręczny PPOŻ N/T OP1-W01-A-11 IP65 natynkowy | 31681000-3 | 20 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 39. | Puszka instalacyjna podwójna, śruby montażowe X-60mm , Y-136mm , Z-60mm,IP-30 ,montaż podtynkowy materiał-PP, kolor-pomarańczowy | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 40. | Przewód elektryczny YDYp 3x1,5mm 450/750 | 31681000-3 | 400 mb. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 41. | Wyłącznik przelotowy WP8A 2.5A 250V • przełącznik kołyskowy - kolor biały | 31681000-3 | 20 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 42. | Taśma izolacyjna 19mmx20mPVC Temflex Rainbow EU 3M lub równoważna o parametrach minimalnych napięcie przebicia: 600 V kolor: czarny temperatura pracy: od 0 do +60 ºC grubość: 0,13mm szerokość: 19mm długość: 20m wydłużenie przy zrywaniu: 150% materiał: PVC typ Kleju: Kauczuk wytrzymałość dielektryczna: 40 kV/mm | 31681000-3 | 50 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 43. | Panel LED podtynkowy BLINGO R 36W 6060 NW 3800lm 4000K IP 20 KANLUX zasilacz w komplecie lub równoważny Moc maksymalna [W]: 34-40 Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Materiał obudowy: żelazo Materiał klosza: PS Materiał panelu/ramki: żelazo Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800-4080 Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 105-106 Kąt świecenia [°]: 115 Ilość cykli wł/wył: ≥30000 Trwałość [h]: 50000 Temperatura barwowa [K]: 4000 Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5 Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1 Rodzaj diody: LED SMD Barwa światła: biała Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa Stopień ochrony: 20 IP | 31681000-3 | 100 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 44. | Rurka karbowana peszel • kolor niebieski • średnica zewnętrzna 22mm • średnica wewnętrzna 18mm • bez pilota • materiał HDPE | 31681000-3 | 50 mb. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 45. | Rura karbowana peszel arot do ziemi • kolor niebieski • średnica zewnętrzna 32mm • średnica wewnętrzna 25mm • wyposażona w pilot • materiał HDPE | 31681000-3 | 50 mb. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 46. | Rura karbowana peszel arot do ziemi • kolor niebieski • średnica zewnętrzna 40mm • średnica wewnętrzna 32mm • wyposażona w pilot • materiał HDPE | 31681000-3 | 50 mb. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 47. | Oprawa oświetleniowa do lampy LED T8 120 cm pyłoszczelna | 31681000-3 | 10 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |
| 48. | Oprawa oświetleniowa do lampy LED 2 x T8 120 cm pyłoszczelna | 31681000-3 | 10 szt. | Nazwa produktu: Nazwa producenta: |  |  |

Razem wartość brutto (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł, netto ……………………..…… zł.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.