**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę łączników stalowych rurowych do realizacji zadania pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” (PN/17/2024/D) – formularz podstawowy**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Łuk typ B 3D-900 typ B **DN 100 R=152 - 114,3x6,3** P355NH, PN-EN 10253-2:2022-01, PN-EN 10216-3:2014-0 |  | szt. | 3 |  |  |
| 2. | Łuk typ A 3D-900 typ B **DN 100 R=152 - 114,3x4,0** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 8 |  |  |
| 3. | Łuk typ A 3D-600 typ B **DN 100 R=152 - 114,3x4,0** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 2 |  |  |
| 4. | Łuk typ A 3D-450 typ B **DN 100 R=152 - 114,3x4,0** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 6 |  |  |
| 5. | Kołnierz z szyjką typ 11-B1 **DN 100 PN16 - 114,3x4,0** P245GH, PN-EN 1092-1:2018-08 |  | szt. | 1 |  |  |
| 6. | Kołnierz zaślepiający **typ 05-B1 DN 100 PN16**, P245GH, PN-EN 1092-1:2018-08 |  | szt. | 1 |  |  |
| 7. | Łuk 3D-45° typ B **DN 100 R=152 -114,3x4,0** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 2 |  |  |
| 8. | Łuk 3D-90° typ A **DN 15 R=28 -21,3x3,2** P265GH, PN-EN 10216-2+A1:2020-05 |  | szt. | 1 |  |  |
| 9. | Łuk 3D-90° typ A **DN 15 R=38 -21,3x3,2** P265GH, PN-EN 10216-2+A1:2020-05 |  | szt. | 3 |  |  |
| 10. | Łuk 5D-90° typ A **DN 20 R=57,5 -26,9x3,2** P355NH, PN-EN 10216-3:2014-02, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 1 |  |  |
| 11. | Kołnierz z szyjką typ 11-B1 **DN 100 PN16 - 114,3x4,0** P245GH, PN-EN 1092-1:2018-08 |  | szt. | 16 |  |  |
| 12. | Kołnierz z szyjką typ 11-B **DN 100 kl.600 - 114,3x6,3** P355NH, PN-EN 10222-4+A1:2021-11 |  | szt. | 2 |  |  |
| 13. | Kołnierz z szyjką typ 11-B2 **DN 100 PN63 - 114,3x6,3** P355NH, PN-EN 10222-4+A1:2021-11 |  | szt. | 2 |  |  |
| 14. | Kołnierz z szyjką 11-B1 **DN 50 PN 16 - 60,3x3,6** P245GH, PN-EN 1092-1:2018-08 |  | szt. | 10 |  |  |
| 15. | Kołnierz z szyjką 11-B2 **DN 50 PN63 - 60,3x4,5** P355NH, PN-EN 10222-4+A1:2021-11 |  | szt. | 2 |  |  |
| 16. | Kołnierz z szyjką 11-B **DN 25 kl. 600 - 33,7 x 3,6 P355NH,** PN-EN 10222-4+A1:2021-11 |  | szt. | 2 |  |  |
| 17. | Kołnierz z szyjką 11-B2 **DN 15 21,3x3,2 P355NH,** PN-EN 10222-4+A1:2021-11 |  | szt. | 2 |  |  |
| 18. | Kołnierz z szyjką 11-B1 **DN 15 PN16, 21,3x3,2 P245GH,** PN-EN 10222-2+A1:2021-11 |  | szt. | 3 |  |  |
| 19. | Kołnierz zaślepiający **B1 DN 50** PN 16 P245GH, PN-EN 1092-1:2018-08 |  | szt. | 2 |  |  |
| 20. | Kołnierz zaślepiający **05**-**B1 DN 100** PN 16 P245GH, PN-EN 1092-1:2018-08 |  | szt. | 1 |  |  |
| 21. | Trójnik **DN 100/50 - 114,3x4,0/60,3x3,6** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 2 |  |  |
| 22. | Trójnik **DN 50/50 - 60,3x3,6/60,3x3,6** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 2 |  |  |
| 23. | Zwężka **DN 50/25 - 60,3x3,6/33,7x3,6** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 1 |  |  |
| 24. | Zwężka **DN 25/15 - 33,7x3,6/21,3x3,2** P265GH, PN-EN 10253-2:2022-01 |  | szt. | 1 |  |  |
| 25. | Zwężka **typ B DN 50/25 - 60,3x4,5/33,7x3,6,** P355NH, PN-EN 10216-3:2014-0 |  | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 1** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Trójnik kołnierzowy T żeliwny Dn100/80/100 PN 16, art. nr 801 prod. Domex |  | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Łącznik rurowo - kołnierzowy typu RK rura - kołnierz: DN100 (Dz110 PE), PN16, art. nr 311, prod. Domex |  | szt. | 2 |  |  |
| 3. | Łącznik rurowo -kołnierzowy typu RU rura - kołnierz: DN80 (Dz90 PE), PN16, art. nr 311, prod. Domex |  | szt. | 4 |  |  |
| 4. | Krócieć dwukołnierzowy FF Dn80, Pn16, L=0,6-1,0m, art. nr 808 prod. Domex |  | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Trójnik kołnierzowy T żeliwny Dn80/50/80 PN 16, art. nr 801 prod. Domex |  | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM****Zadanie nr 2** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, , że na oferowany asortyment udzielam(y) rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy.**
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)