## Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PROBÓWKI I AKCESORIA DO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO POBIERANIA KRWI
Lp | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Szacowana liczba asortymentu | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f=e+(e*h) | g=d*e | h | i=g+(g*h) | j | k
1. | Probówki do badań w surowicy pojemność 6 ml wykonane z przezroczystego tworzywa (plastik). Opakowanie a'100 szt. | op | 370 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Probówki do morfologii 2ml. z EDTA-K3, wykonane z przezroczystego tworzywa (plastik). Opakowanie a'100 szt. | op | 210 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Mikroprobówka hematologiczna z K2EDTA o pojemności 250 - 500 µl, do krwi włośniczkowej lub żylnej dla niemowląt i dzieci. Opakowanie a'200 szt. | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Mikroprobówka do analizy surowicy bez dodatków o pojemności 250-500 µl, do krwi włośniczkowej lub żylnej dla niemowląt i dzieci. Opakowanie a'200 szt. | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Probówka do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i EDTA o obj. pobrania 2ml, przezroczysta, wykonana z plastiku, rozm. 13 x 75 mm. Opakowanie a'100 szt. | op | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Probówki do badań koagulologicznych pojemność pobrania 2,7 ml., wykonane z przezroczystego tworzywa (plastik, przestrzeń pusta nad pobranym materiałem max. 10%). Opakowanie a'100 szt. | op | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Igły do pobrań w systemie próżniowym, rozmiar 0,8 i 0,9 mm. Opakowanie a'100 szt. | op. | 215 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Igły do pobrań w systemie próżniowym przeziernikowe, o przezroczystej kaniuli, rozmiar 0,8 mm. Opakowanie a'50 szt. | op | 85 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Bezpieczne Igły motylkowe do pobrań w systemie próżniowym, rozmiar 0,6 i 0,8mm. Opakowanie a'50 szt. | op | 45 |  | 0 | 0 |  | 0
10. | Uchwyt do igieł w systemie próżniowym - jednorazowy. Opakowanie a'250 szt. | op | 107 |  | 0 | 0 |  | 0
11. | Probówki do OB. poj. 1,8 ml, wykonane ze szkła, kompatybilne z posiadanym aparatem SEDI 40. Opakowanie a'100 szt. | op | 78 |  | 0 | 0 |  | 0
Wartość ogółem: | [5 empty] | 0 | x | 0 |  | x
Zamawiający wymaga, aby termin ważności oferowanego asortymentu był nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego dostawy, z wyjątkiem probówek do badań koagulologicznych, których termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy
• Wszystkie elementy systemu poz. 1-11 (probówki + igły + uchwyty itp) muszą pochodzić od jednego producenta;
• Wykonawcy dostarczą oświadczenie producenta (lub autoryzowanego przedstawiciela producenta) aparatu do OB typu SEDI 40 o pełnej
kompatybilności oferowanych probówek OB. z w/w aparatem;
• Igły oraz uchwyty w systemie wkręcanym (z gwintem);
• Igły motylkowe, systemowe oraz systemowe z przeziernikiem, pakowane sterylnie (igła motylkowa z drenem i zaworem systemowym do
wkręcania w uchwyt);
• Oznaczenie daty ważności, numeru serii, numeru katalogowego, oznakowanie sterylności oraz rodzaju substancji dodanej na indywidualnych
etykietach, każdej z probówek;
• Dwuczęściowy korek zabezpieczający przed efektem aerozolowym. Zabezpieczenie przed aspiracją pracowników przy pobraniach i zdejmowaniu korka do analizy.
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dwóch automatycznych analizatorów typu SEDI 40 do odczytu szybkości opadania erytrocytów (OB). Analizatory są własnością SZPZLO Warszawa Praga Południe.
……………………….………………………………………
Podpis Wykonawcy