## Zał.1A
EZ.38.284.2019 ZAŁACZNIK NR 1 A Formularz ofertowy : Dostawa dielektrycznego sprzętu ochronnego przy pracach na urządzeniach o napięciu 110 kV (110000V) w 2019 r.
Zestawienie asortymentowe
Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Przewidywana ilość | Cena jedn. Netto w zł. | Wartość netto w zł (4x5) | Podatek VAT [%] | Wartość brutto w zł. (6+7)
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Komplet trzech uziemiaczy jednofazowych (25kA/1s) złozonych z aluminiowych zacisków fazowych (montowanych na przewóod okrągły 10-70 mm),przewodów 10m/95mm² i zacisków uziomowych (montowanych na przewód okrągły lub szynę płaską max. 500 mm), dostarczone w torbach transportowych (dla każdego uziemniacza) | 2 kpl. |  |  |  | 23
2. | Drążek manewrowy (3 sekcyjny) 7,5 m, 400 kV z główką UDI | 1 szt. |  |  |  | 23
3. | Akustyczno - optyczny wskaźnik obecności napięcia,zakres 63 do 150 kV | 1 szt. |  |  |  | 23
4. | Akustyczno - optyczny wskaźnik obecności napięcia na linie sN, z zakresem od 5 do 36 kV | 1 szt. |  |  |  | 23
5. | Mobilna skrzynia transportowa z aluminiowymi szynami montazowymi,mocną rączką,solidnymi kółkami pokrytymi warstwą gumy,metalowa oś,duża pojemność,głąboka tacka,duża manewrowość.Regulowane przegrody koorpusu z elastycznymi pasami .Wymiary skrzyni ok.793x385x322 | 1 kpl. |  |  |  | 23
6. | Półbuty elektroizolacyjne klasa 3,chroniące do 30 kV (max.napiecie robocze 26,5 kV) zakładane na buty robocze;rozmiar 39 - 42 (max.37 cm+/-0,5 cm),L(43-45)(max.33,5 cm+/-0,5 cm), zgodnie z polska normą PN EN 50321-1 2018.05 | 1 para |  | szt. |  | 23
7. | Rekawice dielektryczne klasa 2 , rozmiar 11, dł.360 mm,zgodnie z normą EN 60903 | 1 para |  |  |  | 23
|  |  |  | SUMA | 0 | 23 | 0
| ………………………………..dnia……………………………………….. |  |  | podpisy osób uprawnionych …………………………………………………………..