| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 15 |  |  |  |  |
|  | Wózek reanimacyjny- szt. 2 (poz. 15) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania i transportu sprzętu oraz materiałów niezbędnych podczas resuscytacji i interwencji medycznych, zapewniający szybki dostęp do wyposażenia w sytuacjach nagłych. | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - szerokość do 700 mm - głębokość do 550 mm wysokość z kółkami do 940 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję i łatwych do dezynfekcji, z gładkimi powierzchniami ułatwiającymi utrzymanie higieny. | Tak, podać |  |  |
|  | Blat roboczy wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, z możliwością wysunięcia dodatkowego blatu roboczego | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Minimum trzy szuflady o różnych wysokościach, z systemem samoczynnego domykania, umożliwiające segregację i przechowywanie sprzętu medycznego. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie min.: - regulowany wieszak na płyny infuzyjne. - obrotowa podstawa pod defibrylator. - płyta umożliwiająca przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. - pojemnik na narzędzia. - uchwyt na butlę z tlenem. - uchwyt na pojemnik na odpady medyczne. | Tak, podać |  |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy minimum 100 mm, w tym co najmniej dwa z blokadą, zapewniające stabilność podczas użytkowania. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażony w centralny zamek zabezpieczający zawartość szuflad oraz odbojniki chroniące wózek i otoczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Uchwyty umożliwiające łatwe manewrowanie wózkiem, rozmieszczenie akcesoriów zapewniające szybki dostęp do niezbędnego sprzętu. | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy. | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 10

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy