## Arkusz1
Pakiet nr 1
Lp. | dane | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Opakowanie zawierajace roztwory w strzykawce Prima dwukomorowej (polipropylenowej)zamknietej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrzadem skladającym sie z dwoch łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Roztwory do sporządzenia kleju do tkanek : roztwór 1 : zawierajacy fibrynogen ludzki oraz aprotyninę; roztwór 2 : zawierajacy trombinę oraz chlorek wapnia . Preparat przechowywany w temp. - 23 st. C. Objętość gotowego preparatu to 4 ml (pakowany po 1 szt. opakowanie transportowe 6 szt. co stanowi minimum logistyczne do transportu w suchym lodzie.) | op | 1 | 18
2 | aplikator do podania kleju za pomocą CO2 o długości 40 cm, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, kompatybilny z klejem z pozycji 1 | szt. | 1 | 18
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Trokar laparoskopowy optyczny X-One 15mm ref. 300-V15 x 6 szt. | op | 6 | 12
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Silikonowa sterylna, jednorazowa kalibracyjna sonda gastryczna z możliwością kalibracji żoładka w zakresie 10-50ml. Na sondzie rozmieszczone markery pozwalające na określenie położenia sondy. Markery rozmieszczone na długości od 20cm do 70 cm. Długość sondy 90cm. W dystalnym odcinku sondy 4 podłużne otwory umożliwiające wyrównanie ciśnienia. Rozmiar 38 French, 36 French, 38 French z balonem x 1 sztuka | szt. | 1 | 40
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | EAN
%
1 | Loperamid 2mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej x 12 szt | op. | 12 | 20
2 | Gelaspan 4% x 500ml x 10 butelek | op. | 10 | 3
3 | ProveDye błękit metylenowe 0,5% 2ml x 5 amp. Wyrób medyczny sterylny | op. | 5 | 6
4 | Urapidil 25mg/5ml x 5 amp | op. | 5 | 150
5 | Mirtazapina 15mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej x 30 szt. | op. | 30 | 6
6 | Allevyn adhesive 22,5cm x 22,5cm x 1szt | szt | 1 | 20
7 | Ropivacaine 200mg/100ml x 5 worków | op. | 10 | 6
| RAZEM | x | x | [6 empty] | x | x
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | 3M Attest Rapid wskażnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej 3godzinny. x 50 sztuk | op. | 50 | 4
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Olej Synthese 40ml nr.ref 519.970 | szt. | 1 | 4
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Snuggle warm ogrzewający całe ciało re. SWU-2021 | szt. | 1 | 20
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Nocolyse one shot 1litr - preparat do zamgławiania | szt. | 1 | 36
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - silikonowy dla dorosłych, długość3m . Typ Nihon Kohden | szt. | 1 | 8
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa leku | Jednostka miary | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
%
1 | Tirzepatyd 2,5mg/0,5ml x 1 fiolka | fiolka | 1 | 25
2 | Tirzepatyd 5mg/1ml x 1 fiolka | fiolka | 1 | 5
| RAZEM | x | x | x | [5 empty] | x | x