## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do SWZ
62/24 Dostawa systemu do stabilizacji stawu krzyżowo - biodrowego dla SPZZOZ w Gryficach
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość/12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stabilizacja stawu krzyżowo - biodrowego - materiał tytan, - implant musi być zaprojektowany do implantacji z małoinwazyjnego, tylnego dostępu do stawu krzyżowo biodrowego, umieszczenie implantu pomiędzy otworem S1 i S2 - możliwość implantacji pod kontrolą fluoroskopii lub przy użyciu nawigacji, - ma posiadać duży otwór centralny w implancie pozwalający na umieszczenie w środku przeszczepów kostnych, - implant musi posiadać liczne fenestracje na powierzchni umożliwiające przerost kostny, - średnica implantu 12 mm - implant dostępny w długościach od 40 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm, - w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie loży pod implant, - możliwość implantacji za pomocą rękojeści napędzanej przez zintegrowany moduł konsoli szybkoobrotowej, - implant musi być pakowany sterylnie, - w zestawie konieczna opcja użycia substytutu kości w formie pasty w postaci czystego hydroksyapatytu na bazie wody, krystaliczna struktura pasty musi przypominać strukturę naturalnej kości, pakowana sterylnie, dozowanie za pomocą strzykawki, objętość 1cc. | x | x | x | x | x | x | x
a | Implant |  |  |  | szt. | 200 |  | 0
b | Substytut kości |  |  |  | szt. | 200 |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy wiertarkę do wprowadzania implantu do kości.
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)