|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Białystok, dnia 24 maja 2022 r. |
|  **Zastępca****Komendanta Wojewódzkiego Policji** **w Białymstoku**FZ.2380.15.C.22.2022 |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV, stalową i aluminiową wraz z parapetami z blachy powlekanej oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych w budynku administracyjnym KPP w Sokółce** (postępowanie 15/C/22):

**Sprostowanie do wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ z dnia 20 maja 2022r.:**

**Pytanie nr 3:**

W szczegółowej specyfikacji technicznej jest informacja (pkt. 6) że okna mają mieć zaczepy antywyważeniowe, ale nie mają wymaganej klasy antywłamaniowej. Czy jest jakaś wymagana liczba zaczepów anywyważeniowych?

**Odpowiedź:**

**Powinno być:** Stolarka okienna w klasie RC2N, szkło P2 od zewnątrz.

 **Sławomir Wilczewski**

 *(podpis na oryginale)*

Wyk. w 1 egz.