## 10
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.53.7.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemu zamkniętego do odsysania pacjenta oraz złączek do systemu zamkniętego, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | System zamknięty do odsysania pacjenta sterylny jednokrotnego użytku: - podwójnie obrotowy łącznik, - zastawka kontroli siły ssania, - atraumatyczny cewnik o zmniejszonej sztywności (miękka końcówka- twarda część dalsza), - obrotowa lub przesuwna zastawka pacjenta pozwalająca na zamknięcie lub otwarcie dostępu do rurki. - jednostronna skala głębokości na cewniku, - czas użytkowania systemu minimum 48H, - port do płukania zestawu, - łącznik typu martwa przestrzeń (w zestawie), - możliwość prowadzenia bronchofiberoskopii - możliwość odłączenia cewnika do odsysania i dołączenia adaptera do wykonania bronchoskopii W rozmiarach:
| CH 14 | szt | 1450
| CH 16 | szt | 600
2 | Złączki do systemu zamkniętego do odsysania pacjenta wskazanego w poz. 1 tabeli, umożliwiające wykonanie bronchofiberoskopii | szt | 100
RAZEM :