## Pakiet 1
Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
do ofertyna dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ CENOWY-PAKIET NR 1
Akcesoria do terapii podciśnieniowej typu VIVANO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka zamawiana | Ilość jed.zamawianych | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składajacy się : a/ opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10 cmx7,5 cmx 3,3 cm b/ samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm i wym.8x8 cm połaczonej z dwuświatłowym drenem c/ 3x samoprzylepnej ,transparentnej folii poliuretanowej 15 cmx 20 cm. Całość jałowo pakowana,umieszczona na polipropylenowej tacce. |  | zestaw x 3 | 125
2. | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składajacy się : a/ opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18x12,5x 3,3 cm b/ samoprzylepnej podkładki z portem o wym.8x8 cm połaczonej z dwuświatłowym drenem c/ 2 x samoprzylepnej ,transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana,umieszczona na polipropylenowej tacce. |  | zestaw x 3 | 200
3. | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składajacy się : a/ opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25 cm x 15 cmx 3,3 cm b/ samoprzylepnej podkładki z portem o wym.8x8 cm połaczonej z dwuświatłowym drenem c/ 3x samoprzylepnej ,transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana,umieszczona na polipropylenowej tacce. |  | zestaw x 3 | 150
4. | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składajacy się : a/ 2 x opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cmx30 cm x 1,6 cm b/ samoprzylepnej podkładki z portem o wym.8x8 cm połaczonej z dwuświatłowym drenem c/ 6x samoprzylepnej ,transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana,umieszczona na polipropylenowej tacce. |  | zestaw x 3 | 60
5. | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z : a/ 1 x folia ochronna do zabezpieczenia organów o śr, 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku , b / 2 x opatrunku piankowego z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38 cm x 25 cm x 1,6 cm. Opatrunek piankowy z nacięciami, c/ samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym 8 x8 cm połączonej z drenem dwuświatłowym , d/ 6 x samoprzylepnej,transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana,umieszczona na polipropylenowej tacce. |  | zestaw x 1 | 25
6. | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami : powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm |  | x 3 szt. | 220
7. | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami : powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm |  | x 10 szt. | 150
8. | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem,połączona z dwuświatłowym drenem,rozmiar portu 8x8 cm,długość drenu 60 cm, |  | x 10 szt | 10
9. | Jałowe dodatkowe złącze Y,umożliwiające połączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. |  | x 3 szt. | 13
……………………………..
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 2
Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ CENOWY-PAKIET NR 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | j.m. | pojemność | Ilość jed.zamawianych | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wszytą na całej długości nitką radiacyjną, wymiar gotowego produktu 14,7 mm x 7,5 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych. |  | op. | kartonik a'10szt. | 130
2. | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wszytą na całej długości nitką radiacyjną, wymiar gotowego produktu 19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych. |  | op. | kartonik a'10szt. | 120
3. | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wszytą na całej długości nitką radiacyjną, wymiar gotowego produktu 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych. |  | op. | kartonik a'10szt. | 120
……………………………..
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 3
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | j.m. | rozmiar | Ilość | Cena jednostk. Netto | Wartość netto w zł. | % Vat | Cena jednostk. Brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zew.opatr.nasączony 10% żelem jodoforowym, bakteriobójczy,rany zainfekowane, zmieniajacy zabarw(zmiana opatr.). |  | szt. | 9,5cm x 9,5cm | 500 |  |  | 8
……………………….....................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 4
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | j.m. | rozmiar | Ilość | Cena jednostk. Netto | Wartość netto w zł. | % Vat | Cena jednostk. Brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Leczniczy miód Manuka,usuwa tk.martwicze,niweluje nieprzyjemny zapach,zapewnia wilgotne środowisko gojenia,sprzyja epitalizacji.(tuba) |  | szt. | 25 | 20 |  |  | 8
2. | Opatr.siatkowy,nieprzywierający,powlekany miodem Manuka i olejkiem Manuka z powłoką antybakteryjną,chroniący łożysko rany,umożliwiający przenikanie wysięku do opatrunku wtórnego. |  | x 10 szt. | 10 x 10 cm | 2 |  |  | 8
3. | Wysoko absorbcyjny,sterylny opatr.zatrzymujący w swojej strukturze wysięk z rany z systemem XU-LOCK z silikonową warstwą przylepną |  | x 20 szt. | 10 cmx 10 cm | 5 |  |  | 8
……………………….....................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 5
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 5
Lp | Nazwa asortymentu (opatrunki specjalistyczne) | Nazwa handlowa | j.m. | poj. | Ilość | Cena jednostk. Netto | Wartość netto | % Vat | Cena jednostk. Brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olejek do pielęgnacji skóry w spreyu, bogaty w glicerydy kwasów tłuszczowych (olej kukurydziany – 99%), zawierający aromat anyżkowy – 1%, zapobiegający odlezynom w obszarze miednicy u pacjentów narażonych na ich powstanie, lub ranom spowodowanym długotrwałym uciskiem. |  | szt. | 20 ml | 100 |  |  | 8
……………………….....................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 6
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.6
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa/kod | Producent | j.m. | rozmiar | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | Trans-Med. | Szp-243/ZP-…./2024 |  | 05-09-2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | real. 17.04.24
1 | Antyseptyczny opatr. parafinowy z gazy z chlorheksydyną |  |  | op. x 10 szt. | 10cmx10cm | 600 |  |  | 8 |  |  | 264 | 264 | 0 | 0
2 | Preparat do usuwania wszystkich rodzajów opatrunków samoprzylepnych, taśm mocujących i przylepców. Aerozol 50 ml |  |  | a1szt. | 50ml | 48 |  |  | 8
3 | Samoprzylegający bandaż elastyczny, przylega jedynie do siebie, nie przylega do skóry czy włosów. Stosowany w bandażowaniu uciskowym, bandażowaniu zwichnięć, bandażowaniu urazów i kontroli opuchlizn oraz do zabezpieczania opatrunków i urządzeń medycznych, rozmiar: 4,5 m x 2,5 cm |  |  | a1szt. | 4,5m x 2,5cm | 1200 |  |  | 8
4 | Balsam przeciwodlwżynowy z olejkiem z drzewa herbacianego i olejkiem lawendowym, opakowanie 500ml z pompką. |  |  | a1szt. | 500ml | 24 |  |  | 23
……………………………………………………
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 7
Załącznik nr 1.7
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 7
Lp. | substancja czynna | spektrum działania | czas ekspozycji | jm szt. | ilość szt do przet | nazwa handlowa | cena jedn. Op.netto | wartość netto | % VAT | cena jedno brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bezbarwny preparat alkoholowy z atomizerem do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: produkt leczniczy | B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); | 15 -60 sek | 1x250 | 10 |  |  |  | 8
2 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: produkt leczniczy | B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); | 15 -60 sek | 1x1000ml | 50 |  |  |  | 8
5 | Preparat alkoholowy z pompką do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu, zawierający etanol, 2 - propanol, substancje pielęgnujące, niezawiera barwników i substancji zapachowych; dezynfekcja higieniczna - 30 sek, dezynfekcja chirurgiczna - 90 sek, produkt biobójczy | B Tbc (M.tuberculisiss M.terrae,M. avium),F,,V (Polio, Adeno, Rota,, Herpes simplex, Noro, Vaccinia, HBV,HCV, HIV, SARS) | 30 sek - 90sek | 1x500 ml | 120 |  |  |  | 8
6 | Preparat alkoholowy z pompką w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, zawierający substancje pielęgnujące (D- Panthrnol i etyloheksylogliceryna), bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, dezynfekcja higieniczna - 30 sek, dezynfekcja chirurgiczna - 90 sek, produkt biobójczy | B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculisiss M.terrae,M. avium),F,,V (Polio, Rota,, Noro,- MNV Vaccinia, HBV,HCV, HIV) | 30 sek - 90sek | 1x500 ml | 120 |  |  |  | 8
7 | Preparat alkoholowy z pompką w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bez zawartości etanolu; bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, z dodatkiem substancji nawilżających i natłuszczających, nie zawierający barwników i substancji zapachowych; dezynfekcja higieniczna - 30 sek, dezynfekcja chirurgiczna - 90 sek, produkt biobójczy | B Tbc, grzyby drożdzopodobne,V (Rota,,Adeno, Noro , Vaccinia, HBV,HCV, HIV) | 30 sek - 90sek | 1x500 ml | 120 |  |  |  | 8
Objaśnienie symboli drobnoustrojów:
B - bakterie, Tbc - Mycobacterium Tuberculosis
F - grzyby,
V - (pełne działanie wirusobójcze, łącznie z adeno Polio)
| S - (pełne działanie sporobójcze: tlenowe i beztlenowe) | [5 empty] | ……………………………………………………..
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 8
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.8
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 8
Lp. | substancja czynna | spektrum działania | czas ekspozycji | jm | nazwa handlowa | ilość opakowań konc.do przet. | cena jedn netto Konc. Opak. | wartość netto | % VAT | cena jedn. Brutto opak. | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Płynny preparat dezynfekcyjny przeznaczony do chemiczno - termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco -dezynfekcyjnym z pompą dozującą (ETD Dezynfector, Olympus Europe); skład: substancje mikrobójcze, inhibitory korozji, aldehyd glutarowy; | B,F,Tbc,V | 5 min | op a 5 l |  | 15 |  |  | 8
2 | Preparat przanaczony do mycia endoskopów w procesie chemiczno - termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco - dezynfekującym z pompą dozującą (EDT Desinfector, Olympus Europe), skład: niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczanie, środek konserwujący; |  |  | op a 5 l |  | 10 |  |  | 8
poz 1,2 Wymagane oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta
Objaśnienie symboli drobnoustrojów:
B - bakterie, Tbc - Mycobacterium Tuberculosis
F - grzyby,
V - (pełne działanie wirusobójcze, łącznie z adeno Polio)
S - (pełne działanie sporobójcze: tlenowe i beztlenowe)
………………………………………..
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 9
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [5 empty] | Załącznik nr 1.9
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 9
Lp. | Opis | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Aparat trójdrożny do chemioterapii Aparat trójdrożny do chemioterapii.Do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu.• 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. • Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 potwierdzenie dokumentem producenta dołączone do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowejSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 2500 |  | 8%
2 | Aparat pięciodrożny bursztynowy Aparat do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu •4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. • Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. • Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. • Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 potwierdzenie dokumentem producenta dołączone do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka • Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym.. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 6000 |  | 8%
3 | Aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy Do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu• 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.• Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 potwierdzenie dokumentem producenta dołączone do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowejSterylny jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 7500 |  | 8%
4 | Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space typ flushing, z dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej, bez PCV. , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | 12500 |  | 8%
………………………………………..
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 10
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [5 empty] | Załącznik nr 1.10
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 10
Lp. | Opis | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Dren do dostrzykiwania leków Dren tworzący system bez PCV i lateksu, Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania• Zacisk na drenie• Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia.• Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 7000 |  | 8%
2 | Dren do dostrzykiwania leków z filtrem 0,2 µm tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym(połączenie sygnalizowane akustyczne); filtr hydrofobowy uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający, chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Badania potwierdzające, że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 7500 |  | 8%
3 | Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy Dren tworzący system bez PCV i lateksu, zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zacisk na drenie. Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia. Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii opisanym powyżej Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 20000 |  | 8%
4 | Filtr infuzyjny - 1,2 μm filtr - zatrzymuje grzyby i zanieczyszczenia cząsteczkowe - niskie wiązanie białek - usuwa powietrze z systemu - efektywna powierzchnia filtrująca min. 10cm2, objętość wypełnienia 2,4 ml | 500 |  | 8%
………………………………………..
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 11
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.11
do oferty na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET NR 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa/kod | Producent | j.m. | rozmiar | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wewnętrzne stabilizatory nosowe, sterylne; miękki materiał ułatwiający zakładanie i zdejmowanie; silikon zapobiegający przyleganiu; dziurkowane otwory na szwy; powierzchnia z efektem liścia lotosu zapobiegająca przyleganiu wydzielin/tkanek. Rozmiar standardowy; pakowane parami |  |  | op. x 5 par | standard | 120 |  |  | 8
……………………………………………………
(pieczątka i podpis Wykonawcy)