Nr sprawy: DFP.271.79.2022.KK Kraków, dnia 12.07.2022 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów odczynnikowych, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam SWZ:

**Pytanie 1**

Dot. załącznik 1 i 1 a,

część nr 3 Dzierżawa analizatora w technologii Real-time PCR; dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD i kontroli do wykrywania i różnicowania DNA wybranych patogenów w tym: Legionellaspp./Chlamydophila pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae oraz Pneumocystis jirovecii, dostawy zestawów do manualnej izolacji DNA/RNA; dostawa materiałów zużywalnych do oferowanego aparatu.

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego aparatu wymaga Zamawiający: w tytule pakietu jest mowa o analizatorze w technologii Real-time PCR, w tabeli Przedmiot dzierżawy jest natomiast opis: „Dzierżawa automatycznego analizatora dla testów IMMUNOBLOT”.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie części 3 załącznika nr 1a do SWZ na następujące brzmienie:**

***Lp. Przedmiot dzierżawy***

***1. Dzierżawa automatycznego analizatora dla testów*** ***w technologii Real-time PCR***

**Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji zapisów w zakresie części 3 załącznika nr 1a do SWZ na następujące, obowiązujące brzmienie:**

**Lp. Przedmiot dzierżawy**

**1. Dzierżawa automatycznego analizatora dla testów w technologii Real-time PCR.**

**W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).**