ZP/109/2019

Gdańsk, dnia 08.11.2019 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP/109/2019** – Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*.*

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 1.**

**Pytanie 1:** Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr wyposażony w lampy deuterową oraz wolframową. Oferowany spektrofotometr umożliwi pomiary w zakresie 190-1100 nm, przy poziomie szumów poniżej 0,0005 Abs.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacjiPakietu 1(załącznik nr 3 do SIWZ). Zmodyfikowany załącznik zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 08.11.2019 r.

**Pytanie 2:** Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr ze szczeliną pomiarową 5 nm?

Proponowany spektrofotometr posiada poziom rozproszenia światła poniżej 0,05% co umożliwia liniowy pomiar stężeń powyżej 3 Abs.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacjiPakietu 1(załącznik nr 3 do SIWZ). Zmodyfikowany załącznik zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 08.11.2019 r.

**Dotyczy Pakietu 2.**

**Pytanie 3:** Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr wyposażony w lampy deuterową oraz wolframową. Oferowany spektrofotometr umożliwi pomiary w zakresie 190-1100 nm, przy poziomie szumów poniżej 0,0005 Abs.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu 2(załącznik nr 3 do SIWZ). Zmodyfikowany załącznik zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 08.11.2019 r.

**Pytanie 4:** Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z wbudowaną klawiaturą membranową, z 3 gniazdami USB, z wbudowanym wyświetlaczem LCD, na którym są wyświetlane wyniki oraz parametry pomiarów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu 2(załącznik nr 3 do SIWZ). Zmodyfikowany załącznik zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 08.11.2019 r.

*Kanclerz*

*/-/*

*Marek Langowski*