Tczew, dnia 11.03.2022 r.

ZUK.271.3.4.2022.5

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Przebudowę ulicy Stoczniowców w Tczewie – II etap.**

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

**Pytanie 1**

Dot. kanalizacji sanitarnej.

Czy studnie P31.1 i P31.2 oraz rury DN 200 dochodzące do nich wchodzą w zakres wyceny?

Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i wielkości studni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że punkty P31.1 oraz P31.2 wskazane na planie sytuacyjnym stanowią miejsca włączeń remontowanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w sieć istniejącą (niepodlegającą wymianie). W cenie oferty należy uwzględnić koszty wymiany odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN200 pomiędzy studnią S31, a miejscami włączeń P31.1 i P31.2 (wraz z wykonaniem samych połączeń).

**UWAGA:**

Uprzejmie przypominam, iż terminy składania i otwarcia ofert wyznaczone na dzień 21.03.2022 r. nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Przemysław Boleski

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie