Psary, dnia 31.12.2021 r.

Zamawiający:

**Gmina Psary**

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

**wg rozdzielnika**

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy: | postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), na zadanie pn.: **„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary” z podziałem na dwie części.** |

1. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1.**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania dla ww. zadania, zgłaszamy do Państwa zapytanie dotyczące części 1 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu
ul. Kościelna, dł. 2707 m, rury PE 100 SDR11 DN 160x14,6 mm oraz PE100 SDR11 DN 110x6,6 mm” w zakresie dostępnego przedmiaru, w którym znajduje się pozycja dla rurociągu PE o średnicy DN 110 mm.

Mimo wymienienia w powyższym opisie rurociągów o średnicy DN 160 mm i DN 110 mm oraz podania w opisie zamówienia dla ww. części, że obejmuje ona m.in. wodociąg DN 110 o długości ok. 812 mb, to w przedmiarze znalazły się tylko pozycje dla ułożenia następujących średnic: DN 40 mm (771,70 m), DN 50 mm (60,30 m), DN 63mm (65,90 m), DN 90 mm (41,00 m), DN 160 mm (1768,00 m), co łącznie daje 2707 m – taka łączna długość została też wymieniona w opisie zamówienia dla części nr 1.

Reasumując powyższe, treść ogłoszenia dla części 1 jest niespójna z przedmiarem
w zakresie rurociągu DN 110 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje nowy poprawiony przedmiar – załącznik nr 1 do odpowiedzi - uzupełniony o brakujący zakres, tj. brakującej pozycji dla ułożenia rurociągu DN 110 mm.

W związku z wprowadzoną zmianą w przedmiarze, zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia dla części 1. Zmiana opisana poniżej w rozdziale II ust. 1.

1. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ
w zakresie jak niżej.
2. **W rozdziale III SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” - zmianie ulega ust. 1 pkt. 1.1., który przyjmuje brzmienie:**

 „1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: **„Budowa
 i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”**  z podziałem na dwie części:

* 1. **Część 1: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary – Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu ul. Kościelna.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztowej w Dąbiu
o łącznej długości 2 707 m. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE100 SDR11 DN Ø160x14,6 mm oraz PE100 SDR11 DN Ø110x6,6 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Włączenie sieci wodociągowej do istniejącej sieci dn160 w ul. Pocztowej na wysokości budynku nr 1(ZŁ1), a następnie połączenie go z istniejącą siecią wodociągową dn 160 w ul. Kościelnej na wys. budynku
nr 90 (WD166). Na odcinku przyłącza zostanie zabudowana studzienka wodomierzowa mrozoodporna typu „Kajma II” o średnicy 0,50 m. Studzienki będą lokalizowane poza ogrodzonym terenem , tj. w poboczu lub chodniku – tam, gdzie wystąpi brak miejsca poza ogrodzonym terenem montaż studni odbędzie się na podłączanej posesji. Podczas przygotowywania oferty cenowej należy uwzględnić zmianę projektową (jn.), tj. średnice ciągu głównego (zgodnie z przedmiarem):

WD72-WD166 - DN110 **o długości 843,83 mb.**

Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ pod nazwą: „Część 1”.

1. **W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:**

 „ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem
 Platformy zakupowej: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem:

 [**https://platformazakupowa.pl/pn/psary**](https://platformazakupowa.pl/pn/psary%20)  **,**

 nie później niż do dnia **12.01.2022 r. do godziny 12:00.**

1. **W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:**

 „ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu **10.02.2022 r.**

1. **W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:**

 „ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu **12.01.2022 r. o godz. 12:30,** w pok. 203 II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy
 zakupowej złożonych ofert.

1. **Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do odpowiedzi.**

Zmiana wprowadzona w ww. załączniku dotyczy Części 2: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary – Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Goląsza Górna, Dąbie Górne – etap II”, pkt 8 tiret pierwszy, i dotyczy wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla Kierownika budowy.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2021/BZP 00317529/01
z dnia 15.12.2021 r. – załącznik nr 3 do odpowiedzi.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**Zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

Zatwierdzam

 Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec

Zastępca Wójta

Załącznik do niniejszego pisma:

1. Nowy poprawiony Przedmiar – załącznik nr 1.
2. Nowy poprawiony Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
3. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia – załącznik nr 3.

Rozdzielnik:

Platforma zakupowa: [**https://platformazakupowa.pl/pn/psary**](https://platformazakupowa.pl/pn/psary%20)

aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl