## formularz asortymentowo-cenowy
WYKONAWCA: | [6 empty] | Załącznik nr 1a do zapytania cenowego
(pełna nazwa/firma, adres)
Formularz asortymentowo-cenowy
Odpowiadając na zapytanie cenowe znak CUWPK.342.8.2024 pt. „Przeglądy okresowe, konserwacje, próby i sprawdzenia urządzeń oraz instalacji ppoż. oraz inne usługi związane z ochroną przeciwpożarową obiektów publicznych, wykonane w obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego" wykonywane w 2025 oraz 2026 roku oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Ia. Przeglądy oświetlenia, instalacji i wyłączników p.poż. - coroczne
lp | Rodzaj sprzętu/usługi |  | Ilość usługi konserwacji, badania w okresie jednego roku [szt.] | Ilość usługi remontu gaśnic w okresie jednego roku [szt.] | Cena brutto przegląd/ badanie i konserwacja | Cena brutto remont gaśnic | Wartość usługi konserwacji, badania [zł] | Wartość usługi remontu gaśnic [zł]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Gaśnice | GP1z | 6 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | GP2x | 19 | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | GP4x | 42 | 6 |  |  | 0 | 0
4 |  | GP6x | 167 | 15 |  |  | 0 | 0
5 |  | GP2z | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  | GS2x | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
7 |  | GS5x | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
8 |  | UGS-2x | 9 | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | GSE2x | 16 | 4 |  |  | 0 | 0
10 |  | pianowa gastronomiczna | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
11 |  | GWP-2x | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  | GWG-2x | 4 | 1 |  |  | 0 | 0
12a |  | GWP-6x | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Koc gaśniczy |  | 3 |  |  |  | 0
14 | Badanie coroczne stałego urz. gaśniczego |  | 0 |  |  |  | 0
15 | Badanie coroczne instalacji wykrywania metanu GAZEX |  | 12 |  |  |  | 0
16 | Wąż hydrantowy (coroczne) |  | 98 |  |  |  | 0
17 | Skrzynka hydrantowa (coroczne) |  | 99 |  |  |  | 0
18 | Badanie parametrów (coroczne) | Hydranty zewnętrzne | 12 |  |  |  | 0
19 |  | Hydranty wewnętrzne | 84 |  |  |  | 0
20 | RAZEM suma wierszy 1-19, kol. 7 i 8 |  |  |  | 23.06 | 23.06 | 0 | 0
21 | RAZEM Ia. suma wierszy 1-19 w kol.7 *2 + kol. 8 (kol.7 pomnożone przez 2 bo zadanie jest określone na dwa lata kalendarzowe) | [5 empty] | 0
Ib. Przeglądy, badania, konserwacje i naprawy sprzętu przeciwpożarowego - okresowe
lp | Rodzaj usługi |  | Ilość usługi [szt.] |  | Cena brutto |  | Wartość usługi badania [zł]
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
22 | Badanie węża na max. ciśnienie robocze (raz na 5 lat) |  | 19 |  |  |  | 0
23 | Badanie UDT gaśnic przenośnych na dwutlenek węgla (badane i legalizowane przez Urząd Dozoru Technicznego) |  | 5 |  |  |  | 0
24 | RAZEM Ib. wiersze 22 + 23, kol. 5 | [5 empty] | 0
II. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
lp | Rodzaj sprzętu/usługi |  | Ilość usługi |  | Cena brutto zł/szt |  | Wartość usługi
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
25 | Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. obiektu (realizacja co dwa lata) |  | 14 |  |  |  | 0
26 | Nowa Instrukcja bezpieczeństwa p.poż. obiektu (ILO) (realizacja w związku z modernizacją syst. p.poż.) |  | 1 |  |  |  | 0
27 | RAZEM II - wiersze 25+26 kol. 5 | [5 empty] | 0
III. Przeglądy oraz konserwacja oświetlenia, instalacji i wyłączników p.poż. - coroczne
lp | Rodzaj sprzętu/usługi |  | Ilość usługi (ilość punktów/ obiektów objętych badaniem okresowym) [szt.] |  | Cena brutto zł/szt |  | Wartość usługi [zł]
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
28 | Przegląd i konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego i centrali (nie objęte umową ze STEKOP) |  | 433 |  |  |  | 0
29 | Przegląd i konserwacja włączników p.poż. |  | 28 |  |  |  | 0
30 | Przegląd i konserwacja instalacji p.poż. (czujki, sygnalizatory akustyczne, i ROP-y. nie objęte umową ze STEKOP) |  | 7 |  |  |  | 0
31 | Przegląd i konserwacja instalacji p.poż. (klapy, wyłazy dachowe i in. nie objęte umową ze STEKOP) |  | 24 |  |  |  | 0
32 | RAZEM III - suma wierszy 28-31 kol. 5 pomnożona przez 2 bo zadanie jest określone na dwa lata kalendarzowe |  |  |  | 1 |  | 0
33 | RAZEM wartość oferty | [5 empty] | 0
* prosimy WYKONAWCĘ o wypełnienie wszystkich pozycji cenowych - nawet jeśli zadeklarowano 0 pozycji do realizacji - umożliwi to po przeglądach ewentualne rozszerzenie zamówienia w ramach posiadanego przez jednostki budżetu i stwierdzonych pilnych potrzeb.
Razem wartość BRUTTO zadania do wpisania w formularzu oferty: | [6 empty] | 0
UWAGA: : plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufa-nym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie