ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 26.04.2021r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.6.21

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.6.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr SZP.251.6.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. Dotyczy pakiet nr 33 pozycja nr 1:

W związku z koniecznością sprzedaży produktu w niepodzielnych opakowaniach zbiorczych

a’100 sztuk prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie 2 pełnych opakowań

zbiorczych, czyli łącznie 200 sztuk produktu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakiet nr 33 pozycja nr 9, 10, 11:

W związku z koniecznością sprzedaży produktu w niepodzielnych opakowaniach zbiorczych

po 2 sztuki (zgodnie z opisem poszczególnych pozycji) prosimy Zamawiającego o zgodę na

zaoferowanie w każdej pozycji 26 sztuk produktu, czyli 13 opakowań zbiorczych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pakiet nr 36

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści w miejsce opisanych pętli z drutu pojedynczego (monofilamentowych)  dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm,                    20 mm, 25 mm i 30 mm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści w miejsce opisanych pętli z drutu plecionego   dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, długość robocza  240 cm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek zakończonych plastikową kulką.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy                       cewnika 1,75 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 wymaga zaoferowania 1 opakowania szczotek zawierającego 10 sztuk osobno pakowanych szczotek.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczypiec powlekanych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie worka o szerokości 110 mm                      i głębokości 210 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że worek będzie miał pojemność 400 ml.

- Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm w miejsce szczotek o średnicy 7 mm, pozostałe parametry szczotek według opisu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wprowadzającym o długości 150 cm, średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu                     1,9 mm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pakiet nr 28 poz. 1, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 28 poz. 1, 3, 4

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za sztukę z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wycenę op. 50 szt.

Pakiet nr 28 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy wycięcie w elektrodzie na mocowanie kabla stanowi podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pakiet nr 28 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 x 140 mm x 143 kartek.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 28 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 x 140 mm x 144 kartki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 28 poz. 28, 29

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy wycenić sztuki tj. odpowiednio 50 szt. (czyli 25 op.- 2 szt.) i 10 szt. (czyli 5 op. - 2 szt.) czy op. = 2 szt. tj. odpowiednio 50 op. po 2 szt. i 10 op. po 2 szt. Elektrody do defibrylacji są używane i sprzedawane parami.

Odp.

Zamawiający prosi o wycenę odpowiednio 50 op. po 2 szt. i 10 op. po 2 szt.

Pakiet nr 28 poz. 35

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasty ściernej typu Every o pojemności 160g, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 4 szt. (szt. = 160 g).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Pakiet nr 17 poz. 5-9, 14-18, 21-23, 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 17 pozycje nr: 5-9, 14-18, 21-23, 25 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 17 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 17 pozycji nr 6 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr z membraną filtrującą elektrostatyczny, pediatryczny, z wymiennikiem ciepła i wilgocią, objętość oddechowa 70 - 250 ml, złącze proste z portem kapno, przestrzeń martwa 30ml, czas działania do 24 godz., waga 21 g, wydajność nawilżania 33,6 mg/l H2O przy Vt=250ml skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej 99,999%, filtr jałowy, pediatryczny, nie zawiera lateksu i szkodliwych ftalanów, przeznaczony do stosowania w rutynowych interwencjach anestezjologicznych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr z membraną filtrującą elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgocią, objętość oddechowa 150 - 1500 ml, złącze proste z portem kapno, przestrzeń martwa: 55 ml, czas działania do 24 godz., waga 35,6g, wydajność nawilżania 37 mg/l H2O przy Vt=500ml, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,999%, filtr jałowy, dla dorosłych, nie zawierający lateksu i szkodliwych ftalanów, przeznaczony do stosowania w rutynowych interwencjach anestezjologicznych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny łącznik elastyczny, jałowy/sterylny, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typ Mclntosh w rozmiarze: 1, 2, 3, 4 oraz typ Miller w rozmiarze 0, 1, 2, nieodkształcające się łyżka wykonana z tworzywa sztucznego - makrolon, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazową, jałową, wykonaną z medycznego PCV, przezroczysta z delikatnym mankietem, anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzenie, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, wyposażona w uniwersalny łącznik (dren) balonika kontrolnego, połączony na krótkim odcinku z rurką, opakowanie maski kodowane kolorem, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, bez lateksu i ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 1547 ml, dla dorosłych, z zastawką nadciśnieniową oraz możliwością podłączenia zastawki PEEP bez korzystania z dodatkowych złączek, w zestawie maski dla dorosłych, dodatkowo dołączona maska nr 4, rezerwuar tlenu 2600 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorazowy, jałowy/sterylny, ramię dodatkowe bez zawieszki, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora, trójnik Y odłączalny od rur, układ jałowy/sterylny, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych, z przewodem tlenowym o długości 200 cm, nebulizator o poj. 8ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5:

Pakiet 35

Pozycja 1-Prosimy o dopuszczenie elektrody o parametrach równoważnych – owalnej, o wymiarach 164x117 mm i powierzchni przewodzącej 107 cm2, dzielonej, REM.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 46

Prosimy o podanie modelu inkubatora Atom.

Odp.

Zamawiający posiada 2 modele V85 i Air LNCUI.

Zestaw pytań nr 6:

Pakiet nr 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długości 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 33, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długości 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 33, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długości 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 33, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długości 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-6 z Pakietu nr 33 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 7:

Pakiet nr 47, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania niealkalicznego pochłaniacza CO2 całkowicie pozbawionego zawartości NaOH i KOH oraz substancji takich jak: zeolity, kwarce, krzemionki, występujący w postaci twardych, porowatych granulek o dużej powierzchni chłonącej, o pH 12,5, wydajności pochłaniania CO2 min. 120 L/kg, wskaźniku zabarwienia granulatu trwale zmieniającego kolor od BIAŁEGO (świeży granulat) do FIOLETOWEGO (zużyty/wysuszony granulat), którego zabarwienie granulatu jest nieodwracalne. Pochłaniacz nie wytwarza CO w żadnych warunkach klinicznych, nie wpływa na formowanie komponentu A, HCOH ani metanolu podczas stosowania z sevofluranem. Do stosowania przy ekstremalnie niskich przepływach, rozkłada się na bezpieczne związki organiczne, utylizacja zgodna ze szpitalnym protokołem zarządzania bezpiecznymi odpadami medycznymi. Stopień zużycia pochłaniacza określany na podstawie odczytów kapnometrii.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 47, poz. 2

- Prosimy o dopuszczenie układu o dł. 1,6m.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje patogenne (w tym bakterie, włączając szczepy oporne na leczenie, grzyby, wirusy i pleśnie) jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę również czas pandemii i nakładające się na siebie czynniki ryzyka dla zdrowia personelu oraz pacjentów, oczekuje aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający oczekuje układu z kątowym łącznikiem? Taka konstrukcja układu pozwala na swobodne ułożenie pacjenta, w przeciwieństwie do stosowanych w tego typu układach łącznikach prostych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający oczekuje podwójnie obrotowego łącznika od strony pacjenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Czy Zamawiający wymaga portu do odsysania w łączniku pacjenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 8:

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 5 i 6 wymaga zestawu do pompy, zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 6 wymaga zestawu do pompy, który zawiera koszyczek do mocowania butelki? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku a także zestawem Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 8 wymaga zgłębnika gastrostomijnego zakładanego  techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie  zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający  pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 9 wymaga zgłębnika, bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory  na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 11 wymaga zgłębnika wykonanego z silikonu, w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 9:

Pakiet nr 10

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu poniższych produktów:

nr 14 - nr 18,

14 Maska dla dzieci do nebulizacji z pojemnikiem na lek

15 Maska dla dorosłych do nebulizacji z pojemnikiem na lek

16 Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem minimum 2 m,

przezroczysta, z miękkiego tworzywa PCV posiada regulację obwodu

głowy

17 Maska tlenowa dla dzieci z drenem minimum 2 m , przezroczysta, z

miękkiego tworzywa PCV posiada regulację obwodu głowy

18 Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem

tlenu i drenem min. 2 m

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

nr 26 - nr 27

26 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych

27 Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci CH 14 długoś 200-210 cm

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 12

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu poniższych produktów:

nr 1 - nr 4

1 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ustno-nosowa typu Murphy, wykonana z termoplastycznego pcv, przezroczysta, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia RTG na całej długości, czytelne oznaczenie rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, jałowa jednorazowego użytku, wszystkie rozmiary

2 Rurka intubacyjna bez mankietu, ustno-nosowa typu Murphy, wykonana z termoplastycznego pcv, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, podwójne oznaczenie głębokości skala co 1 cm, bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowa, wszystkie rozmiary

3 Rurka Intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ustnonosowa, typu Murphy, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, mankiet niskociśnieniowy wysokoobjetościowy, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki. Rurka odporna na złamanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowego użytku., wszystkie rozmiary

4 Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu typu Murphy wykonana z termoplastycznego silikonowanego pcv, przezroczysta. Mankiet niskociśnieniowy wysokoobjętościowy, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem. Linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu i bez ftalanów, jałowa jednorazowa minimalizująca ryzyko zakażeń.

a) 7,5

b) 8

c) 8,5

d) 9

e) 9,5

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

nr 6

6 Rurka ustno – gardłowa typu GUEDEL'A termoplastyczna, rurki kodowane kolorami, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu języka, sterylna: a) Rozm. 6,120 mm

b) Rozm. 5,110 mm

c) Rozm. 4, 110 mm

d) Rozm. 3, 90 - 100 mm

e) Rozm. 2, 80 mm

f) Rozm. 1, 70 mm

g) Rozm. 0, 60 mm

h) Rozm. 00, 50 mm

i) Rozm. 000, 40 mm

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 10:

PAKIET nr 2

- Pozycja 2 c) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w opakowaniu po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 40 opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 23

- Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego składzie zamiast serwety 75 x 75 cm jest serweta w rozmiarze 90 x 100 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 11:

Pytanie do pakietu 35

Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego zadania na elektrody neutralne i uchwyt monopolarny.

Posiadamy w ofercie produkty w wyjątkowo atrakcyjnej cenie dla Zamawiającego o poniższych parametrach:

Pozycja1

- elektroda neutralna dzielona

- dla dzieci i dorosłych ( uniwersalna)

- hydrożel 1,5 mm

- powierzchnia 107cm2 (164 x 117mm)

- każda elektroda pakowana pojedynczo

- opakowanie zbiorcze 100 szt.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pozycja 2

Opakowanie zbiorcze 100 szt

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Odp.

Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze ale nie wydzieli.

Pytanie 2 do pakietu 35

Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego zadania na elektrody neutralne i uchwyt monopolarny.

Posiadamy w ofercie produkty w wyjątkowo atrakcyjnej cenie dla Zamawiającego o poniższych parametrach:

Pozycja 1

- elektrody z pierścieniem ekwipotencjalnym

- powierzchnia całkowita 170,5mm x 128,5mm

- hydrożel

- pakowana po 100 szt

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pozycja 2

Opakowanie zbiorcze po 100 szt

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odp.

Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze ale nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 12:

# Pakiet 1 poz. 23

# Prosimy o dopuszczenie zestawu zgodnego z SWZ z tą różnicą, że zestaw posiada taśmę o wymiarach 10 cm x 50 cm.

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# Pakiet nr 4 poz. 1

# Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o odporności na rozerwanie przed starzeniem ≥ 9N. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

# Odp.

# Zamawiający nie dopuszcza.

# Pakiet 4 poz. 3

# Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w których powierzchnia wewnętrzna jest tylko pokryta powłoką polimerową, a powierzchnia zewnętrzna jest silikonowana i teksturowana. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# Pakiet 4 poz. 4

# Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 290 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# Pakiet 14 poz. 4

# Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMS, które mają z tyłu przy szyi zapięcie na rzep 4 cm x 3 cm i 8 cm x 3 cm oraz w których mankiet ma szerokość ok. 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# Pakiet 14 poz. 9, 10

# Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne o gramaturze 35 g/m2 w kolorze ciemnozielonym, spełniające normę EN 13795-2? Dostępne rozmiary:

# S

# M

# L

# XL

# XXL

# XXL, gdzie obwód w klatce piersiowej będzie wynosił ok. 136 cm, a spodniach w biodrach ok. 130cm

# Odp.

# Zamawiający nie dopuszcza gramatury 35 g/m2, dopuszcza pozostałe parametry.

Zestaw pytań nr 13:

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w pakiecie nr 32 poz. nr 1 płynów w workach o pojemności 1000ml lub 2000ml. Pozostałe zapisy bez zmian.

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza worki o poj. 2000ml.

Zestaw pytań nr 14:

# 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18:

# Poz. 1: Siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentowego polipropylenu, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 0,12mm, porowatość 86,7%, gramatura 48,8 g/m2 , pakowana w podwójne opakowanie Tyvek, z etykietą i instrukcją użycia w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# oraz Poz. 2:

# Siatkę umożliwiającą implantację bezpośrednio na jelita, kompozytową, miękką, niewchłanialną, 2- warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1359 µm, gramatura średnia 108 g/m 2 , z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze: ( poz. nr a) - 14 x 18 (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm), ( poz. nr b) - 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 30x30 cm)?

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19: taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami TOT, TVT, TVT-O, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość średnia 0,98 mm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m2 , wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających, mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach) pakowana w podwójny blister z etykietami, instrukcją użytkowania?

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietów w razie wezwania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 15:

# Pytanie do pakietu 35, poz. 1

# Czy zamawiający dopuści elektrody neutralne pakowane po 100szt, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie do pakietu 35, poz.2

# Czy zamawiający dopuści uchwyty jednorazowe pakowane po 50szt, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 16:

# PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 35 POZ.1

# Czy Zamawiający dopuści Elektrody neutralne jednorazowe, dzielone, dla dorosłych i dla dzieci, hydrożelowe, o wymiarach 163,5mm x117 mm, o powierzchni aktywnej 103 cm2, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt. ?

# Odp.

# Zamawiający nie dopuszcza.

# PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 35 POZ.2

# Czy Zamawiający dopuści Sterylny uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, z kablem długości 2,8 - 3,2 m, wtyk 3-pin, pakowany po 50szt. w opakowaniu zbiorczym ?

# Odp.

# Zamawiający dopuszcza.

# PYTANIE 3 DOTYCZY PAKIETU NR 35 POZ.3

# Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert przez większa liczbę wykonawców.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 17:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 19 z pakietu 3 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 18:

Pakiet 3, poz. 13-18

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE, o poniższych rozmiarach: Pozostałe zgodnie z SIWZ

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 2,05 x 45 |
| 16 G | 1,7 x 45 |
| 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 |
| 20 G | 1,0 x 32 |
| 22 G | 0,8 x 25 |
| 24 G | 0,7 x 19 |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PUR, posiadające zastawkę antyzwrotną o poniższych rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 2,20 x 45 |
| 16 G | 1,70 x 45 |
| 17 G | 1,50 x 45 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 |
| 20 G | 1,00 x 32 |
| 22 G | 0,80 x 25 |
| 24 G | 0,70 x 19 |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpieczne posiadającej 2 paski radocieniujące?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 14, poz. 9-10

Czy Zamawiający wydzieli poz. 9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 19:

Pakiet 3, poz. 17,21-22,23,33-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 17,21-22,23,33-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3, poz. 21 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 3, poz. 22 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 3, poz. 23 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 3 Czy zamawiający dopuści opakowanie po 100 lub 200 szt, a nie indywidualne, gdyż produkt nie jest sterylny i nie wymaga opakowań jednostkowych, natomiast opakowanie zbiorcze eliminuje wytwarzanie większej ilości odpadów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 16 Czy zamawiający dopuści kolor, niebieski, różowy lub uniwersalny – mleczny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 16-17,38-39,44 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 40 Czy zamawiający dopuści worek w kolorze mlecznym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 10-13 Czy zamawiający wydzieli poz.10-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 13, poz. 10

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza poz. nr 2 bez przeliczenia.

Pakiet 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek bez możliwości wywinięcia, zamiast tego z warstwą pochłaniającą pot?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch wiązany a nie na rzep?

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez etykiety samoprzylepnej?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 1-3,7,

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 22, poz. 8, 10-11

Czy zamawiający wydzieli poz.8,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 22, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO? Czy zamawiający dopuści objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm? Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 22, poz. 11

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 20:

- Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic w kolorze naturalnym. Rękawice nie posiadają chloru. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nie posiadających chloru. Grubość rękawicy na palcu 0,14 mm, siła zrywu po starzeniu 11 N. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Rękawice posiadają powierzchnię zewnętrzną gładką. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji kompletów chirurgicznych, wykonanych z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMMS 
o gramaturze 45g/m2. Rozmiary kompletów chirurgicznych jak niżej:

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do SWZ:

- Wnosimy o modyfikację Rozdziału VI pkt 6.1.8 SWZ poprzez dookreślenie iż w przypadku Pakietu nr 14 próbki jako przedmiotowy środek dowodowy zostaną złożone wraz z ofertą nie zaś po jej wyborze.

Odp.

Zamawiający dopisuje w pakiecie nr 14 w pozycjach nr 9 i 10, że wymagane próbki będą dostarczone na wezwanie Zamawiającego.

- Wnosimy o modyfikację Rozdziału VI pkt 6.1.8 SWZ poprzez dookreślenie czy w przypadku złożenia niekompletnych lub niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych podlegać będą one uzupełnieniu lub złożeniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

Odp.

Zamawiający nie zmodyfikuje SWZ, gdyż uzupełnienie wynika z przepisów.

Pytania do wzoru umowy:

- Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  
W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż czynność prawna nim opisana wymaga dla swojej ważności zgody podmiotu tworzącego zgodnie z właściwymi przepisami. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” Mając na uwadze powyższe Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może całkowicie pozbawić Wykonawcę uprawnienia do dokonania cesji wierzytelności.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 pkt 2) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za każdy dzień roboczy zwłoki.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści przesłanki 
o której mowa w lit. a) i w konsekwencji dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.”

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 21:

Pakiet nr 6 – rękawice nitrylowe:

Czy można zaoferować rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe o następującej charakterystyce?

Przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 350-450%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie 
z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, D6319, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat. Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, oznaczenie za zgodność z normą EN 455.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 14, Poz. 10f:

Czy Zamawiający dopuści w poz. f rozmiar bluzy większy niż 120-125cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. treści projektu umowy

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej, o której mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 2) na:

“Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę.”?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 22:

Pakiet nr 36

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rozdzielenie tej części na dwie i stworzenie pakietu np. nr 36a, zawierającej pozycje nr 3,4,6,7,9,11 z części 36 i jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści złożenie oferty:

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Lp.3

Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm dostępny w długościach 155 i 235 cm z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Opakowanie handlowe: 1, 10, 20 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.4

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza 2400 mm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10, 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.6

Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 cm, średnica szczęk 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione). Opakowanie handlowe: 5, 20, 40 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.7

kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 240 cm, średnica szczęk 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione). Opakowanie handlowe: 5, 20, 40 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.11

Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych do mycia endoskopów – po obu stronach szczotka kanałowa w zakresie 2,0-4,2 mm plus dodatkowa dwustronna krótka szczotka do zaworów. Długość 240 cm, średnica. 1,65 mm, długość szczoteczki kanałowej 13 mm, średnica 5 mm. Długość całkowita szczotki gniazdowej 14,5 cm, średnica 5/10 mm. Długość szczotki gniazdowej 35/40 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 23:

Zad.4

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o grubości m.in. na dłoni 0,155 - 0,16 mm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikroteksturowanej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci,  siła zrywu przed starzeniem min.14N,  grubość na dłoni 0,185 +/-0,02  mm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych z wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, zewnętrzna powierzchnia gładka, chwytna, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, wytrzymałość po starzeniu min. 15 N, mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Odporne na przenikanie cytostatyków w tym Melphalan, Carmustine i Thiotepa z czasem ochrony powyżej 30 min. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Typ A wg. EN ISO 374-1. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych - spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków wg ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zad.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zad.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zad.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, winylowych, bezpudrowych, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zad.14

1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kształcie beretu o gramaturze min. 14g/m2

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zad.14

2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±50 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor biały, rozmiar uniwersalny. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z EN 13485. Pakowany po 100 szt.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kształcie beretu o gramaturze min. 14g/m2

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza jeśli spełnia pozostałe zapisy SWZ.

5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o poniższych parametrach:

Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 330 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami o wymiarach min. 30x39cm. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

6.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniającego komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m2. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręcznika do rąk o gramaturze min. 54,9 g/m2 ; pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

9-10 poz. a-f

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w zad.14 nr.9-10 poz. a-f

o następujących parametrach:

Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. 
Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo: 20 kompletów w torbie foliowej, 6 x 20 kompletów w kartonie zbiorczym

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zad.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w zad.1 poz. a-f o następujących parametrach:

Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. 
Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo: 20 kompletów w torbie foliowej, 6 x 20 kompletów w kartonie zbiorczym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania wymiaru zapisanego w poz. f).

Zestaw pytań nr 24:

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) do użytku na oddziale covid, jednorazowy. Wykonany z włókniny typu SMS tj.SMMS o gramaturze min. 35 g/m2.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści Rozmiar XXXL gdzie obwód w klatce piersiowej bluzy będzie wynosił ok.132 - 136 cm ( +/- 1 cm ) a spodni w biodrach  ok. 124-126cm (+/-1 cm)

Odp.

Zamawiający dopuszcza wymiar bluzy ale spodnie w biodrach muszą mieć wymiar min. 135 cm.

Pakiet 15

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym  zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 15

Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 14 poz.2

Czy Zamawiający dopuści Czepek medyczny typu furażerka  wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną,   o gramaturze 20g/m²,   w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, przeciwpotny, lekki i dobrze przepuszczający powietrze,    zapewniający komfort w trakcie noszenia, jednorazowego użytku, zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny SMMMS?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści „… Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep długość. 6cm i 12 cm, szerokość min. 2cm, mankiet wykonany z poliestru o szerokości min. 7,5cm?.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Na zewnętrznym opakowaniu trzy etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr kat., LOT, datę ważności oraz dane producenta lub importera.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Wyraźne oznaczenie rozmiaru w postaci naklejki lub pieczątki umieszczone  na opakowaniu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 5,

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny, sterylny z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 35g/m2, wykonany z włókniny typu SMS tj. SMMMS?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny, sterylny ze wzmocnieniami z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 35g/m2, wykonany z włókniny typu SMS tj. SMMMS ze wzmocnieniami o gramaturze 40g/m2??

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 9, 10

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 i 10 i utworzy z niej odrębne zadanie?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 14 poz. 9,10

Czy Zamawiający dopuści Komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) do użytku na oddziale covid, jednorazowy. Wykonany z włókniny typu SMS tj.SMMS o gramaturze 40 g/m2.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14 poz. 9f, 10f

Czy Zamawiający dopuści Rozmiar XXXL gdzie obwód w klatce piersiowej bluzy będzie wynosił ok.132 - 136 cm ( +/- 1 cm ) a spodni w biodrach  ok. 124-126cm (+/-1 cm)

Odp.

Zamawiający dopuszcza wymiar bluzy ale spodnie w biodrach muszą mieć wymiar min. 135 cm.

Zestaw pytań nr 25:

- Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 22, pozycja 5a kaniule 14G x 45mm przepływ 270ml/min?

Odp.

Zamawiający potwierdza i wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 pozycja 12a strzykawki 20 ml pakowane po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 26:

Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu nr 6 rękawic o parametrach: rękawice niejałowe, bezpudrowe, nitrylowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, Typ B. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania, AQL=1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec 0,08-0,12mm, dłoń 0,06-0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Wolne od akceleratorów chemicznychtiuramów, tiomoczników, benzotiazoli. Posiadające badania na cytostatyki oraz substancje chemiczne. Pełny raport z badania na ww. substancje wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, termin ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL. Deklaracja Zgodności CE. Karta katalogowa produktu. Wyniki badań na substancje chemiczne wg. EN 16523-1.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 27:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej 30 g/m2 w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 10cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy 17 nitkowej?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści serwety zawierające na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne typu TAG?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe 17 nitkowe w rozmiarze 75x90cm, pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwety zawierające na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne typu TAG?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 14 c

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną 180x180cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O, chłonności warstwy zewnętrznej min. 600% ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 14, 21

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby klej umożliwiał swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia.

Zgodnie z zasadami aseptyki nie wolno przesuwać, ani ponownie przyklejać w innym miejscu już wcześniej przyklejonej serwety. Przesuwanie lub „przeklejanie” może doprowadzić do niebezpiecznego przenoszenia mikroorganizmów. W związku z powyższym – jeśli Zamawiający miał na myśli właśnie takie postępowanie – wnioskujemy o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 	150 cm x 190 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 	150 cm x 190 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, o odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm ze wzmocnieniem przymocowanym na całej powierzchni

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 	150 cm x 190 cm wykonana z jednokolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony sterylnej i niesterylnej ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetką dla noworodków 75x85cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 x serwetą porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonność wzmocnienia min. 680% ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 	150 cm x 190 cm?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 	150 cm x 190 cm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600% ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,

- 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

- 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm,

- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

- 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2 w częsci krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną w rozmiarze 10x50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną wzmocnioną o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o  AQL=1, posiadające badania na substancje chemiczne w tym: dwa kwasy poziom 0, jedną zasadę – poziom 6, bez badań na alkohole?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,01mm), na dłoni 0,06mm (±0,01mm)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’250 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 1600 op., teksturowane na końcach palców, zgodne z normą EN 16523-1 jako normą równoważną do EN 374-3 w tym min. 2 substancje na 6 poziomie odporności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 16, 17

Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200ml z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 38,39

Czy Zamawiający dopuści woreczki do próbek moczu w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm zakończonym otworem centralnym i jednym otworem bocznym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH 6-24?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Couvelaira wykonane z medycznego PCV?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm w rozmiarze CH30 10,0*7,0mm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 29, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Zamawiający wykreśla pozycje nr 29 i 30 z pakietu nr 10.

Pakiet nr 10, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą z 2 dużymi kieszeniami?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą pakowaną a’1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy, którego zewnętrzna warstwa jest polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączona substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający w pozycji 3 wymaga chusteczek nawilżanych.

Pakiet 13, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 12 opakowań a’80sztuk, czy 12 sztuk chusteczek?

Odp.

Zamawiający wymaga 12 opakowań po 80 szt.

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta 3 warstwowy: 2 x włóknina typu spunlace + poliestrowe wypełnienie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta 3 warstwowy: 2 x włóknina polipropylenowa + poliestrowe wypełnienie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym (obwód 60cm po rozciągnięciu)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny min. 120 cm.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'12 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m lub 50m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany, co 50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład z 2 warstwami celulozy - 2 x 18g/m2 + folia PE 0,015mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Chłonność 3820,18 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 13, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarze M i L?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze L (obwód w pasie 140cm po rozciągnięciu) i XL (obwód w pasie 150cm po rozciągnięciu)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm ze wzmocnieniem o szerokości od 48cm do 56cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm ze wzmocnieniem o szerokości od 46,5 cm do 59,5cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z krótkim rękawem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9,10

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS w kolorze niebieskim?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 4-8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG w rozmiarze 45x43mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 28, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu cenowym.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia formularz cenowy stanowiący załącznik SWZ.

Załącznik:

      - Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy po zmianie

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie;

04.05.2021r. godz. 11:00 – składanie ofert, oraz 11:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)