Obsługa serwisowa i wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger Alcotest 7410 (ilość urządzeń ≥ 30 szt.)

| L.p. | Usługa serwisowa i wzorcowanie | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Usługi związane z serwisowaniem i wzorcowaniem urządzeń (serwis techniczny, adiustacja/kalibracja i wzorcowanie) | 50 |
| L.p. | Koszt podstawowych części i usług serwisowych wraz z robocizną | Szacunkowa ilość usług |
| 1. | Wymiana sensora | 1 |
| 2. | Wymiana akumulatora | 1 |
| 3. | Wymiana wyłącznika silnika | 1 |
| 4. | Wymiana pompki | 1 |
| 5. | Wymiana wyświetlacza | 1 |

Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w ofercie cenowej za cenę razem brutto wraz z ubezpieczeniem oraz odbiorem i dostawą urządzenia z i do 14 magazynów wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Oferowany okres gwarancji na bezbłędną pracę urządzenia kontrolno-pomiarowego do badania trzeźwości  po uzyskaniu wzorcowania – minimum 6 miesięcy.

#### Oferowany okres gwarancji na części zamienne – minimum 6 miesięcy.

- Czas realizacji usługi wraz ze wzorcowaniem od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu – maksymalnie 21 dni kalendarzowych.

- Wzorcowanie zostanie potwierdzone wydaniem świadectwa wzorcowania przez organy administracji miar albo akredytowane laboratoria wzorcujące. Laboratoria takie muszą posiadać certyfikat akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał wzorcowania w co najmniej dwóch punktach pomiarowych: 0,10mg/l oraz 0,25mg/l, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nie przesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej, wówczas  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zgodnie 
z wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia naprawy/wymiany części nieujętych w umowie w granicach łącznej wartości umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na bieżąco przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania ceny brutto razem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem urządzeń z magazynu wyznaczonego przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Przewidywana ilość usług jest ilością szacunkową. Jednak minimalny zakres zamówienia zrealizowany przez Zamawiającego będzie nie mniejszy niż 30% ilości usług zawartych w umowie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w pkt. 3 
w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie 
o potrąceniu i jego wysokości.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.