Załącznik nr 3 do umowy nr …/2024 z dnia ……….……… r.

……………………………dnia……………

( miejscowość )

**PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI SERWISOWYCH NR…………….**

**Dane obiektu:**

nazwa …………………………………… data…………...………………………

adres………………………………………. w godzinach od……….….do…...…

**Dane urządzenia:**

|  |  |
| --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna | Jednostka wewnętrzna |
| producent |  |
| typ |  |
| nr seryjny |  |
| moc |  |
| lokalizacja |  |
| uwagi |  |

**Czynności serwisowe („TAK” - wykonano, „NIE” - nie dotyczy):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Sprawdzenie poprawności działania funkcji urządzenia |
|  | 2. Sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora |
|  | 3. Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego oraz jego uzupełnienie |
|  | 4. Ilość uzupełnionego środka chłodniczego: ……………… |
|  | 5. Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i w przypadku stwierdzenia nieszczelności uszczelnienie układu |
|  | 6. Kontrola i czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej |
|  | 7. Kontrola wentylatora skraplacza |
|  | 8. Kontrola i czyszczenie skraplacza |
|  | 9. Sprawdzenie drożności i szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z parownika i w przypadku stwierdzenia awarii/nieszczelności naprawa instalacji |
|  | 10. Kontrola wentylatora jednostki wewnętrznej |
|  | 11. Kontrola i czyszczenie parownika jednostki wewnętrznej |
|  | 12. Dezynfekcja klimatyzatora preparatem bakterio i grzybobójczym |
|  | 13. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych |
|  | 14. Sprawdzenie mocowania klimatyzatora |
|  | 15. Wykonanie innych czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta |
|  | 16. Uruchomienie urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji z nimi związanych |

**Uwagi:**

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*czytelny podpis użytkownika pieczęć i czytelny podpis serwisanta*