Załącznik Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wraz z infra-strukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej (na działkach nr nr: 147/1 /w trakcie podziału – wyodrębnienie drogi 1KDD/ – teren SP oraz na części działki nr 148/13 obr. Nowa Wieś Wielka – przewidzianej zgodnie z mpzp pod zabudowę 1UE- usług edukacji).

Dokumentacja jak wyżej powinna być zgodna z wytycznymi Ministra Sportu i Turystyki zawartymi w  „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” umieszczonego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska--program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2024

(przez halę sportową - zdefiniowaną przez dysponenta środków -  rozumie się obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach:

− wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: nie mniejszych niż 19,0 m x 36,0 m, co umożliwia rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp., z zachowaniem regulacji umożliwiających przeprowadzenie rozgrywek sportowych rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej;

− wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejszej niż 7,0 m – liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- koncepcji programowo-przestrzennej budowy hali sportowej z łącznikiem do budynku SP wraz zagospodarowaniem terenu, na którym ma być usytuowany budynek  hali, z analizą:

- najkorzystniejszego wariantu lokalizacji budynku hali połączonego z SP przy jednoczesnym osiągnięciu wymiarów boiska hali do gry w piłkę ręczna 44 x 24,

- zastosowania rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych  technologii (np. ogrzewania, klimatyzacji, rekuperacji, oświetlenia, zużycia wody), doboru właściwych materiałów i wyposażenia w sprzęt sportowy zapewniających użytkownikom komfort i bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym w tym: kosztów wykonania                              i eksploatacji,

- sporządzenia bilansu zapotrzebowania na ciepło dla celów przeprojektowania kotłowni olejowej znajdującej się w SP (nie wchodzi w zakres zapytania ofertowego) – planowanej do przebudowy na przełomie roku 2024/2025, która będzie obsługiwać również halę sportową, dla której wymagane jest zamontowanie oddzielonego opomiarowania energii cieplnej indywidualnie dla każdego nośnik ciepła tj.: c.o., cwu, klimatyzacja , nagrzewnica itp.,

- wizualizacji – 3 ujęcia zewnętrzne, 2 ujęcia wewnętrzne (wersja elektroniczna z rozszerzeniem jpg o rozdzielczości minimum 1700 x 1000 pikseli),

w terminie do 20 grudnia 2024 r.

- inwentaryzacji (obejmującej czynności: geodezyjne dotyczące wykonania szczegółowych pomiarów  pionowości i ewentualnych odchyłek od poziomu położenia ściany oraz rzędnych posadowienia poszczególnych kondygnacji w zabudowie istniejącej) wraz z ekspertyzą budowlaną stanu technicznego budynku  SP w zakresie niezbędnym do zaprojektowania łącznika w tym odkrywek fundamentów (projektowany budynek hali sportowej – istniejący budynek SP) oraz wspólnych instalacji (w tym kotłowni olejowej), w celu wyboru przez Zamawiającego najbardziej optymalnego wariantu połączenia,

- orzeczenia mykologiczna-budowlane dotyczącego ścian piwnicznych budynku SP w miejscu  zaprojektowania łącznika,

- badań geotechnicznych podłoża gruntowego (w tym  poziomu wody gruntowej ) wraz z odpowiednią do wyników badań dokumentacją,

- inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na ich zły stan zdrowotny,

- przeprowadzenia inwentaryzacji ornitologicznych i chiropterologicznych wraz z zaleceniami – drzew oraz budynku SP w zakresie łącznika,

- operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych do gruntu (w przypadku takiej konieczności) i /lub pozyskania warunków technicznych na podłączenie się do gminnej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej i/lub przebiegającej przez teren zielony skweru na narożniku ul. Aleja Pokoju z ul. Bydgoską,

- stosownej dokumentacji niezbędnej do uzyskania ewentualnych zgód na odstępstwo od przepisów budowlanych np. ograniczenia czasu nasłonecznienia istniejącego budynku SP,

- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- szacunku kosztów zadania inwestycyjnego pod potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie,

poz. 2) do 10) w terminie do 30 kwietnia 2025 r. wraz z potwierdzonym wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę

pozwolenie na budowę ostateczna data - 1 lipca 2025 r.

- wielobranżowego projektu wykonawczego (technicznego),

- projektu aranżacji wnętrz hali gimnastycznej wraz z wykazem niezbędnych urządzeń (sprzętu, tym tablicy wyświetlającej wyniki - pełną informację oraz  rzutnika z ekranem umożliwiającym wyświetlanie treści z nośników elektronicznych) sportowych i wyposażenia w meble odpowiednie do funkcji danego pomieszczenia oraz kolorystyki pozostałych pomieszczeń budynku hali                             (z uwzględnieniem zastosowana pokrycia wewnętrznych ścian szczytowych sali gimnastycznej materiałem odpornym na uderzenia piłek),

- przedmiarów robót budowlanych dla poszczególnych branż z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z zapisami programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” umieszczonego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska--program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2024

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych,

- kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych branż z podziałem na koszty kwalifikowane                 i niekwalifikowane,

- projektowanej charakterystyki energetycznej,

- projektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planu ewakuacji dla istniejącego                            i nowopowstałego obiektu SP-Hala,

- projektu instrukcji użytkowania hali i urządzeń stanowiącej podstawę prawidłowej eksploatacji hali sportowej,

- innych wymaganych prawem opracowań, jak projekty dotyczące: rozwiązania kolizji uzbrojenia podziemnego, naziemnego (napowietrznej linii organizacji ruchu na czas budowy i docelowej, niezbędnych do prawidłowego wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej,

- uzyskanie dodatkowych wytycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej,

- przygotowanie dokumentów oraz podjęcie uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych;

oraz złożenie oświadczenia o:

- kompletności poszczególnych dostarczonych jego części, tj. z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

- możliwości zastosowania innych materiałów, urządzeń i sprzętu niż wskazane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę, a także innych przepisów i wytycznych dotyczących obiektów sportowych (w tym szkolnych) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami podejmowanymi na każdym etapie prac, w zakresie rozwiązań projektowych, rozważanych na wstępnym etapie koncepcji (w formie konsultacji odnośnie proponowanych rozwiązań projektowych w tym dot. materiałów, urządzeń i sprzętu).

- Wybrany wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie zamówienia przez osoby posiadające    właściwe dla danej części zamówienia doświadczenie (w tym odnośnie ekspertyz budowlanych,  inwentaryzacji ornitologicznych, chiropterologicznych i zieleni) oraz niezbędne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Informacje mające wpływ na wielkość projektowanego obiektu - hali sportowej:

- wysokość hali - 7,40 m (liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym),

- widownia - na ok. 250 osób (wskazana jest lokalizacja od strony ul. Aleja Pokoju) oraz dodatkowe trybuny składane - teleskopowe na ok. 50 osób (warunek uzyskania dobrej widoczności całego boiska z każdego miejsca widowni),

- hala sportowa wraz z zapleczem, połączona z łącznikiem (piętrowym, niepodpiwniczonym) z budynkiem SP,

- w SP uczy się ponad 479 uczniów (45 % dziewcząt i 55 % chłopców),

- SP zatrudnia 60 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi,

- sala gimnastyczna oprócz zajęć szkolnych z zakresu wychowania fizycznego wykorzystywana będzie również do sportowych i rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych, a także przez społeczność lokalną (w tym imprezy widowiskowe, kulturalne, także na zasadzie wynajmu sali z zapleczem),

- dostępność  nowego obiektu  SP dla osób niepełnosprawnych (z uwagi na brak dostępności SP dla osób niepełnosprawnych lokalizacja windy powinna zapewniać dostępność dla hali sportowej i ciągów komunikacyjnych SP),

- hala sportowa połączona z budynkiem SP, w ramach zaplecza powinna uwzględniać  pomieszczenia/miejsca:

- szatni (6 szt. w tym dwa z opcją dla trenerów) z pełnym zapleczem sanitarnym (dysze prysznicowe naścienne, czasowe sterowanie użytkowaniem, armatura czerpalna z opcją oszczędnego zużycia wody – np. baterie czasowe lub z czujnikiem zasilanym elektrycznie),

- magazynowe (2 pom.) na sprzęt sportowy,

- dla nauczycieli wf (1 pom.) z zapleczem sanitarnym (szatnia, łazienka, toaleta),

- dla pielęgniarki (1 pom.) – wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dla organizatorów imprez sportowych i innych (1 pom.),

- miejsce umożliwiające sprzedaż napojów, artykułów spożywczych z automatów w części ogólnodostępnej,

- zalecenia dotyczące pomieszczeń w łączniku:

- parter:

- komunikacja,

- pomieszczenia zaplecza dla hali - wynikowo,

- odrębne wyjście na zewnątrz budynku (z funkcją ewakuacji),

- portiernia,

- szatnia (typu teatralnego) dla widzów korzystających z hali,

b) piętro:

- sala wielofunkcyjna do zajęć sportowych typu: gimnastyka korekcyjna, fitness, taniec itp.,

- toaleta dziewczęca i toaleta chłopięca (obecnie na piętrze SP nie ma toalet dla uczniów).

- Zalecenia dotyczące funkcji, wyposażenia i rozwiązań projektowych hali sportowej – w projekcie należy przewidzieć:

- możliwość podziału hali kotarami z napędem elektrycznym na trzy równe części (dla rozmiaru boiska dla gry w siatkówkę),

- niezbędne ze względu na usytuowanie hali (strona południowa) okna wyposażyć w żaluzje zewnętrzne z czujnikiem słońca lub szyby w oknach przyciemniające (inwestor oczekuje  propozycji rozwiązania przez projektanta),

- ograniczoną do minimum powierzchnię okien, okna otwierane z poziomu posadzki,

- wykończenie powinno uwzględniać akustykę, wysoką odporność materiałów na uderzenia, ochronę okien przed uderzeniami piłek,

- pełną instalację elektryczną (m.in. zasilaną z paneli fotowoltaicznych), w tym związaną                                z oświetleniem terenu, nagłaśniającą, dzwonkową, komputerową, telefoniczną, odgromową, internetową oraz elektroniczną tablicą wyników oraz rzutnikiem i ekranem umożliwiającym wyświetlanie treści z nośników elektronicznych,

- wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz z funkcją chłodzenia powietrza (dla sali z zapleczem i łącznikiem), klimatyzacja,

- pełen monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,

- oświetlenie z możliwością stopniowej regulacji natężenia światła,

- urządzenia dla poszczególnych dyscyplin sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, gimnastyka) z możliwością sprawnego ich montażu i demontażu, zapewniające jednocześnie bezpieczeństwo użytkowników sali (w przedmiarze robót jako pierwsze wyposażenie sali należy uwzględnić te urządzenia i sprzęt, które są w sposób trwały przymocowywane do podłogi, ściany czy sufitu),

- posadzkę boiska – z wykładziny sportowej,

- dodatkowe/oddzielne wejście do hali bezpośrednio z terenu istniejącego boiska,

- dodatkowe drzwi o dużych rozmiarach umożliwiające wnoszenie (i wynoszenie) przedmiotów i urządzeń wielkogabarytowych (z funkcją ewakuacji),

- ogrzewanie sali od budynku SP - kotłowni olejowej z oddzielnym opomiarowaniem,

- niezależne opomiarowanie wszystkich mediów hali sportowej,

- zagospodarowanie otoczenia sali (w tym: zieleń, ogrodzenie od strony ul. Ogrodowej, ul. Aleja Pokoju, ul. Kwiatowej oraz od strony parkingu przy ul. Bydgoskiej, projektowane drogi,  miejsca parkingowe na terenie SP zaprojektować w technologii przepuszczalnej – płyty ażurowe wypełnione trawą przy ulicach Kwiatowej, ewentualnie przy ul. Aleja Pokoju zaprojektować z kostki pełnej),

- tradycyjną lub prefabrykowaną technologię budowy sali (przy czym rozwiązanie musi spełniać warunek uzyskania dobrej widoczności boiska z każdego miejsca na hali),

- lokalizację pomieszczeń/nia technicznych/nego zapewniająca sprawną komunikację (np. magazyn sprzętu sportowego – płyta boiska sportowego),

- panele fotowoltaiczne – rozwiązanie w funkcji podstawowej.

- Informacje i wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia, przy wykonywaniu którego należy uwzględnić:

- uzgodnienie tras wszystkich sieci, zewnętrznych instalacji oraz przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Bydgoskiego w Bydgoszczy,

- uzgodnienie ostatecznej wersji koncepcji z  Urzędem Gminy i SP,

- obowiązek organizacji w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka –  comiesięcznych narad  koordynacyjnych w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego z chwilą przystąpienia do realizacji robót budowlanych                       w przewidywanym terminie ich zakończenia - w latach 2025-2027.

- Załączniki do SWZ:

- koncepcja / szkic lokalizacji inwestycji,

- rzut z „góry” – zdjęcie źródło  mapy google,

- zdjęcie miejsca lokalizacji hali - zdjęcie źródło mapy google,

- mapa z ewidencji gruntów- dokument wewnętrzny/ informacyjny,

- wypis z rejestru gruntów działki nr 147/1, 148/13 obr. Nowa Wieś Wielka - dokument wewnętrzny/ informacyjny,

- mapa zasadnicza - w dwóch częściach - dokument wewnętrzny/ informacyjny,

- wyciąg mpzp „Nowa Wieś Wielka Centrum (Uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr LVIII/538/24                  z dnia 30 stycznia 2024 r.) - cz. graficzna i opisowa (pełna treść https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_nowa_wies_wielka )

- posiadane rysunki rzutów kondygnacji budynku SP (br. sanitarna c.o.) - starszej części od strony ul. Aleja Pokoju - połączenie z łącznikiem hali - 3 szt., nowej części z kotłownią - rzut piwnicy -1 szt.,

- projekt kotłowni olejowej z kwietnia 2024 r. (trzy części) nie uwzględniający podłączenia hali,

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz planu ewakuacji - 3 szt. (rzut piwnicy, parteru, piętra),

- odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy w sprawie parkingu przy ul. Aleja Pokoju.

- Załącznik, który zostanie przekazany wybranemu wykonawcy:

-  mapa zasadnicza terenu w dwg - stan sierpień 2024 r.

Nowa Wieś Wielka, 28 sierpnia 2024 r.