Częstochowa, 07.04.2021 r.

ZP.26.1.12.2021

**Odpowiedź na pytanie do specyfikacji warunków zamówienia**

**w postępowaniu na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Im. Jana długosza w Częstochowie**

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania do zadania 2:

1. Czy Zamawiający dopuści Mętnościomierz z diodą elektroluminescencyjna (LED) w 860 nm?

 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

1. Czy Zamawiający dopuści próbki o objętości  min. 15 ml ?

 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

1. Czy Zamawiający dopuści 3 punktową kalibrację w punktach 20,100,800 oraz weryfikację kalibracji w punkcie 10 NTU?

 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

 Kanclerz

 mgr inż. Maria Róg