## Pakiet_1
	Załacznik nr 1.1 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 1
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Basen sanitarny plastikowy z pokrywą	szt.	10
2.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany, ster. Ch/FG 12 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	5
3.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 14z zastawką plastikową lub gumową	szt.	15
4.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 16 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	40
5.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 18 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	30
6.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 20 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	20
7.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 22 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	10
8.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 24 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	10
9.	Cewnik do odsys. górnych dróg oddech. z PCV , elastyczny,CH 16 600 mm TYP C z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi sterylny	szt.	70
10.	Cewnik do odsys. górnych dróg oddech. z PCV, elastyczny, CH 18 600 mm TYP C z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi sterylny	szt.	40
11.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dwulufowy,sterylny dł.od min.1500mm- do max. 2100 mm	szt.	2000
12.	Przewód łączący do pola operacyjnego jał. CH 24 8,0 x 5,6 dł.1000 mm	szt.	250
13.	Przewód łączący do pola operacyjnego jał. CH 24 8,0 x 5,6 dł.2100 mm	szt.	400
14.	Elektroda do badań Holtera dla dorosłych, jednorazowego użytku z hypoalergicznym klejem, na bazie gąbki polietylenowej,z żelem ciekłym ,sensor Ag/AgCl,elastyczna , wodoszczelna, wodoodporna, prostokątna z podłużnym otworem umożliwiającym przełożenie przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG, zapewnia 24 h monitorowanie pacjenta. Rozmiar 55 x 40 mm. Opakowanie x 50 szt.	op.	350
15.	Golarka do użytku szpitalnego , pojedyncze ostrze , jednorazowego użytku x 50 szt.	op.	6
16.	Kaczka sanitarna plastikowa męska z rączką , wielokrotnego użytku	szt.	35
17.	Kieliszek do podawania leków plastikowy 25-30 ml x 80 szt.	op.	1850
18.	Kieliszek do podawania leków plastikowy 30 ml x 80 szt. z pokrywką	op.	10
19.	Koc ratunkowy sreb. – złoty min.210cm do max. 240cm x 160 cm	szt.	12
20.	Lancet do testów alergologicznych x 200 szt.(dł.końcowki 0,9 mm) sterylny, pakowany pojedynczo	op.	8
21.	Maska ratownicza "usta - usta" jednorazowego użytku z zaworem zwrotnym i foliowym fartuchem ochronnym	szt.	10
22.	Maska tlenowa dla dorosłych z drenem dł. min. 210 cm rozmiar L -XL	szt.	100
23.	Okulary ochronne , panoramiczne typu Google	szt.	5
24.	Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej jałowe 11 x 100 szt.	op.	3
25.	Papier do defibrylatora ( AGILENT M 4735A ) 50mm x 15m gładki	szt.	15
26.	Papier do EKG Ascard 4 112 mm x 25 mb	szt.	280
27.	Papier do czarno – białych videoprinterów USG typu Mitsubishi K65HM , termoczuły, o wysokiej rozdzielczości, z połyskiem ,wysoki kontrast. Wymiar 110mm x 20m , od 180 do 210 obrazów na jednej rolce, pakowany pojedynczo w folię ochronną.	szt.	10
28.	Pałeczki do wymazów jałowe bez podłoża, Probówka z korkiem i etykietą zabezpieczajacą Trzonek o wymiarach 2,5 mm x 150 mm wykonany z polistyrenu;główka wykonana z wiskozy o średnicy około 5 mm.Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister.	szt.	20
29.	Pałeczki do wymazów jałowe z podłożem transportowym AMIES, Probówka z korkiem i etykietą zabezpieczajaca.Trzonek o wymiarach 2,5 mm x 150 mm wykonany z polistyrenu;główka wykonana z wiskozy o średnicy około 5 mm.Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister.	szt.	30
30.	Przecinacz do tabletek	szt.	10
31.	Przedłużacz do tlenu Ch 16 x 2100 mm jałowy	szt.	1500
32.	Przyrząd do przygotowywania i aspiracji leków z opakowań wielodawkowych z filtrem bakreryjnym 0,1µm - 0,45 μm	szt.	1100
33.	Rurka Guedel’a jałowa z kolorową zatyczką ułatwiającą identyfikację rozmiaru , nr 1	szt.	8
34.	Rurka Guedel’a jałowa z kolorową zatyczką ułatwiającą identyfikację rozmiaru , nr 2	szt.	8
35.	Rurka Guedel’a jałowa z kolorową zatyczką ułatwiającą identyfikację rozmiaru , nr 3	szt.	15
36.	Rurka Guedel’a jałowa z kolorową zatyczką ułatwiającą identyfikację rozmiaru , nr 4	szt.	15
37.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości, rozm. 7	szt.	5
38.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości, rozm. 7,5	szt.	5
39.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości,rozm. 8	szt.	5
40.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości, rozm. 8,5	szt.	5
41.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości,rozm. 9	szt.	5
42.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości,rozm. 9,5	szt.	5
43.	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, silikonowana, otwór Murphy´ego o zaokrąglonych krawędziach, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym konektorem umożliwiaj	szt.	5
44.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 10	szt.	5
45.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 7	szt.	5
46.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 8	szt.	5
47.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 9	szt.	5
48.	Skalpel jednorazowego użytku z rączką x 10 szt. nr 22	op.	3
49.	Szpatułka medyczna, jałowa, pakowana pojedynczo. Opakowanie x100szt.	op.	15
50.	Pinceta jednorazowego użytku anatomiczno- chirurgiczna 125-150 mm	szt.	20
51.	Wieszak przeznaczony do zawieszania pojemnika na mocz przy łóżku chorego	szt.	60
52.	Worek do zbiórki moczu sterylny 2 l , z zaworem spustowym typu T	szt.	500
53.	Zatyczka do cewników sterylna	szt.	20
54.	Jednorazowa staza bezlateksowa 25szt. x 45 cm, niebieska . Na opakowaniu graficzna instrukcja obsługi.	op.	300
55.	Zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska, nebulizator, wężyk). Maska wykonana z miękkiego winylu lub medycznego PCV niezawierającego lateksu.	szt.	3200
56.	Zestaw do lewatywyjednorazowy, niesterylny.worek o pojemności 1750 ml skalowany co 250 ml,z otworem do zawieszenia, dren z PVC o długości 1200 mm z miękką końcówką, otworem centralnym i dwoma otworami / bocznymi i końcówką zabezpieczoną zatyczka,Dodatkowo w zestawie zaciskacz do drenu( klamra)	szt.	5
57.	Zgłębnik żołądkowy z PCV Ch 20 sonda z zatyczką 1000 – 1500 mm	szt.	5
58.	Zgłębnik żołądkowy z PCV Ch 18 j.u. jałowy z zatyczką sonda długość 1000- 1500 mm	szt.	5
59.	Zgłębnik żołądkowy z PCV Ch 16 j.u. jałowy z zatyczką sonda długość 1000-1500 mm	szt.	5
60.	Żel do EKG 250 g (Skład: woda, podłoże, chlorek sodu, środki konserwujące, barwnik)przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG (zwłaszcza rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera) a także przeznaczony do wykonywania innych zabiegów medycznych (np. elektrostymulacji, defibrylacji, kardiowersji, EMG, EP), zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem prądu elektrycznego (EMS, TENS, NCV).Wysoka odporność na wysychanien naturalny odczyn pH,posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni.	szt.	30
61.	Łącznik do przewodów i cewników niesterylny	szt.	900
62.	Nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych 2,4 mm x 200 szt. , igła 21G specjalnie ostrzona gwarantująca łatwość i delikatność użycia , ukryta w tworzywie , sterylna, typu Medlance plus	op.	130
63.	Nkłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych 1,8 mm x 200 szt. , igła 21G specjalnie ostrzona gwarantująca łatwość i delikatność użycia , ukryta w tworzywie ,sterylna, typu Medlance plus	op.	5
64.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Standard z ostrzem typu QUINCKE w rozmiarze 19 G x 90 mm	szt.	10
65.	Kaczka sanitarna damska , wielokrotnego użytku , z tworzywa sztucznego z rączką	szt.	5
66.	Igła jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy insulinowych (penów) w rozmiarze 0,23-0,25 mm x 6-8 mm x 100 szt.	op.	3
67.	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z tworzywa sztucznego 2l-2,5l	szt.	60
68.	Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 200mm x 50mm x 100 m	szt.	2
69.	Rękaw foliowo -papierowy 100 mm x 200m	szt.	2
70.	Rękaw foliowo -papierowy 150mm x 200 m	szt.	2
71.	Zastawki Heimlicha z workiem 2000 ml- zastawka przeciwzwrotna zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta, worek o pojemności 2000ml (wyskalowanym co 100ml), z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; dren łączący pomiędzy workiem a zastawką o długości 50cm. Łącznik luer lock / wejście dla łącznika schodkowego. Zestaw sterylny.	szt.	5
72.	Jednorazowa miska nerkowata z pulpy celulozowej 0,7l nieprzepuszczalna dla płynów	szt.	500
73.	Jednorazowe śliniaki dentystyczne , dwie warstwy bibuły przedzielone warstwą folii PE, w górnej części troczki pozwalajace na zawiązanie śliniaka, dolna część śliniaka zakończona kieszenią	szt.	1200
74.	Rękaw foliowo -papierowy 200mm x 200 m	szt.	3
75.	Pojnik - miseczka dla chorego zatykany poj. 250-300 ml, wyposażony dodatkowo w uszko i wylewkę ułatwiajace przyjmowanie płynów	szt.	90
76.	Żel transmisyjny, przeznaczony do diagnostyki (USG, KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD). Zalecany do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych (sektorowe, matrycowe liniowe i convex).Umożliwia uzyskanie czytelnych, klarownych, pozbawionych artefaktów obrazów ultrasonograficznych w klasycznych oraz nowych rodzajach obrazowania (3D/4D, tryby dopplerowskie – Power, PW, CW, obrazowanie harmoniczne i trapezoidalne, elastografia). Występuje jako żel transparentny bezbarwny lub w kolorze jasno-niebieskim. Jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Posiada znak CE. Opakowanie 500ml	op.	50
77.	Igła bezpieczna do iniekcji zostały zaprojektowane by chronić pracowników ochrony zdrowia przed potencjalnym zakłuciem zarówno przed zabiegiem jak i po jego zakończeniu.Konstrukcja jednoczęściowa (uchwyt igły, część metalowa i element zabezpieczający stanowią jedną część) / Dźwiękowe potwierdzenie zamknięcia zabezpieczenia na igle / Po zamknięciu zabezpieczenia na igle, nie można go otworzyć Element zabezpieczający wskazujący kierunek szlifu igłySzeroki zakres regulacji elementu zabezpieczającego igłę(180°) Prosta aktywacja zabezpieczania igły za pomocą jednej rękopakowanie jednostkowe typu blister-pack Rozmiar 0,5x40 (25g) ,0,5x25 (25g) 0,6x30(23G), 0,7x40 (22G), 0,8x40 (21G), 0,9x40 (20G), 1,1x40 (19G), 1,2x40 (18G). Opakowanie x 100 zszt.	op.	40
78.	Lusterko laryngologiczne sterylne średnica 22mm x 1 szt.	szt.	100
79.	Maska tlenowa dla dorosłych do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem tlenowym wykonana z PCV, dren powietrzny antyzagięciowy długośc min 200cm	szt.	50
80.	Vinylowa, wodoodporna , medyczna opaska na rękę do identyfikacji dorosłych pacjentów wykonana z wodoodpornego materiału w kolorze białym z wkładką do zapisywania danych , plastikowe zapięcie zatrzaskowe,długość min 23 cm szerokość 2,4cm. Opakowanie x100 szt.	op.	40
81.	Pojemnik na mocz sterylny 100 ml-125 ml , zamknięcie szczelne - twist	szt.	960
82.	Dren silikonowy Ø8 3mb	szt.	10
83.	Pojemnik na wycinki histopatologiczne 15 ml x 25 szt.	op.	4
84.	Papier termoczuły,standardowy,matowy. Do videoprinterów czarno-białych Sony.Rozmiar 110 mm x 20 m, od 200do 225 obrazów USG na jednej rolce.	op.	5
					- zł

## Pakiet_2
	załacznik nr 1.2 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 2
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Igła jednorazowego użytku LUER 1,2x40x100 typu Micropoint lub równoważne , ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	200
2.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,9x40x100 typu Micropoint lub równoważne, ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	10
3.	Igła jednorazowego użytku LUER 1,1x40x100 typu Micropoint lub równoważne, ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	3
4.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,5x25x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	10
5.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,6x30x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	3
6.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,7x30x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	10
7.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,8x40x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	50
8.	Kaniula dożylna typu bezpiecznego ,cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu,wtopione min.4 paski widzialne w RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu,standardowy koreczek portu bocznego zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem umiejscowiony centralnie nad skrzydełkami, elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie wg ISO, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi.Igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem. Logo producenta onaczone min. w dwóch miejscach na samym wyrobie. Rozmiar od14Ga do 24Ga	op.	5000
9.	Nasadka zamykająca męska i żeńska złącza LUER LOCK wykonana z polietylenu , czerwona. Opakowanie x 100 szt.	op.	70
10.	Korek – zatyczka do venflonu LUER LOCK, z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, tego samego producenta co oferowane kaniule dożylne i kraniki trójdrożne	szt.	14000
11.	Kranik trójdrożny LUER LOCK , wykonany z poliamidu, pokrętło obracane o 360°, ujścia zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, jałowy , odpowiedni do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych,ciągły strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia 2- 4barów. Produkt przeznaczony do infuzji i transfuzji, nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie: blister papierowo - foliowy x 1 szt.	szt.	100
12.	Przedłużacz do pompy inf. biały 1,5m jał. LUER LOCK, nie zawierający ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów", lub zharmonizowany znak graficzny)	szt.	100
13.	Przedłużacz do pompy inf. bursztynowy 1,5m jał.LUER LOCK	szt.	40
14.	Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typ TS, jałowy , opakowanie foliowo -papierowe , nie zawierający ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów", lub zharmonizowany znak graficzny	szt.	80
15.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS , igła biorcza dwukanałowa wykonana z ABS,osłonka igły biorczej wykonana z polipropylenu,hydrofobowy filtr powietrza z zatyczką typu on/off,komora kropl.20kropli =1 ml ± 0,1ml wykonana z elastycznego tworzywa wolnego od PVC, bez latexu, DEHPiPHT, długość komory w części przeżroczystej 55- 65 mm,filtr płynu o wielkości oczek 15µm,zaciskacz rolkowy z bezpiecznym miejscem na dren oraz igłę po użyciu wykonany z polistyrenu, rolka zaciskacza, dren medyczny o dł.150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów,łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock opakowanie foliowo-papierowe, ,jałowy niepirogenny , nietoksyczny ,jednorazowego użytku, nie zawierajacy ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów", lub zharmonizowany znak graficzny	szt.	13 000
16.	Strzykawka 100 ml JANET	szt.	100
17.	Strzykawka do tuberculiny trzyczęściowa 1 ml x 100 szt. (0,50 x 16mm 25Gx 5/8”	op.	20
18.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku, 10 ml x 100szt. , skala nominalna, co 0,5ml	op.	45
19.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku 2 ml x 100szt. skala nominalna, co 0,1ml	op.	65
20.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku 20 ml x 100 szt., skala nominalna, co 1ml	op.	200
21.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku 5 ml x 100 szt. , skala nominalna, co 0,2ml	op.	80
22.	Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp inf. , łącznik stożkowy LUER LOCK z kołnierzem,gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem,łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu,skala pomiarowa, pojemność 20ml	szt.	100
23.	Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp inf., łącznik stożkowy LUER LOCK z kołnierzem,gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna skala pomiarowa, biała 50ml	szt.	200
24.	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków , Ostrze ścięte pod kątem 45°, które nie powoduje ubytku materiału z korka. .Igła przeznaczona jest do do pobierania leków m.in. fiolek z gumowym korkiem 18 G x 40 mm, jałowa x 100 szt.	op.	70
25.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS bursztynowy, igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą uniemożliwiającą wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, osłonka igły biorczej; przeciwbakteryjny filtr powietrza z zatyczką typu on/off; elastyczna komora kroplowa z tworzywa 20kropli =1 ml ± 0,1ml z filtrem płynu o wielkości oczek 15mikrometrów; długość komory 55 – 65mm ± 2mm zaciskacz rolkowy z zaczepem na podtrzymanie drenu, dren medyczny o dł.150 cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock; opakowanie foliowo-papierowe jałowy niepirogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku, nie zawierajacy ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów" lub zharmonizowany znak graficzny	szt.	20
26.	Myjka do mycia ciała pacjenta, nasączona jednostronnie środkiem myjącym, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku.Gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania, aktywowana przy kontakcie z niewielką ilością wody. W kształcie rękawicy- zwężana w nadgarstku , wykonana z watoliny , gramatura min. 100g/m², jednostronnie pokryta środkiem myjącym o ph 5,5. Rozmiar 24-26cm x 16-18cm. Opakowanie x 20 szt.	op.	240
27.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej o jakości spełniającej normę USP43 , umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji do 35 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalnym nadrukiem na indywidualnym pojemniku, zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. W zestawie sterylna pakowana oddzielnie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Sterylizowany radiacyjnie.	szt.	1 800
28.	Bezpieczna igła insulinowa zabezpieczona z obu stron . Kompatybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami do insuliny. Długość 5mm, szeroka osłona ograniczająca nacisk na skórę,brak widocznej igły. Rozmiar : 0,25-0,30mm (31-30G) x 5 mm . Opakowanie x 100 szt.	op.	50
29.	Adapter do podciśnieniowych systemów pobierania krwi. Adapter jest kompatybilny z żeńskimi końcówkami Luer wenflonów, cewników itp., mogą być także stosowane z igłami iniekcyjnymi x 100 szt.	op.	10
30.	Bezigłowa zastawka do aspiracji i infuzji umożliwia połączenie z końcówkami luer i lock pozwala na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub podania leku ,dzięki drenikom pozwala na bezpieczny i wygodniejszy dostęp do kaniul obwodowych współpracuje ze wszystkimi systemami dożylnymi	szt.	500
31.	Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
32.	Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'100. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
33.	Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
34.	Adapter do fiolki o średnicy 28mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Pakowany a'20. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
35.	Adapter z drenem o długości 40cm. z kolcem dwudrożnym wykonanym z PET kompatybilny z butelkami i workami infuzyjnymi różnych producentów, zabezpieczony osłonką wykonaną z polietylenu. W pobliżu kolca wbudowana końcówka z membraną z poliizoprenu tworzący system CSTD. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku do worka. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Objętość wypełnienia drenu 2,8ml. Na drenie zamontowana klamra zaciskowa wykonana z acetalu. Adapter nie zawiera DEHP i lateksu. Na końcu drenu zamontowana membrana hydrofobowa z kopolimeru akrylowego zapobiegająca wydostawaniu się płynu i umożliwiająca odpowietrzenie drenu. Zapewnia 7 dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku.Pakowany a'40. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
36.	Fartuch wykonany z grubej folii (40-50µm) jednorazowego użytku x 100 szt.	op.	37
37.	Strzykawka do leków światłoczułych, trzyczęściowa j.u. do pomp inf. , łącznik stożkowy LUER LOCK z kołnierzem,gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna skala pomiarowa,bursztynowa 50ml	szt.	35
					- zł

## Pakiet_3
	załacznik nr 1.3 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 3
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze fioletowym, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach z dodatkową warstwą o właściwościach adhezyjnych zapewniającą precyzję podczas pracy z małymi przedmiotami w środowisku zarówno suchym jak i mokrym (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość min. 250 mm. Grubość na palcu 0.10 – 0.12 mm, na dłoni 0.07– 0.08 mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 7N (potwierdzone niezależnym badaniem). AQL max. 1.5. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zgodne z ASTM D6978 oraz potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 7 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Okres ważności 5 lat. Opakowanie a' 100szt. Rozmiar od S do XL.	op.	150
2.	Rękawice chirurgiczne, lateksowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny, mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 302 mm. Grubość na palcu 0.25 ± 0.03 mm, na dłoni 0.21 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 17N i po starzeniu min. 16N. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata. Rozmiar od 5.5 do 9.0.	para	150
3.	Rękawice neoprenowe w kolorze zielonym, wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, zapobiegające alergiom na lateks (typ I) i substancje chemiczne (typ IV), bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 295 mm. Grubość na palcu min. 0.19 mm, na dłoni min. 0.18 mm, na mankiecie min. 0.15 mm. Poziom AQL 0.65. Środek ochrony indywidualnej kat. III typ A (zapewniające najwyższą ochronę przed substancjami chemicznymi) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-3), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978. Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym zgodnie z normą EN 421. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 10 par. Okres trwałości 5 lat. Rozmiar od 6.0 do 9.0.	para	120
4.	Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu, wewnętrznie chlorowane, o przedłużonym mankiecie i z teksturą na końcach palców. Długość min. 290 mm. Grubość na palcu min. 0.14 mm, na dłoni min. 0.10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N po starzeniu min. 8 N. AQL max. 1.0. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak przenikania krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków przez min. 240 min. oraz dla fentanylu przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min. (w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych akceleratorów chemicznych i ftalanów. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006. Opakowanie z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum: poziom AQL, zgodność z rozporządzeniem MD 2017/745 oraz PPE 2016/425, znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, data ważności, nr ref. Okres ważności 5 lat. Opakowanie a’ 100 szt. Rozmiar od XS do XL.	op.	80
5.	Rękawice ochronne z nitrylu w kolorze zielonym, bezpudrowe, z wydłużonym mankietem zapewniającym dodatkową ochronę. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na palcach. Długość min. 300 mm. Grubość na palcu min. 0.14 mm, na dłoni min. 0.13 mm, na mankiecie min. 0,11 mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 6N. AQL 1.5. Środek ochrony osobistej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-3), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym zgodnie z EN 421. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 19 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Odpowiednie do kontaktu z żywnością, zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 oraz Rozporządzeniem (WE) 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej. Opakowanie 100 szt. Okres trwałości 5 lat. Rozmiar od S do XL.	op.	10
6.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, w kolorze jasnokremowym, bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i z teksturowaną powierzchnią. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0.17 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.15 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.13 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 16 N i po starzeniu mediana min. 14 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Pakowane parami w szczelne opakowanie. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 5 lat. Rozmiar od 6.0 do 9.0.	para	1500
7.	Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze zielonym, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 245 mm. Grubość na palcu min. 0.09 mm, na dłoni min. 0.07 mm, na mankiecie min. 0,06 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6.5 N (potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium). AQL max. 1.5. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 12 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Rękawice z formułą certyfikowanego, organicznego i oczyszczonego wyciągu z aloesu, o właściwościach nawilżających i niskim potencjale zapalenia skóry. Ocena efektu nawilżenia skóry potwierdzona w testach z udziałem ludzi. Przetestowane pod kątem uczuleń skóry (potwierdzone badaniem Modified Draize-95 Test). Opakowanie a' 100szt. Rozmiar od XS do XL.	op.	100
8.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, w kolorze jasnokremowym, pudrowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i teksturowaną powierzchnią. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 15 N i po starzeniu mediana min. 13 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Pakowane parami w szczelne opakowanie. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 5 lat. Rozmiar od 6.0 do 9.0.	op.	5
9.	Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze niebieskim, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 7N. AQL max. 1.0. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków przez min. 240 min. oraz dla fentanylu przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Okres ważności 5 lat. Opakowanie a' 100szt. Rozmiar od XS do XL	op.	3700
10.	Rękawice foliowe L x 100 szt.	op.	30
11.	Rękawice foliowe M x 100szt.	op.	30
					- zł

## Pakiet_4
	załącznik nr 1.4 do SWZ

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 4
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Wkłady workowe jednorazowego użytku, 1000ml z pokrywą o spłaszczonym kształcie, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o średnicy wew. min.7 mm), oznakowanie CE wytłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujące do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala	szt.	216
2.	Wkłady workowe jednorazowego użytku, 2000ml z pokrywą , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o średnicy wew. min.7 mm), oznakowanie CE wytłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujące do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala	szt.	96
3.	Zestaw do odsysania złożony z : wkładu workowego 1000ml oraz drenu łączącego 180cm z końcówką żeńską i żeńsko-męską z przesuwanym regulatorem siły ssania ( worek i dren zapakowane w jednym opakowaniu.	szt.	10
4.	Zestaw do odsysania złożony z : wkładu workowego 2000ml oraz drenu łączącego 180cm z końcówką żeńską i żeńsko-męską z przesuwanym regulatorem siły ssania ( worek i dren zapakowane w jednym opakowaniu.	szt.	10
5.	Worki na wymiociny z plastikowym ustnikiem w kształcie maski i wygodnym zamknięciem po użyciu, pojemność worka 2000ml, znak CE na każdym worku	szt.	60
6.	Worki na wymiociny z plastikowym ustnikiem w kształcie maski i wygodnym zamknięciem po użyciu,z substancją żelującą, pojemność worka 2000ml, znak CE na każdym worku	szt.	50
7.	Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeżroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni, wymagane pojemności:2000ml o przekroju okrągłym	szt.	10
8.	Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeżroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni, wymagane pojemności: 1000ml o spłaszczonym kształcie	szt.	10
9.	Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej jałowy ( worek 2l , strzykawka 50 / 60 ml , igła G14 , G16 , G18 lub G19długośc igły min 50 mm do max. 80 mm), kranik trójdrożny	szt.	70
10.	Łącznik kątowy schodkowy do podłączenia próżni w pojemnikach wielorazowego użytku. Opakowanie x 10 szt.	op.	70
					0,00 zł

## Pakiet_5
	załącznik nr 1.5 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 5
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1	Żel złuszczający i przygotowujący skórę dla uzyskania niższej impedancji skóry, w celu zapewnienia właściwej jakości rejestracji badań EEG, EKG, żel typu NuPrep, opakowanie 114 g tuba	szt.	9
2	Krem do mocowania elektrod miseczkowych typu lic2, Krem elektrodowy, 10 tubek x 100g "cement"	op.	4
3	Pasta przewodząca typu Ten20, do stosowania z elektrodami neurodiagnostycznymi wielokrotnego użycia w badaniach: EEG, Potencjałów Wywołanych, ENG, mapowaniu potencjałów mózgowych, procedurach MSLT. Słoik 115g	szt.	15
4	Pasy NOX RIP jednorazowe, średnie "M", Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości. Kompatybilne z polisomnografem NOX	szt.	10
5	Pasy NOX RIP jednorazowe, średnie "L", Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości. Kompatybilne z polisomnografem NOX	szt.	10
6	Kaniula nosowa jednorazowa dla dorosłych z filtrem, Luer Lock do Polisomnografii NOX długość 90 cm x 40 szt.	op.	15
					0,00 zł

## Pakiet_6
	załącznik nr 1.6 do SWZ

Sprzęt do wykonywania badań bronchoskopowych , kompatybilny z bronchoskopami Olympus BF 1T 160, BF Q 180, BF 1T 180
( poz.nr 1,2,3,4)

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 6
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem , krawędzie typu szczęki aligatora ; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 5,0mm, pojemność łyżeczek 4,0mm3; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma	op.	3
2.	Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu	op.	4
3.	Zawór aspiracyjny, zawór ssania jednorazowy do bronchoskopów EVIS 160,180. Opakowanie x 20 szt.	op.	23
4.	Zawór biopsyjny jednorazowy do bronchoskopów EVIS 160,180. Opakowanie x 20 szt.	op.	23
5.	Filtr do pompy ssącej typu KV-5 OLYMPUS x 10 sztuk w opakowaniu	op.	10
					0,00 zł

## Pakiet_7
	załącznik nr 1.7 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 7
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Filtr kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem APS . Opór wydechowy (przed użyciem): przy przepływie 1,0L/s - nie większy niż 3cm H2O, przy przepływie 1,5L/s- nie większy niż 5cm H2O. Przyłącz filtra :15/22mm żeński/męski , 22mm żeński.	szt.	500
					0,00 zł

## Pakiet_8
	załącznik nr 1.8 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 8
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Filtr bakteryjno- wirusowy ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem + klips na nos (jednorazowego użytku, spakowane razem w jednym opakowaniu). Wymiary ustnika: wysokość 18-20mm, szerokość 29-30mm. Rozwarcie klipsa na nos z wewnętrznej strony 20-22mm. Przestrzeń martwa filtra < 50ml. Opór < 00,5kPa/L*sec.at 1L/sec. Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej przy przepływie 30l/min > 99,999%, przy przepływie 750 l/min.> 99,9%(Potwierdzone wynikami z niezależnego laboratorium).	szt.	6000
					0,00 zł

## Pakiet_9
	załącznik nr 1.9 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW pakiet nr 9
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Półmaska FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska typu pionowo składanego z zaworem umieszczonym z boku. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą otworów wytłoczonych w półmasce (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001: 2015 Quality Management System. ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. / • skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% / • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% / • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) / • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 / • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5	szt.	4000
2.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 10/12ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 0,5ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100.	op.	2
3.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 5ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 0,2ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100.	op.	2
4.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 20ml.; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 1,0ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100	op.	2
5.	Korek z zawartością 70 % IPA .Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu, Do dezynfekcji zaworów bezigłowych.	szt.	100
6.	Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od przyrządu do płynów, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Oświadczenie do oferty: o posiadaniu dokumentów (test )potwierdzający, że przyrząd do przygotowania i podaży cytostatyków stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	100
7.	Osłona flakonu o poj. 100 ml - 250 ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze żółtym lub zielonym	szt.	100
8.	Osłona flakonu o poj. 500 ml - 1000 ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze żółtym lub zielonym	szt.	100
9.	Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml 0,9 %NaCl .Koreczek całkowicie zasłania połączenie luer lock, Korek dezynfekcyjny zintegrowany ze strzykawką. Strzykawka przeźroczysta, sterylna do przepłukiwania portów naczyniowych	szt.	100
10.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką Luer Lock – 3ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 0,1ml; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100.	op.	2
11.	Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Oświadczenie do oferty: o posiadaniu dokumentów (test ) potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	160
12.	Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną niebieskim korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Oświadczenie do oferty: o posiadaniu dokumentów (test ) potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	40
13.	Zestaw drenów bursztynowych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Oświadczenie do oferty: o posiadaniu dokumentów (test ) test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	130
14.	Zestaw drenów bursztynowy (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Oświadczenie do oferty: o posiadaniu dokumentów (test ) potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	60
15.	Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 420x260mm, sterylna. Pakowana a'50.	szt.	50
16.	Kombinezon jednorazowy do przygotowywania leków cytotoksycznych z kapturem, wyposażony w osłony na obuwie połączone z nogawkami kombinezonu. Podeszwa antypoślizgowa. Gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek oraz kapturze. Wklejona gumka w talii. Zamek błyskawiczny i patka wykonane z włókniny Tyvek. Produkt winien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III klasa 5 i 6 oraz badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych.	szt.	150
17.	Dren przezroczysty (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.	szt.	100
18.	Filtr infuzyjny Membrana Supor ® 0,2 µm, efektywna powierzchnia filtracyjna 10 cm 2 wykonana z polieterosulfonu (PES), Objętość napełniania (z rurkami): 3,46 ml (bez PVC, DEHP).Szybkość przepływu (woda destylowana) 20 ml / min / Odporny na ciśnienie do 2 bar (obudowa filtra ciśnieniowego rozrywającego 3,1 bar) / Nie zawiera DEHP.Funkcja odpowietrzania.	szt.	50
19.	Dren przezroczysty (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.	szt.	100
20.	Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009) z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Półmaska o konstrukcji trójpanelowej wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. Wymagane oznakowanie: NR- jednorazowego użytku; D-została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy) brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50 x NDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie i niskie temperatury, pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukjąużytkowania w postaci piktogramów, wykonana bez użycia lateksu;możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji. Dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. Skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) - >99,9%, skuteczność filtracji dla cząstek (0,1µm) - >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%, wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań . Posiada certyfikat wydany przez europejską notyfikowaną jednostkę certyfikującą (odpowiedni znak CE) na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty na zgodność z ISO 9001:2015 System Zarzadzania Jakością lub równoważny, ISO 13485:2016 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych lub równoważny. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Oswiadczenie o posiadaniu Deklaracji zgodności wystawiona przez producenta w języku polskim.	szt.	200
21.	Przyrząd z filtrem 0,2 µm do przygotowywania i podawania leków do chemioterapi z fiolek . Filtr powietrza o średnicy porów 0,2mikrona . Zastawka ze złączem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okres 96 godzin. Objętosc napełnienia wstępnego 0,3ml, długość 6,3cm . Produkt bezlateksowy i bez PVC.	szt.	280
22.	Aparat do infuzji grawitacyjnych, bursztynowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994 oraz VFE 99,99964. Nazwa firmy na komorze kroplowej. Zestaw bez PCV.	szt.	100
23.	Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany, jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu:	szt.	2
	1. kombinezon ochronny – 1szt;				0,00 zł
	2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par;
	3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para;
	4. obuwie ochronne 1para;
	5. maska ochronna FFP3 – 1szt;
	6. gogle ochronne – 1szt;
	7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; ·8. butelka z H2O – 1szt;
	9. łopatka – szpatułka – 1szt;
	10. szufelka – 1szt;
	11. torba do utylizacji 1 + 2szt;
	12. szczypce drewniane – 1szt;
	13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;
	14. ściereczki Isysoft – 6szt;
	15. niebieski worek na odpady – 1szt;
	16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt;
	17. opaski zaciskowe – 2szt;
	18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt;
	19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt;
	20. raport z wypadku – 1szt.

## Pakiet_10
	załącznik nr 1.10 do SWZ
OPAKOWANIA FARMACEUTYCZNE pakiet nr 10
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Podkładka pergaminowa biała 100mm x 100 szt.	szt.	3
2.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej . Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 125ml	szt.	20
3.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej . Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 200ml	szt.	30
4.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej .Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 500ml	szt.	20
5.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej . Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 40ml	szt.	40
6.	Sygnatura pomarańczowa x 250 szt.	op.	2
7.	Torebki białe 12cm x 17 cm x 100 szt.	op.	3
8.	Torebki z folii aluminiowej z zamknięciem strunowym, przeznaczone do wydawania leków termolabilnych . Rozmiar 210 x 310 mm ,pakowane po 50 szt.	op.	4
					0,00 zł

## Pakiet_11
	załącznik nr 1.11 do SWZ
POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE pakiet nr 11
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Pojemnik na odp. med. wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 20l , ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) otwór wrzutowy od 75 mm do 125 mm , etykieta informacyjna. Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną. Uchwyt umożliwiający przenoszenie pojemnika.	szt.	2000
2.	Pojemnik na odp. med.wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 10l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) otwór wrzutowy od 90mm do 120 mm , w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł , etykieta informacyjna. Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną. Uchwyt umożliwiający przenoszenie pojemnika.	szt.	150
3.	Pojemnik na odp. med.wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 5l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) otwór wrzutowy od 90mm do 120 mm , w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł , etykieta informacyjna.Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną. Uchwyt umożliwiający przenoszenie pojemnika.	szt.	250
4.	Pojemnik na odp. med. wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 2l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) ,średnica podstawy 120-145mm, średnica górna 165-175mm, wysokość 135-160mm, otwór wrzutowy 42-70 mm , w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł , etykieta informacyjna. Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną.	szt.	900
5.	Pojemnik na odp. med. wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 60l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym ) okrągły , wyskoość 600-665mm, średnica górna 390-400mm, średnica dolna 320-330 mm , etykieta informacyjna.Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną.	szt.	10
6.	Pojemnik na odp. med. wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 1l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) , otwór wrzutowy od min. 42mm do max.60mm, w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł, etykieta informacyjna.Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną.	szt.	500
					- zł

## Pakiet_12
	załącznik nr 1.12 do SWZ
ODZIEŻ MEDYCZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 12
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Fartuch medyczny niej. z włókniny wiązany z tyłu z mankietem , zielony roz. XL , gramatura min. 30g/m²	szt.	10000
2.	Fartuch medyczny niej. z włókniny wiązany z tyłu,z mankietem , niebieski roz. L, gramatura min. 30g/m²	szt.	200
3.	Fartuch niej. z włókniny wiązany z tyłu,z mankietem , biały roz. L gramatura min. 20g/m²	szt.	100
4.	Czepek medyczny jednorazowy typu furażerka ,włókninowy, wiązany x 1 szt.	szt.	4000
5.	Jednorazowe ochraniacze na obuwie z polietylenu (PE), z gumką x 100 szt.	op.	6
					0,00 zł

## Pakiet_13
	załącznik nr 1.13 do SWZ
pakiet nr 13
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Jednorazowe szczotki dwustronne do czyszczenia endoskopów średnica osłonki 1,7mm, długość robocza 2300mm, średnica szczoteczek 6/10 mm	szt.	400
2.	Jednorazowe sterylne ustniki do gastroskopii z regulowaną gumką materiałową, pakowane w dyspenser po 100 szt. rozmiar 22 x 27 mm . Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN 556- 1:2002	op.	5
3.	Jednorazowa gąbka do mycia płaszcza endoskopu długość gąbki 90mm,średnica gąbki 55mm, średnice otworów 10mm/4mm	szt.	350
					0,00 zł

## Pakiet_14
	załącznik nr 1.14 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 14
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Test rutynowej kontroli mycia typu Wash Check U w myjkach ultradźwiękowych ENDOSONIC op. x 50 szt.	op.	4
					0,00 zł

## Pakiet_15
	załacznik nr 1.15 do SWZ
pakiet nr 15
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	24 godzinny zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1x NaCl) 1op. x 15 zestawów	op.	15
2.	Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 h lub dla 20 pacjentów, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem Luer-Lock . 1op. x25 zestawów	op.	8
3.	Jednorazowy łącznik o długości 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem Luer-Lock. Osobny dla każdego pacjenta. 1op. X 40 linii	op.	16
4.	Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. od 50-500 ml. Osobny do każdej butelki z kontrastem. 1op. X 60 nakłuwaczy	op.	8
					0,00 zł